预案编号：XZFCYHG-2020-01版

预案版本号：2020年（第三版）

徐州丰成盐化工有限公司

突发环境事件应急预案

（备案版）

编制单位：   徐州丰成盐化工有限公司

颁布日期：二O二O年五月

《徐州丰成盐化工有限公司突发环境事件应急预案》

发布公告

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）的通知（环发〔2015〕4号）、《江苏省突发事件应急预案管理办法的通知》（苏政办发〔2012〕153号）、《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环规〔2014〕2号）和《江苏省突发环境事件报告和调查处理办法》（苏环规〔2014〕3号）、以及《江苏省突发环境事件应急预案》编制导则（试行-企业事业单位版）的有关内容和要求，为有效防范重大环境事故的发生，强化事故管理的责任，明确事故应急处理中各级人员的职责，最大限度的控制事故的扩大和蔓延，减少人民生命和国家财产的损失，结合徐州丰成盐化工有限公司实际情况，编制了突发环境事件应急救援预案。本预案为企业预案第三版，是对2017年5月第二版突发环境事件应急预案的修编与补充。

各部门、车间必须组织员工学习、定期组织演练，认真贯彻落实本应急预案的相关要求，并通过演练不断提高员工处置突发事故的技能，演练结束后要及时进行总结，找出预案的不足，及时完善，切实提高《环境污染事故应急预案》的科学性和可操作性。

《徐州丰成盐化工有限公司突发环境事件应急预案》从即日起正式发布，从2020年  5  月  1  日起生效执行。

徐州丰成盐化工有限公司

签署人：谢鸣宇

颁布日期：2020年5月1日

编制说明

1、编制过程概述

1.1 编制背景

根据《省政府办公厅关于印发江苏省突发事件应急预案管理办法的通知》（苏政办发〔2012〕153 号）的规定，为有效应对突发环境事件，徐州丰成盐化工有限公司委托江苏融新环境科技有限公司组织编制了“徐州丰成盐化工有限公司突发环境事件应急预案”（包括编制说明、风险评报告、应急资源调查报告及应急预案文本），本预案按照《企业突发环境事件风险评估指南》（试行）和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）对本企业2017年5月第二版《环境风险评估报告》和《突发环境事件应急预案》进行修编与补充，本预案为第三版，编制后提交上级主管部门备案。

1.2 编制依据

《徐州丰成盐化工有限公司突发环境事件应急预案》是应对企业内突发环境事件的指导性文件，是依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《江苏省突发环境事件应急预案编制导则(试行)企事业单位版》、《关于企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理有关事项的通知》、《徐州市突发环境污染事件总体应急预案》等法律法规和有关规定编制的，同时结合公司第二版《环境风险评估报告》和《突发环境事件应急预案》，经过多次讨论修改完成的，具有较强的针对性、规范性和可操作性。

1.3编制的简要过程

1.3.1 成立应急预案编制小组

企业成立突发环境风险事件应急预案编制组，单位主要负责人为应急预案编制组组长，并明确预案编制任务、职责分工和工作计划。本应急预案委托江苏融新环境科技有限公司专业人员承担编制工作。

1.3.2开展环境风险评估和应急资源调查

环境风险评估包括：分析各类事故衍化规律、自然灾害影响程度，识别环境污染危害因素，分析与周边可能受影响的居民、单位、区域环境的关系，构建突发环境事件及其后果情景并进行风险评估。

应急资源调查包括：调查企业第一时间可调用的环境应急队伍、装备物资、场所等应急资源情况和可请求援助或协议援助的应急资源情况，分析现有应急资源是否满足公司发生突发环境事件后的应急要求。

1.3.3编制突发环境事件应急预案

突发环境事件应急预案包括风险评估报告、应急资源调查报告、应急预案文本。

风险评估报告：主要通过对企业主要物质的危险性和工艺系统潜在危险性识别，对可能发生的突发环境事件及其后果进行分析，对现有的管理制度、防控和应变设施进行分析，比较得出有环境风险防控与应急措施的差距，制定完善风险防控和应急措施的实施计划，最终对企业的环境风险等级进行表征。

应急资源调查报告：主要对企业现有的应急保障措施进行调查，具体包括以下几个方面：

⑴通讯与信息保障。明确了与应急工作相关联的单位或人员通信联络方式和方法，确保应急期间信息畅通。

⑵应急队伍保障。建立了相应的应急组织机构，并明确事故状态下各级人员和专业处置队伍的具体职责和任务，以便在发生突发环境事件时，在统一指挥下，快速、有序、高效的展开应急处置行动，以尽快处理事故，将事故的危害降到最低。

⑶应急物资及装备保障。明确了应急处置需要使用的应急物资和装备的类型、数量、存放位置等内容。

⑷经费及其他保障

应急预案文本包括：总则、基本情况、环境风险源识别与风险评估、组织机构及职责、预警与信息报送、应急响应和措施、后期处置、应急培训和演练、奖惩、预案发布和更新、附图附件。其中总则部分包括编制目的、编制依据、适用范围、应急预案体系及工作原则。

基本情况包括：企业及生产过程的基本情况介绍，企业危险化学品情况介绍、周边环境及保护目标基本情况。

环境风险源识别与风险评估主要包括：物质的危险性识别、生产及储存过程潜在危险性识别，事故调查分析及危险品泄漏环境影响分析。

组织机构及职责：建立了由企业高层以及各部门组成的环境突发应急救援体系，明确了各专门机构应该承担的职责，确保紧急状态下应急救援工作的有序开展，使各项救援任务真正落实到实处。

预警与信息报送：本着预防为主的原则，对重大危险源的监控提出明确要求，对事故报告、预警级别的确定与发布进行规范。

应急响应和措施包括：事故的接警和处警、先期紧急处置、分级响应等。对应急救援人员安全防护、公众动员与征用、信息发布、扩大响应及应急结束等环节做出了相应的规定。

后期处置：主要指企业相关部门组织突发环境事件的善后处置工作。尽快消除事故影响，安抚受害及受影响人员，做好疫病防治和环境污染消除工作，尽快恢复正常生产秩序和社会秩序。

保障措施：建立了预案实施的保障体系，主要包括信息通讯、物资运输、人力资源、医疗卫生、应急财务、治安维护、紧急避难等的保障。

1.3.4 评审环境应急预案

企业组织专家对环境应急预案进行评审。评审专家包括环境应急预案涉及的相关政府管理部门人员、相关行业协会代表、具有相在领域经验的人员等。

1.3.5 签署发布环境应急预案

环境应急预案经企业相关会议审议，由企业主要负责人签署发布。

1.3.6培训及演练

企业定期对应急处置队员进行专业培训，对企业员工进行基本知识培训，同时依托政府部门定期向周围环境保护目标宣贯应急知识。

企业应定期组织全员进行突发环境事件应急演习，现场处置方案演练，桌面演练和功能演练。

2、重点内容说明

徐州丰成盐化工有限公司涉及环境风险物质为氨、CO、 H2S、H2、甲醇、硫磺、烧碱、高浓度CO2气体等。根据徐州丰成盐化工有限公司涉及的风险物质的理化性质、毒理毒性分析和风险评估报告评价等级判定结果，确定徐州丰成盐化工有限公司为重大环境风险。

根据对环境风险物资的筛选和工艺流程分析，徐州丰成盐化工有限公司可能发生风险物质泄漏、火灾爆炸事故等，均会对人身健康及周围环境造成一定影响和损害。建设单位必须认真落实各项预防和应急措施，尽量避免泄漏和火灾事故；同时，加强管理，做好防范措施，以大大减小事故发生的概率，进一步减小事故对周围环境的影响。

徐州丰成盐化工有限公司应急队伍建设情况基本满足要求，现有应急措施中也明确了公司应急资源及能力，环境应急指挥系统已经建立。此外，公司已与江苏新测检测科技有限公司达成应急监测协议，同时委托徐州市环境应急与事故调查中心建立专家咨询系统，与周边企业建立单位互助方式，以提高企业应对突发环境事件的能力。徐州丰成盐化工有限公司须加强风险源的控制，在今后的生产中继续完善公司应急物资和应急队伍建设，防微杜渐、未雨绸缪，降低环境风险，提高公司应对各类突发环境事件的能力。

3、征求意见及意见采纳情况说明

本应急预案编制过程中，针对第二版应急预案中需要完善部分，徐州丰成盐化工有限公司通过召开公司内部应急预案讨论会议、邀请技术人员现场勘查以及对周围企业进行了调查，征求意见，进行汇总分析，形成主要意见如下：

1.补充第二版缺少的危险废物和烧碱的风险分析；

2.对目前的应急队伍进行调整，保证应急队伍人员充足。

3.补充更新应急物资，应急物资要做好管理，定期检查，部分应急物资要存放在工位上。

4.要做好日常的风险管控，要有完善的预防措施和预警系统。

5.应急预案要有针对性、实操性。

6	.一旦发生环境突发事件，要有完善的应急处置方案。

企业在预案编制过程中将上述意见全部采纳，这些意见在预防与预警、应急措施、具体应急处置方案等内容的编制中均予以体现。

4、评审情况说明

2020年3月12日，徐州丰成盐化工有限公司组织召开了《徐州丰成盐化工有限公司突发环境事件应急预案》内部技术评估会，参加会议的为徐州丰成盐化工有限公司领导及各部门代表共6人；2020年  4 月  9  日，徐州丰成盐化工有限公司组织召开了《徐州丰成盐化工有限公司突发环境事件应急预案》外部技术评估会，参加会议的有 徐州丰成盐化工有限公司副总经理、安环部长、主管；徐州建滔能源有限公司代表；江苏极易新材料有限公司代表；江苏融新环境科技有限公司技术人员 ，会议邀请三位相关专家进行现场勘察与指导，听取了预案内容的介绍，经讨论后提出了评估意见。评审会后，公司按照提出的意见进行预案文件的修改，并形成修改清单（具体见附件）完善了本预案文本。

目  录

第一部分  环境风险评估报告	1

1 前言	2

2 总则	2

2.1编制原则	2

2.2编制依据	3

2.3企业突发环境事件风险评估程序	4

3 企业基本情况	5

3.1企业基本信息	5

3.2企业周边环境风险受体情况	8

3.3涉及环境风险物质情况	10

3.4生产工艺	14

3.5安全生产管理	22

3.6现有环境风险防控及应急措施	22

3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况	25

4 突发环境事件及其后果分析	30

4.1国内外同类突发环境事件	30

4.2企业可能发生的突发环境事件及其后果分析	31

4.3释放环境风险物质的扩散途径、设计风险防控与应急措施、应急资源情况分析	41

5 现有环境风险防控和应急措施差距分析	43

5.1环境风险管理制度	43

5.2环境风险防范与应急措施	44

5.3环境应急资源	44

5.4历史教训经验总结	45

5.5需要修改的短期、中期、长期项目内容	45

6 完善环境风险防控和应急措施的实施计划	45

7企业突发环境事件风险等级	46

7.1风险等级划定依据	46

7.2突发大气环境事件风险分级	47

7.3突发水环境事件风险分级	51

7.4企业突发环境事件风险等级确定与调整	56

8附则	56

8.1 名字术语与定义	56

8.2 更新	57

第二部分 环境应急资源调查报告	59

1应急资源调查目的	60

2企业突发环境事件应急救援工作的开展情况	60

2.1认真编制切实可行的突发环境事件应急预案	60

2.2注意在资金上投入	60

2.3组建应急队伍	61

2.4强化应急救援演练	61

2.5深入开展应急知识宣传	61

3 企业内部救援资源	62

3.1突发事件应急队伍的建设	62

3.2应急设施（备）与物资的配备	70

4外部救援资源	71

4.1外部救援	72

4.2外部救援联系电话	74

4.3专职队伍救援	75

第三部分 突发环境事件应急预案	77

1总则	78

1.1编制目的	78

1.2编制依据	79

1.3应急预案的适用范围	82

1.4突发环境事件分级标准	82

1.5应急预案体系	83

1.6工作原则	85

2企业基本情况	86

2.1企业简介	86

2.2环境风险源基本情况调查	87

2.3周边现状及环境保护目标调查结果	92

3环境风险源与环境风险评价	96

3.1环境风险物质识别	96

3.2环境风险等级判定	98

3.3风险评价结论	99

4环境应急能力评估	99

4.1 环境风险管理制度评估	99

4.2 应急风险防控措施评估	100

4.3 应急处置专业队伍	103

4.4 应急物资情况	104

4.6 评估结果	107

5组织机构及职责	108

6预防、预警	108

6.1预防与监控	108

6.2 预警	111

7信息报告与通报	114

7.1报告时限和程序	114

7.2报告方式及内容	115

7.3 被报告人及相关部门、单位的联系方式	116

8应急响应与措施	116

8.1分级相应机制	116

8.2应急响应程序	116

8.3应急措施	120

8.4 应急监测	129

8.5应急终止	131

8.6应急终止后的行动	132

9后期处置	133

9.1善后处置	133

9.2保险	134

10应急培训和演练	134

10.1应急培训	135

10.2应急演练	136

11奖惩	137

11.1奖励	137

11.2责任追究	137

12应急保障措施	139

12.1经费及其他保障	139

12.2应急物资装备保障	139

12.3应急队伍保障	139

12.4通讯与信息保障	139

12.5 医疗保障	139

12.6 交通运输保障	140

12.7 治安保障	140

12.8 技术保障	140

13预案的评审、备案、发布和更新	141

13.1预案的内部评审	141

13.2预案的外部评审	141

13.3备案	141

13.4发布和更新	141

13.5预案的实施和生效时间	141

附则	142

附图与附件	144

# 第一部分  环境风险评估报告

# 1 前言

近年来，随着中国经济的快速发展，国内工业生产总值不断增加，各生产企业对于原辅材料的需求量不断加大，各种化学药品的生产、运输、使用、贮存等数量持续上升，导致突发环境事件呈现上升趋势。尤其是化工行业作为我国突发环境事件的高发行业，越来越多地引起各级政府和广大人民群众的关注。2010年大连新港输油管线爆炸事件、2012年长江镇江段水污染事件、2013年中石化输油储运公司潍坊分公司输油管线爆裂事件、2015年天津滨海新区爆炸事故、2019年3月21日盐城响水化工厂爆炸事故等环境污染事件的发生，为我们敲响了警钟。因此，对企业进行突发环境事件风险评估，了解企业潜在的环境风险，对企业今后防范突发环境事件具有重要意义。

根据《关于印发〈企业突发环境事件风险评估指南（试行）〉的通知》（环办〔2014〕34号）、《关于印发江苏省重点环境风险企业整治与防控方案的通知》（苏环委办〔2013〕9 号）、《关于开展江苏省重点环境风险企业环境安全达标建设工作的通知》（苏环办〔2013〕321 号）和《关于进一步做好全省重点环境风险企业环境安全达标建设工作的通知》（苏环办〔2014〕152 号）的文件要求，为有效降低区域环境风险，逐步建立健全环境风险防控长效工作机制，徐州丰成盐化工有限公司需修编完善《突发环境事件风险评估报告》。

为此，徐州丰成盐化工有限公司（以下简称“丰成盐化工”）在2017年5月份编制的《徐州丰成盐化工有限公司突发环境事件风险评估报告》第二版背景下，组织编制了《徐州丰成盐化工有限公司突发环境事件风险评估报告》第三版。编制小组根据企业实际生产情况(包括原料、产品、辅助原料、生产工艺、产污环节以及现有污染防治措施和排污情况等)，并结合丰成盐化工内部现实存在的环境风险因素以及综合管理现状进行了风险评估，根据《江苏省企业环境风险评估技术指南》（试行），形成《徐州丰成盐化工有限公司突发环境事件风险评估报告》第三版，为企业制定内部突发环境事件应急预案提供依据和参考，同时向环保部门备案。

# 2 总则

## 2.1编制原则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

## 2.2编制依据

### 2.2.1 法律、法规、规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日施行)；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月实施）；

（3）《中华人们共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修订）；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1实施）；

（7）《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号，2016年8月1日起施行）；

（8）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

（9）《国家突发环境事件应急预案》(国办函〔2014〕119号)；

（10）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

（11）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号，2011.4.18）；

（12）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

（13）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）；

（14）《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)；

（15）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40号）；

（16）《危险化学品名录》（2016版）；

（17）《江苏省政府办公厅关于印发江苏省突发环境事件应急预案的通知》（苏政办发〔2014〕29号）；

（18）《关于企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理有关事项的通知》（苏环办〔2015〕224号）；

（19）《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环规〔2014〕2号）；

（20）《关于印发江苏省重点环境风险企业整治与防控方案的通知》（苏环委办〔2013〕9号）。

（21）《市政府办公室关于印发<徐州市危险品安全生产事故应急救援预案>的通知》（徐政办发〔2014〕80号）。

### 2.2.2 标准、技术规范

（1）《危险化学品目录（2018年版）》；

（2）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（3）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（4）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ  169-2018）；

（6）《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（试行）企事业单位版》（苏环办〔209〕161号）；

（7）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（8）《企业突发环境事件风险评估指南》（试行）；

（9）《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）；

（10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

（11）《化学品生产单位特殊作业安全规程》（GB30871-2014）；

### 2.2.3企业相关文件和资料

- 环境影响报告及其批复；

（2）企业突发环境应急预案（第二版）；

（2）企业提供的其他相关资料。

## 2.3企业突发环境事件风险评估程序

图2.3- 1企业环境风险评估程序示意图

# 3 企业基本情况

## 3.1企业基本信息

### 3.1.1企业概况

徐州丰成盐化工有限公司成立于2005年，位于丰县经济开发区的化工产业集聚区内、史套楼以北约250米位置，在规划纬五路以南、纬三路以北、发展大道以西，复新河以东的区域，见附图1。企业以盐卤、氨为原料，采用浓气制碱、变换气制碱联碱工艺生产氯化铵和碳酸钠，其中盐卤外购，氨由外购无烟煤在合成氨工段制成，生产过程中将产生甲醇等副产物。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），企业行业类别及代码为：C26化学原料和化学制品制造业。

企业基本情况见表3.1-1：

表3.1- 1  企业基本情况一览表

| 单位名称 | 徐州丰成盐化工有限公司 | 组织机构代码 | 913203217780491204 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 | 谢鸣宇 | 单位地址 | 徐州丰县经济开发区 |
| 中心纬度 | 116°37´2＂ | 中心经度 | 34°43´36＂ |
| 行业所属类别 | C26化学原料和化学制品制造业 | 生产规模 | 见产品方案 |
| 联系人 | 李红康 | 联系电话 | 18361556350 |
| 企业规模 | / | 厂区面积 | 33.3公顷 |
| 从业人数 | 780余人 | 工作班次 | 三班三运转制 |
| 单位性质 | 有限责任公司 | 隶属关系 | / |

企业项目及批复情况见表3.1-2：

表3.1-2  徐州丰成盐化工有限公司现有项目及批复情况

| 序号 | 工程名称 | 产品名称 | 项目类型 | 批复时间 | 批文号 | 建设情况 | 竣工验收时间 | 验收文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐州丰成盐化工有限公司年产50万吨联碱项目环境影响报告书 | 50万吨联碱项目 | 环境影响报告书 | 2008年1月24日 | 苏环管〔2008〕14号 | 已建成 | 已验收 | 苏环验〔2015〕38号 |
| 2 | 徐州丰成盐化工有限公司突发环境事件风险评估报告（2017年） | 环境突发事件风险评估报告 | 风险评估报告 | 2017年5月2日 | / | 已使用 | / | / |
| 3 | 徐州丰成盐化工突发环境事件应急预案（2017年第二版） | 突发环境事件应急预案 | 应急预案报告 | 2017年5月2日 | / | 已使用 | / | / |

### 3.1.2自然环境概况

自然环境概况见表3.1-3：

表3.1-3  自然环境概况汇总表

| 类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 地形 地貌 | 丰县经济开发区主要是平原地形，有极小的剥蚀残丘。地面平均高程（以废黄河零点为起点，比黄河平均河面高出 0.136m）48m。境内地势西南高、东北低，地面 坡降 1/3000-1/7000；南部坡度较大，北部坡度较小。 |
| 气候 气象 | 丰县经济开发区地处北温带，气候属暖温带湿润和半湿润的季风气候区，具有海洋与大陆过渡性气候特点，气候温和，光照充足，降水量较为充沛，四季分明。春季气温升高快，蒸发强，常出现春旱，多东南风；夏季降水集中，出现暴雨，造成夏涝，多东风；秋季天气多晴，雨水偏少，多东北风；冬季雨水稀少，多西北风。主要的灾害性天气有旱、涝、霜冻、冰雹等。 通过对徐州市近30年累年气象资料的统计分析，该地区累年主导风向为ENE；累年平均风速为2.2m/s，累年最大风速为15.8m/s；累年平均气温为15.3C，一月平均气温1.2 C，七月平均气温27C；累年平均气压为1012.3hPa，最高气压为1044.2hPa，最低气压为982.7hPa；累年平均相对湿度为69%；累年平均降水量为842.3mm，年最大降水量为1297mm，年最小降雨量为500.6mm。年最大蒸发量为2279mm，年平均蒸发量为770.7mm。 |
| 年风向 玫瑰图 | 四季风向变化较大，常年主导风向为偏东风，秋冬季东北风较多（10～2月），5月中旬~6月上旬常发生西南向的干热风（干热风年均2.6次），年平均风速在2.1m/s左右。 |
| 河流 水文 | 与徐州丰成盐化工有限公司相关的水体主要是复新河。复新河水系包括复新河干、支流和独流入湖的东边河及入东边河的苏鲁边界河，总流域面积1925平方公里。复新河干流是苏、鲁两省的边界河，发源于安徽省砀山县废黄河堤北，东北流，经丰县，至鱼台县西姚村南入昭阳湖，全长75公里。流域面积1812平方公里，有支流13条。 复新河，亦称复兴河，其前身为黄河决溢冲成的河道，而后逐步形成狭长弯曲的坡水河道。企业所在区域水系图见附图4。 |
| 生态 环境 | 项目所在地附近无珍稀野生动植物分布，无重点保护的文物古迹。 |

### 3.1.3、环境功能区划和环境质量现状

1、环境功能区划

公司所在区域环境功能区划见表3.1-4。

3.1-4  公司所在区域环境功能区划表

| 类别 | 环境功能 |
| --- | --- |
| 地表水 | 复新河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 |
| 声环境 | 厂界外环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 |

2、环境质量现状

（1）环境空气质量

项目所在地环境空气质量属于2类功能区。根据2019年5月发布的《徐州市2018年质量状况公报》显示，项目所在区域SO2、一氧化碳年日均浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2、可吸入颗粒物、臭氧、细颗粒物年日均浓度不达标。

（2）地表水

根据《江苏省地表水环境功能区划》要求，复新河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据2019年《光大丰县生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》复新河和白衣河交汇处下游1300米断面处监测数据显示复新河水质 COD、氨氮、总磷外均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

（3）地下水

根据2019年《光大丰县生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》地下水监测数据显示项目所在地地下水可达到《地下水质量标准》中Ⅲ类水质要求。

（4）声环境

所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

（5）生态环境

项目所在地附近无珍稀野生动植物分布，无重点保护的文物古迹存在。

## 3.2企业周边环境风险受体情况

1大气环境风险受体

企业周边5km范围内大气环境受体情况详见表3.2-1。具体分布详见附图3所示。

表 3.2-1 企业周边5km大气环境受体情况

| 环境类别 | 序号 | 风险受体 | 方向 | 距离（米） | 规模（人口） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 1 | 华祖庙 | 西南 | 4700 | 1007 | 居住 |
|  | 2 | 范庄 |  | 4550 | 158 | 居住 |
|  | 3 | 贾庙 |  | 4600 | 317 | 居住 |
|  | 4 | 温园 |  | 4450 | 320 | 居住 |
|  | 5 | 戎庄 |  | 4420 | 110 | 居住 |
|  | 6 | 肖楼 |  | 4400 | 48 | 居住 |
|  | 7 | 胡庄 |  | 4600 | 227 | 居住 |
|  | 8 | 芦井 |  | 4570 | 252 | 居住 |
|  | 9 | 竹园 |  | 4600 | 207 | 居住 |
|  | 10 | 王楼 |  | 4650 | 367 | 居住 |
|  | 11 | 王庄 |  | 4700 | 305 | 居住 |
|  | 12 | 杨庙 |  | 3658 | 1010 | 居住 |
|  | 13 | 张方庄 |  | 3600 | 473 | 居住 |
|  | 14 | 梁楼 |  | 2498 | 294 | 居住 |
|  | 15 | 史小楼 | 南 | 1993 | 707 | 居住 |
|  | 16 | 秦庄 |  | 1642 | 200 | 居住 |
|  | 17 | 史套楼 |  | 1405 | 804 | 居住 |
|  | 18 | 杨庄 |  | 2431 | 248 | 居住 |
|  | 19 | 邵楼 |  | 2587 | 502 | 居住 |
|  | 20 | 周新庄 |  | 2476 | 803 | 居住 |
|  | 21 | 烟墩 |  | 2465 | 376 | 居住 |
|  | 22 | 齐庄 |  | 3525 | 256 | 居住 |
|  | 23 | 杨庄 |  | 4450 | 476 | 居住 |
|  | 24 | 七里铺 |  | 4410 | 141 | 居住 |
|  | 25 | 程庄 |  | 4500 | 69 | 居住 |
|  | 26 | 坞庄 |  | 4500 | 116 | 居住 |
|  | 27 | 邵堂 | 东南 | 3484 | 1240 | 居住 |
|  | 28 | 丁兰集 |  | 3739 | 1981 | 居住 |
|  | 29 | 阎庄 |  | 4700 | 269 | 居住 |
|  | 30 | 周庙 |  | 2250 | 3234 | 居住 |
|  | 31 | 史公楼 | 东北 | 1924 | 949 | 居住 |
|  | 32 | 史黑楼 |  | 2222 | 617 | 居住 |
|  | 33 | 王贤庄 |  | 2939 | 364 | 居住 |
|  | 34 | 黄堤口 |  | 3166 | 1202 | 居住 |
|  | 35 | 李大庄 |  | 3332 | 2763 | 居住 |
|  | 36 | 史双庙 |  | 4452 | 623 | 居住 |
|  | 37 | 佟园 |  | 4800 | 255 | 居住 |
|  | 38 | 李庄 |  | 4750 | 180 | 居住 |
|  | 39 | 大堤口 |  | 4900 | 1195 | 居住 |
|  | 40 | 程庄 |  | 4214 | 341 | 居住 |
|  | 41 | 张庄 |  | 4492 | 613 | 居住 |
|  | 42 | 史小桥 | 北 | 3893 | 1145 | 居住 |
|  | 40 | 徐庄 |  | 3468 | 192 | 居住 |
|  | 41 | 师河 |  | 3149 | 223 | 居住 |
|  | 42 | 齐庄 |  | 4201 | 383 | 居住 |
|  | 43 | 油坊庄 |  | 4200 | 230 | 居住 |
|  | 44 | 郭集 |  | 3544 | 676 | 居住 |
|  | 45 | 王庄 |  | 3668 | 656 | 居住 |
|  | 46 | 史老家 |  | 4965 | 946 | 居住 |
|  | 47 | 徐堤口 |  | 2000 | 2176 | 居住 |
|  | 48 | 史月堤 | 西北 | 4241 | 1356 | 居住 |
|  | 49 | 孙史庄 |  | 5000 | 409 | 居住 |
|  | 50 | 李庄 |  | 5000 | 362 | 居住 |
|  | 51 | 孙三楼 |  | 5000 | 464 | 居住 |
|  | 52 | 常店村 |  | 5000 | 3751 | 居住 |
|  | 53 | 孙套楼 |  | 3571 | 762 | 居住 |
|  | 54 | 史堤口 |  | 2961 | 1134 | 居住 |
|  | 55 | 万庄 |  | 2702 | 149 | 居住 |
|  | 56 | 白庄 |  | 3066 | 280 | 居住 |
|  | 57 | 李楼 | 西 | 1422 | 258 | 居住 |
|  | 58 | 胥庄 |  | 2932 | 313 | 居住 |
|  | 59 | 王楼 |  | 1047 | 492 | 居住 |
|  | 60 | 东常堤口 |  | 3483 | 487 | 居住 |
|  | 61 | 西常堤口 |  | 4114 | 528 | 居住 |
|  | 62 | 马庄 |  | 4242 | 365 | 居住 |
|  | 63 | 刘楼 |  | 5000 | 325 | 居住 |
|  | 64 | 郑庄 |  | 3829 | 284 | 居住 |
|  | 65 | 秦庄 |  | 3486 | 446 | 居住 |
|  | 66 | 郭庄 |  | 2385 | 2597 | 居住 |
| 企事业单位 | 67 | 丰县鑫成环保热电有限公司 | 西南 | 583 | 135 | 工厂 |
|  | 68 | 江苏极易新材料有限公司 | 西南 | 1400 | 320 | 工厂 |
|  | 69 | 江苏东大钢构建筑有限公司 | 南 | 2200 | 200 | 工厂 |
|  | 70 | 徐州七巧板电动车有限公司 | 南 | 2200 | 180 | 工厂 |
|  | 71 | 江苏速力达科技有限公司 | 南 | 2000 | 150 | 工厂 |
|  | 72 | 徐州天虹银丰纺织有限公司 | 南 | 2800 | 320 | 工厂 |
|  | 73 | 徐州建滔能源有限公司 | 北 | 730 | 300 | 工厂 |
|  | 74 | 江苏丰县经济开发区经济发展局 | 南 | 4200 | 300 | 事业单位 |
|  | 75 | 国家税务总局丰县税务局 | 南 | 4200 | 320 | 事业单位 |
| 地表水 | 1 | 复新河 | 西 | 1050 | 7.61m3/s | 灌溉 |
|  | 2 | 丰沛河 | 南 | 3100 | 1.2m3/s | 灌溉 |

备注：表中环境保护敏感目标的方位、距离都是以公司为参照点。

根据统计情况，企业周边5公里范围内居住人口为73300人，周边1000米范围内无常住居民。

2水环境风险受体

经调查，企业雨水通过雨水管网经厂区西北侧雨水排口排入市政雨水管网；初期雨水、污水、冷却水进入厂内污水处理站（多级A/O法）处理后，接管排入丰县开发区污水处理厂进一步处理后最终入复新河。经调查自排污口下游10km范围内无地表水或地下水水源保护区、自来水厂取水口、水源涵养区等生态保护区。

## 3.3涉及环境风险物质情况

3.3.1环境风险物质

企业所涉及的主要原辅材料中盐酸，盐卤（NaCl），副产品甲醇和液氨，中间产品煤气，污水处理中心烧碱，危废暂存间中废油、煤焦油、废催化剂、废活性炭等属于环境风险物质，企业风险物质储运等情况见表3.3-1。

表3.3-1 公司风险物质储存情况

| 类别 | 编号 | 化学品名称 | 重要组分、规格 | 储存材质类型 | 产/年用量（t） | 最大储存量（t） | 储罐（间）容量（m3） | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料、副产品和中间产品 | 1 | 盐酸 | 液体，≥30% | 槽罐 | 1018.8 | 30 | / | 7647-01-0 |
|  | 2 | 液氨 | / | 5×200m3，卧式球罐 | 18.6万 | 380 | 100 | 7664-41-7 |
|  | 3 | 甲醇 | / | 2×600m3，立式储罐 | 1.4万 | 1152 | 600 | 67-56-1 |
| 公辅工程 | 4 | 煤气 | CO | 1×150000m3气柜 | 1200 | 63 | 15000m3 | 630-08-0 |
| 污水处理 | 5 | 甲醇 | / | 1×10m3，立式储罐 | 50 | 10 | 10 | 67-56-1 |
|  | 6 | 烧碱 | NaOH | 1×10m3，立式储罐 | 80 | 10 | 10 | 1310-73-2 |
| 危废 | 7 | 煤焦油（HW11） | / | 危废暂存间1 | 0.74 | 0.74 | 60 | / |
|  | 8 | 废油（HW08） | / | 危废暂存间2 | 16 | 16 | 60 | / |
|  | 9 | 废催化剂（HW50） | / | 危废暂存间3 | 未产生 | / | 60 | / |
|  | 10 | 废活性炭（HW49） | / | 危废暂存间4 | 暂未产生 | / | 60 | / |

备注：煤气的主要成分有CO、甲烷、氢气、硫化氢、氮气等，其中CO占比30%左右。

企业涉及到的化学品理化性质、毒理学特性等详见表3.3-2所示。

表3.3-2  生产用主要原辅材料理化、毒理性质

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 毒理性质 | 健康及危害 | 急救与防护 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 无色有刺激性恶臭的气体，易溶于水、乙醇、乙醚，熔点-77.7℃ 沸点：-33.5℃ | 低毒类 | 低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用2%硼酸液或大量流动清水彻底冲洗。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 2 | 甲醇 | 无色澄清液体，有刺激性气味，溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂，熔点-97.8℃ 沸点：64.8℃ | 中等毒类 | 对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |
| 3 | 盐酸 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味，与水混溶，溶于碱液，熔点-114.8℃/ | 酸性腐蚀 | 接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |
| 4 | CO | 无色无臭气体，微溶于水，溶于乙醇、苯等多种有机溶剂，熔点-199.1℃，沸点-191℃，闪点<-50℃ | 一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧 | 急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力。中度中毒者除上述症状外，还有面色潮红、口唇樱红、脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊，可有昏迷。重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加，频繁抽搐、大小便失禁等。深度中毒可致死。慢性影响：长期反复吸入一定量的一氧化碳可致神经和心血管系统损害。 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |
| 5 | 氢氧化钠 | 白色半透明结晶状固体，密度2.13 kg/m3, 沸点:1390℃，易潮解。其水溶液有涩味和滑腻感。 | 不燃，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液；具有强腐蚀性；危害环境。 | 粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 | 使用人员戴好防毒面具，穿化学防护服，不要直接接触泄漏物， |
| 6 | 煤焦油 | 黑色粘稠液体，具有特殊臭味，微溶于水，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂， | 无数据 | 作用于皮肤，引起皮炎、痤疮、毛囊炎、光毒性皮炎、中毒性黑皮病、疣赘及肿瘤。可引起鼻中隔损伤。国际癌症研究中心(IARC)已确认为致癌物。 | 作用于皮肤，引起皮炎、痤疮、毛囊炎、光毒性皮炎、中毒性黑皮病、疣赘及肿瘤。可引起鼻中隔损伤。国际癌症研究中心(IARC)已确认为致癌物。 |
| 7 | 废油 | 淡黄色粘稠液体，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂，自燃点300~350℃，闪点120~340℃，燃烧分解CO、CO2等有毒有害气体 | 无数据 | 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺 炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触型皮炎。可引发神经 衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗。就医。 眼接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。如呼吸困难，给 输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食用：饮适量温水，催吐。就医。 |
| 8 | 废催化剂 | 无气味的黑色或灰色固体颗粒，可燃，不溶于水 | 无数据 | 不需要特殊环境保护措施。收集未污染的材料进一步使用。采用机械方式收集已经污染的物质装入干净的容器，按照相关法规处理。避免产生粉尘 | 眼部接触：在眼睑以下用大量清水清洗至少15分钟。 皮肤接触：用肥皂和大量水清洗。 吸入：如果大量吸入，请及时就医。 误服：大量喝水，如果意识清晰，让其呕吐，但不要引吐。清洗口腔，立即就医。 |
| 9 | 废活性炭 | 黑色固体，可能部分在水或有机溶剂中溶解，燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 | 无数据 | 物性可能造成眼部的刺激 | 皮肤接触：用肥皂及水清洗；眼部接触：用大量清水冲洗最少15分钟 |

## 3.4生产工艺

### 3.4.1 生产工艺流程

3.4.1.1合成氨生产工艺流程及产污环节

以煤为原料生产合成氨的生产装置的工艺过程可分为造气阶段（煤造气、半水煤气脱硫）、净化阶段（变换、变换气脱硫脱碳、压缩）及合成阶段（氨合成、液氨贮存、醇烃化），最终获得产品液氨。

联碱生产工段为浓气制碱工艺。

浓气制碱工艺采用脱碳工艺制取二氧化碳送联碱装置，合成氨和联碱装置相互独立，相互影响小，且原始开车可以单独开合成氨装置提供氨制取母液。为保证原始开车氨的来源，本工程建设一条50万吨联碱生产线，采用浓气制碱流程。

（一）造气阶段

①造气工艺——固定床间歇式制气工艺

首先筛选出合格粒度的无烟煤，符合要求的块煤经煤斗加入煤气化炉，经过吹风、制气的循环。

吹风阶段：吹入空气，提高燃料层的温度，吹风气送余热回收系统燃烧副产蒸汽，烟气自烟囱排放（G1）；

制气阶段：制取的半水煤气经旋风除尘器除尘、废热锅炉回收热量、洗气箱和煤气洗涤塔洗涤降温、除尘后，进入半水煤气气柜缓冲。

半水煤气主要成份为CO、N2、H2以及少量的CO2、CH4、H2S等气体。

造气主要反应式：  C＋O2＝CO2＋402kJ

2C＋O2＝2CO＋237kJ

2CO＋O2＝2CO2＋569kJ

C＋H2O＝CO＋H2－122.7kJ

C＋2H2O＝CO＋2H2－80.4kJ

②洗涤水处理

煤气洗涤塔和洗气箱排出的灰水（W2），进入造气循环水装置。煤灰沉淀回收，水冷却后循环使用。回收的煤灰和旋风除尘器除尘下来的煤灰（S2）一起作为燃料出售。

造气炉产生的煤渣（S1）出售给有关单位作为锅炉燃料。

造气炉夹套锅炉、废热锅炉和吹风气回收装置的余热锅炉产生的排污水（W1）进入造气循环水装置。

半水煤气气柜的水封用水由造气循环水装置提供，循环使用。

图3.4-1造气工序产污环节图

③半水煤气脱硫

图3.4-2半水煤气脱硫工序产污环节图

由气柜来的半水煤气经静电除焦油（S4）后，由罗茨风机送入脱硫塔，用脱硫液（贫液）吸收脱硫，脱硫后的气体经清洗塔清洗后进入压缩工段（脱硫清洗塔产生废水W3）。吸收硫后的脱硫液（富液）进入再生槽，用空气再生，产生无组织废气（G2）。再生后的脱硫液（贫液）回脱硫塔循环使用。再生槽析出的硫送入熔硫釜用蒸汽加热制成硫磺（S3）。

888法脱硫技术的基本原理是以Na2CO3为碱源的湿式氧化法脱硫，气相中的H2S首先被脱硫液所吸收并解离，随即与Na2CO3发生中和反应，反应生成物HS-被氧化生成元素硫。

脱H2S的主要化学反应:

i、碱性水溶液吸收H2S

Na2CO3+H2S==NaHS+NaHCO3

ii、液相HS—被氧化生成元素硫，同时生成多硫化物

NaHS+1/2O2==S+ NaOH

iii、脱硫液的再生

[888]R+O2==[888]ox

以888为催化剂的湿式氧化法脱硫除了能高效脱去无机硫外，还能脱除部分有机硫。在脱硫塔内的析硫百分数可达到80％以上。

（二）净化阶段

①变换

从压缩机二段来的半水煤气进入饱和塔、换热器后进入低温变换炉（产生S5），加入软水和蒸汽，和半水煤气中的一氧化碳进行反应，转变成二氧化碳和氢气，经换热器、热水塔后进入冷却塔冷却，然后进入变换气脱硫工段。冷却塔冷凝下来的工艺废水（W4）补入造气循环水装置。

变换主要反应式：CO＋H2O＝CO2＋H2

②变换气脱硫

脱硫工艺和半水煤气脱硫工艺一样，只是压力不同，半水煤气脱硫为常压，变换气脱硫为1.35MPa。再生系统、熔硫釜合用半水煤气脱硫的装置。

③变压吸附脱碳

工作原理是利用吸附剂对混合气中各组分的吸附容量随着压力变化而呈差异的特性，由选择吸附和解吸再生两个过程组成交替切换的循环工艺，吸附和再生在相同温度下进行。

本项目变压吸附主要是将变换气在1.35MPa下，通过二氧化碳吸附剂吸附二氧化碳，其吸附后的气体回压缩机三段。二氧化碳吸附在吸附剂中，通过减压后释放，得到二氧化碳气体，作为联碱的原料气。

解吸的尾气放空（G7）；吸附剂（S7）定期更换。

④醇烃化

从压缩五段来的脱碳气经过醇化塔，将绝大部分CO+CO2转化为甲醇，然后再经过烃化塔，将醇化气中的CO+CO2进一步转化为高级烃而不增加合成气中的CH4含量，最终经过水冷、氨冷，将高级烃分离出来作为燃料。该步骤会有甲醇催化剂和烃化催化剂S8产生。烃化气的CO+CO2可小于10ppm，完成合成气的精制。烃化气作为合格的合成气送往氨合成。经醇化分离器分离出的粗甲醇去甲醇精馏工序。

主要反应式：

CO＋2H2 → CH3OH  CO2＋3H2→CH3OH＋H2O

⑤甲醇精馏

由醇烃化工序来的粗甲醇，预热后进入预蒸馏塔，分离出其中的溶解不凝气（G3）和低沸点物，精馏不凝气送到煤造气工序吹风气热回收系统作燃料。经预蒸馏塔处理后的甲醇进入主精馏塔，在主精馏塔采出精甲醇。塔底的甲醇残液（W6）通过处理后（技术依托单位为徐州水处理研究所）送至造气炉的夹套，作软水产蒸汽，最后进入造气炉内燃烧。

（三）合成阶段

来自醇烃化的合成补充气，与循环机输送的循环气混合后进入合成系统，在合成塔内350℃反应温度和催化剂（此处有S10废合成氨触媒产生）的作用下，H2和N2反应生成NH3。

主要反应式：N2＋3H2＝2NH3

出合成塔后的气体经冷凝分离，液氨去氨库贮存。未反应的H2、N2经循环机加压后重新进合成塔继续反应。为了回收合成反应余热，合成系统设置了中置锅炉（此处产生锅炉排污水W7），副产2.5MPa的中压蒸汽。

合成的放空气（G4）和液氨贮槽的驰放气（G5），进入氨洗涤塔下部，洗涤水则从洗涤塔的顶部加入塔内，气体中的大量的氨被水吸收下来，洗氨后的气体进入变压吸附提氢系统（此处产生废吸附剂S9和解吸尾气G8），回收的氢气送到压缩机入口，提氢后的尾气送到煤造气工序吹风气热回收系统作燃料。氨洗涤塔底出来的氨水制成20%的工业氨水出售。

（四）压缩工段

该工段主要提供各工序所需要的压力，会产生机械废油S6和各段的分离器产生的含油废水W5。

（五）吹风气余热回收

为了回收吹风气的热量，设置了吹风气的热回收流程。煤气化炉的高温吹风气进入燃烧室，和预热后的燃烧空气以及来自合成岗位的甲烷气混合燃烧，高温的烟气经过余热锅炉回收热量后，经引风机排入大气(G6)。

余热锅炉产生锅炉排污水（W8）。对燃烧尾气采用碱液水膜除尘，产生喷淋废水（W9），另有地面冲洗水（W10）。

3.4.1.2纯碱生产工艺流程及产污环节

联合法制纯碱及氯化铵（简称联碱法）生产，分为二个过程，第一过程为纯碱生产过程（包括重碱煅烧成纯碱的工序），第二过程为氯化铵生产过程，两个过程构成一个循环。向循环系统中连续加入原料氨、盐和二氧化碳，同时不断地生产出纯碱和氯化铵产品。

制碱生产过程：将第二过程来的母液Ⅱ，吸氨成为氨母液Ⅱ，在碳化塔中通入二氧化碳并冷却，使母液中的氯化钠与铵盐（氨、二氧化碳、水反应）转化成碳酸氢钠和氯化铵，然后将碳酸氢钠结晶滤出，再送煅烧炉即成轻质纯碱（简称轻灰），滤出的母液称为母液Ⅰ，进入第二过程生产氯化铵。

制氯化铵生产过程：第一过程来的母液Ⅰ吸氨后成为氨母液Ⅰ，冷却使之析出氯化铵，接着加入盐，借同离子效应使氯化铵继续析出，然后将结晶氯化铵分离出来，滤出的母液成为母液Ⅱ，再循环至Ⅰ过程制碱用。过滤出的湿氯化铵送包装。

其总反应式为：

NH3+NaCl+CO2+H2O→NaHCO3↓+NH4Cl

2NaHCO3→Na2CO3+CO2↑+H2O↑

50%的轻质纯碱经固相水合法制成重质纯碱（简称重灰）。

Na2CO3+H2O→Na2CO3·H2O

Na2CO3·H2O→Na2CO3+H2O↑·

具体工艺过程如下：

①重碱工序

氨母液Ⅱ在清洗塔和碳化塔中，与二氧化碳接触反应，生成碳酸氢钠结晶，碳酸氢钠晶浆经由出碱液槽送至真空滤碱机，尾气经综合回收塔洗涤后放空（G2’）。

出碱液槽来的碱液经真空滤碱机过滤分离，滤饼（重碱）去煅烧工序，真空尾气经综合回收塔洗涤后放空（G1’）。滤液即母液Ⅰ经吸氨器吸收界区外合成氨装置送来的氨气后，即成为氨母液Ⅰ供氯化铵生产工序用。真空滤碱机的洗水来自炉气冷凝塔和炉气洗涤塔等回用的废淡液。

综合回收塔产生的废液（W1’）去淡液蒸馏。

②煅烧工序

A.轻灰煅烧

滤碱机分离出的重碱用皮带输送机送入本工序，进入煅烧炉，用3.2MPa中压蒸汽间接加热分解生成轻灰和炉气。轻灰送往凉碱机凉碱后包装。

轻灰炉产生的炉气(G4’)含有水蒸气、二氧化碳、氨及少量碱尘，由炉头的出气箱引出，经旋风分离器、炉气冷凝塔和炉气洗涤塔，被冷凝和洗涤后送往CO2压缩后去碳化塔作原料，多余部分放空。分离器分出碱尘经碱尘螺旋机去炉头做返碱用。

炉气冷凝液(W3’)和洗涤液(W2’)送真空滤碱机作洗水，然后进入母液系统。多余的废液进入淡液蒸馏装置。

此处真空滤碱机因洗车会产生废水（W5’）。

B.重灰煅烧

轻灰送重灰（重质纯碱）煅烧炉生产。

50%的轻灰送入水合机与软水进行水合反应生成一水碱，一水碱出水合机后经螺旋运输机入重灰煅烧炉，用1.3MPa蒸汽间接加热脱水生成重灰，出炉重灰经埋刮板返输送机送去凉碱后送包装贮运。

水合机和煅烧产生的废汽经水洗涤后由引风机排空(G5’)，洗涤的水循环使用，不足部分由软水补入。

③氯化铵工序

来自重碱工序的母液Ⅰ吸氨后，进入冷析结晶器冷析，氯化铵晶浆进入混合稠厚器，溢流液流入盐析结晶器，和加入的盐进行交换，氯化铵析出，盐溶解进入母液。盐析结晶器析出的氯化铵晶浆返回冷析结晶器，溢流液（母液Ⅱ）流入母液Ⅱ桶循环使用。

混合稠厚器的氯化铵晶浆经离心机分离后，湿氯化铵直接包装，滤液回盐析结晶器。此处冲洗离心机会产生废水（W6’）。

④淡液蒸馏和吸氨工序

多余的炉气冷凝液和洗涤液、以及其它收集的废淡液进入淡液蒸馏系统，用蒸汽蒸馏后，尾气（G3’）进入综合回收塔洗涤回收氨后放空。经蒸馏后的淡液（W4’）冷却后作为联碱的工艺软水去炉气洗涤塔等处循环使用。

母液吸氨采用文丘里喷射吸氨。母液Ⅱ吸氨后进入氨Ⅱ澄清桶，氨Ⅱ液去重碱工序，澄清桶产生的少量AⅡ泥通过压滤机压滤，AⅡ泥为固废（S1’），滤液回系统。

母液Ⅱ吸氨后去氯化铵工序。

⑤压缩工段

CO2压缩机提供装置所需要的工作压力，压缩机分离器产生废水（W7’）。

碳化塔、结晶器等设备经过一段时间生产，由于结疤需要进行清洗，会产生设备清洗水(W8’)。另外，分析化验过程会产生废水（W9’）。

纯碱部分工艺流程图见图3.4-3。

图3.4-3 纯碱装置工艺流程及产污环节图

产污环节说明见表3.4-1：

表3.4-1 产污环节说明

| 类别 | 代号 | 名称 | 产生点 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W1 | 综合回收废水 | 综合回收塔 | 优先作为滤碱机洗水，多余部分进入淡液蒸馏塔 |
|  | W2 | 洗涤塔废水 | 重碱煅烧炉气洗涤塔 |  |
|  | W3 | 冷凝塔废水 | 重碱煅烧炉气冷凝塔 |  |
|  | W4 | 淡液蒸馏废水 | 淡液蒸馏 | 做系统补水，不外排 |
|  | W5 | 滤碱机洗车水 | 滤碱机 |  |
|  | W6 | 离心机冲洗水 | 滤铵机 |  |
|  | W7 | 分离器废水 | 压缩机分离器 |  |
|  | W8 | 设备清洗水 | 碳化塔、结晶器等 |  |
|  | W9 | 分析化验水 | 分析化验室 |  |
|  | W10 | 地面冲洗水 | 车间地面冲洗 | 去厂内污水处理终端 |
| 废气 | G1 | 滤过尾气 | 滤碱机 | 进入综合回收塔，经净氨洗涤从综合回收塔引出，放空 |
|  | G2 | 碳化尾气 | 碳化塔 | 通过母液Ⅰ及软水净氨后从综合回收塔下段引出，放空 |
|  | G3 | 蒸馏尾气 | 淡液蒸馏塔 |  |
|  | G4 | 炉气排空 | 轻灰炉 | 旋风除尘加软水洗涤后回系统，多余CO2放空 |
|  | G5 | 重灰排气 | 水合机、重灰炉 | 软水洗涤后放空 |
|  | G6 | 包装粉尘 | 纯碱包装工段 | 经布袋除尘后放空 |
| 废渣 | S1 | AⅡ泥 | AⅡ桶 | - |

对照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》附录A.2.2中表3内容，企业生产工艺评估见表3.4-1。

表3.4- 1  企业生产工艺评估

| 评 估 依 据 | 企业情况 |
| --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、 裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、 胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 企业工艺涉及合成氨工艺 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程1 | 煤气化炉22台、变换炉4座、废热锅炉1座 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备2 | 无 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 无 |

注：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB20576至GB20602《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》所确定的化学物质；本项目煤气化炉、变换炉温度在400℃左右，废热锅炉温度在900℃左右。

## 3.5安全生产管理

对照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》附录A.2.2中表4内容，企业安全生产管理水平见表3.5-1。

表3.5- 1  企业安全生产管理水平

| 指标 | 依 据 | 企业情况 |
| --- | --- | --- |
| 消防验收 | 消防验收意见为合格，且最近一次消防检查合格 | 企业消防检查合格 |
|  | 消防验收意见不合格，或最近一次消防检查不合格 | / |
| 安全生产许可 | 非危险化学品生产企业，或危险化学品生产企业取得安全生产许可 | 已取得安全生产许可证 |
|  | 危险化学品生产企业未取得安全生产许可 | / |
| 危险化学品安全评价 | 开展危险化学品安全评价；通过安全设施竣工验收，或无要求 | 已通过安全评价和安全设施竣工验收 |
|  | 未开展危险化学品安全评价，或未通过安全设施竣工验收 | / |
| 危险化学品重大危险源备案 | 无重大危险源，或所有危险化学品重大危险源均已备案 | 重大危险源均已备案 |
|  | 有危险化学品重大危险源未备案 | / |

由表3.5-1可知，在安全生产管理方面符合《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》中相关要求。

## 3.6现有环境风险防控及应急措施

对照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》附录A.2.3中表5内容，企业现有环境风险防控及应急措施评估结果见表3.6-1。

表3.6-1  现有环境风险防控及应急措施评估

| 评估指标 | 评 估 依 据 | 企业情况 |
| --- | --- | --- |
| 截流措施 | 1)各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范； 2)装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开； 3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | - 1）液氨和甲醇存放点均设围堰且围堰有阀门，通污水处理站；事故时泄漏物暂存于围堰内，污染雨水、消防尾水均暂存于围堰内，当围堰容积不足时由泵打入事故应急池；2）进入厂区污水处理设施时，打开阀门，使溢出的化学品或消防尾水直接进入污水处理设施，符合设计规范； - 3）有专人负责管理运营，确保初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 |
|  | 有任意一个环境风险单元的截流措施不符合上述任意一条要求的。 | 企业符合设计规范且实际运营正常 |
| 事故排水 收集措施 | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量； 2)事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量； 3)设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。 | 1）公司厂区西侧设置15000m3的废水事故应急池用于收集事故废水。 2）公司最大消防水供应量为162m3/h，在最不利条件下（储罐容积最大、围堰面积最小并同时考虑储罐内物料全部泄漏、消防用水量历时3小时）的情况下，公司现有15000m3的事故池容积，能满足所需要求。 |
|  | 有任意一个环境风险单元的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的。 | 企业事故排水设施满足所需要求 |
| 清净下水系统防控措施 | 1)不涉及清净下水；或2)厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。 | 厂区雨水排入厂北门口的市政雨水管网；清净下水由单独排口至污水处理厂。 |
|  | 涉及清净下水，有任意一个环境风险单元的清净下水系统防控措施但不符合上述2）要求的。 | 未设置清净下水排放缓冲池（或雨水收集池） |
| 雨排水系统防控措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； ③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 1）公司采用了“雨污分流、清污分流”系统，厂区初期雨水由雨水管网收集沟排入厂区3600m3的初期雨水收集池，雨水排放口设有切断闸门，安装在线监控装置，达标雨水排放厂区市政雨水管网，不合格雨水经应急泵打入厂区污水调节池。当雨水收集池达到高水位后对其抽样检测，达标排放。 2）当发生火灾和物料泄漏事故，进行消防和地面冲洗时，消防过程产生的消防液和泄漏冲洗废液通过地表径流，进入雨水收集沟，雨水收集沟的切换装置和导入状态，也可防止火灾事故的消防液由雨水沟进入雨水管网，厂界四周的雨水收集沟也可防止消防液、泄漏冲洗废液进入外环境。 3）消防尾水收集事故应急池内，通过监测判定可生化处理后用泵打入厂内污水处理站进行处理；通过关闭雨水排放口处的阀门来防止消防水进入外环境。 4）公司具备了雨水系统截流能力，基本确保厂区内泄漏进入雨水系统的污染物，不会进入市政雨水管网，对外环境造成污染。 |
|  | 不符合上述要求的 | 符合要求 |
| 生产废水处理系统防控措施 | 1）无生产废水产生或外排；或2）有废水产生或外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理； ③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | - 全厂废水排放源为：生活污水、初期雨水、含油废水、碱液喷淋废水和地面冲洗水进入厂内污水处理站（多级A/O法）处理后，接管排入丰县开发区污水处理厂进一步处理后排入白衣河，最终入复新河。 - 2）企业在总排放口和雨水排放口各安装在线流量计1台、COD、氨氮在线监控装置各1台，并与生态环境主管部门信息中心联网，达标即可排至市政污水管网和雨水管网，送开发区污水处理厂进一步处理达标后，尾水排入复新河，污水处理中心有专人负责运行。 |
|  | 涉及废水产生或外排，但不符合上述 2）中任意一条要求的。 | 符合要求 |
| 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 1）不涉及有毒有害气体的； 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）的泄漏紧急处置措施。 | 公司内所有项目工程设计采用可靠的集散控制系统（DCS），在液氨储存区设置泄漏气体监测器、可燃有毒气体报警器、一氧化碳气体检测仪、喷淋系统等装置 |
|  | 不具备有毒有害气体泄漏紧急处置装置的。 | / |
| 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 按环评及批复文件的要求落实其他建设环境风险防控设施的。 | 按环评及批复文件建设水、气、固废等污染物风险防空设施，且对危险化学品储存做好防渗，厂区也已进行雨污分流、清污分流 |
|  | 未落实环评及批复文件中其他环境风险防控设施要求的。 | 已落实 |

## 3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况

3.7.1 现有应急物资和装备

企业现有应急物资和装备情况见表3.7-1：

表3.7-1 企业现有应急物资和装备一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓 | SS100-645-1.0 | 109个 | 整个厂区 |
| 2 | 消防水池 | 900m3/座 | 2座 | 厂区东北角 |
| 3 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 126只 | 整个厂区 |
| 4 | 黄沙 | - | 10吨 | 甲醇罐区、各应急点 |
| 5 | 初期雨水收集池 | 3600m3 | 1个 | 电厂北侧 |
| 6 | 编装袋 | 50kg | 3000只 | 编织袋仓库 |
| 7 | 煤渣 | - | 40吨 | 炉渣场 |
| 8 | 铁锹 | - | 30把 | 生产工位 |
| 9 | 各类防毒面具 | CO、氨 | 312套 |  |
| 10 | 防护服 | - | 13套 |  |
| 11 | 应急水带 | - | 10条 |  |
| 12 | 移动泵 | 100m3/h | 12只 |  |
| 13 | 煤气报警仪 | — | 6个 | 气柜、煤气管道 |
| 14 | 消防砂箱 | — | 8个 | 厂区各应急点 |
| 15 | 污水处理站 | — | 1座 | 厂区西北角 |
| 16 | 废水事故收集池 | 15000m3 | 1个 | 厂区西侧 |
| 17 | 救护车 | — | 1辆 | 公司司机班 |
| 18 | 洒水车 | — | 1辆 | 叉车班 |
| 19 | 洗消喷淋 | — | 3个 | 厂区 |
| 20 | 便携式检测仪 | — | 14台 | 厂区 |
| 21 | 空气呼吸器 | — | 12个 | 应急站 |
| 22 | 滤毒盒/罐 | — | 640个 | 应急站 |
| 23 | 危废暂存间 | — | 四间 | 厂区东侧 |
| 24 | 警示牌/告知牌 | — | 若干 | 分布厂区 |
| 25 | 汽车 | — | 2辆 | 行政楼前 |
| 26 | 毛巾 | — | 300 | 生产车间 |
| 27 | 对讲机 | — | 30 | 各部门 |
| 28 | 警戒绳 | — | 300m | 应急站 |
| 29 | 绳梯 | — | 2 | 应急站 |
| 30 | 消防水炮 | — | 8 | 各罐区周围 |
| 31 | 医疗箱 | — | 10 | 车间、应急站 |
| 32 | 一氧化碳气体检测仪 | — | 22 | 气柜、管道 |
| 33 | 氨气检测报警器 | — | 5 | 液氨区 |
| 34 | 可燃气体报警器 | — | 13 | 甲醇区、液氨区、气柜 |
| 35 | 弯头夹具 | — | 50 | 应急站 |
| 36 | 法兰夹具 | — | 30 | 应急站 |
| 37 | 柔性快速堵漏工具 | — | 20 | 应急站 |

目前丰成盐化工应急资源还不够完善，需定期补充 所需的应急物资，应补充的物资见表3.7-2：

表3.7-2 企业应补充应急物资

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 位 置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟雾报警仪 | 个 | 6 | 生产车间、沥青罐区、厂区东侧、厂区北侧 |
| 2 | 担架 | 个 | 10 | 办公室 |
| 3 | 逃生面罩 | 个 | 20 | 生产工位 |
| 4 | 吸附垫 | 个 | 20 | 甲醇区、液氨区 |
| 5 | 应急收集桶 | 个 | 10 | 甲醇区、液氨区 |
| 6 | 化学防护服 | 个 | 30 | 生产工位、应急站 |
| 7 | 正压式空气呼吸机 | 个 | 15 | 生产工位 |

公司除了利用自身的应急物资，还可通过开发区对周边企业的应急物资进行借调，公司周边企业的应急装置和物资详见应急资源调查报告。

3.7.2现有应急救援队伍情况

#### 3.7.2.1 企业内部现有应急救援队伍

丰成盐化工组建了完整的突发环境事件的组织架构。成立了应急救援指挥部，下设应急通讯联络组、抢修抢险组、医疗救护组、应急消防组、治安维护组、物资供应组、应急监测组，全面负责突发环境事件的应急工作。应急救援队伍还可从未受伤人员中选择健壮人员组建兼职救援队伍，在确保人身安全的情况下参与到应急救援中。

企业内部应急救援组成人员见表3.7-3：

表3.7-3  企业内部应急救援队伍

| 应急部门 |  | 姓名 | 公司职务 | 手机号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急救援领导小组 | 总指挥 | 郑奇波 | 总经理 | 17706170075 |
|  | 副总指挥 | 卢志强 | 副总 | 13771567798 |
|  | 成员 | 严子龙 | 副总 | 13601511092 |
|  | 成员 | 唐文俊 | 副总 | 1391480684 |
| 通讯联络组 | 组长 | 郭启标 | 安全总监 | 18361797932 |
|  | 成员 | 尚振亚 | 副部长 | 18262465416 |
|  | 成员 | 郭志珍 | 主管 | 18052218766 |
| 抢险抢修组 | 组长 | 蔡晓东 | 设备部长 | 15162090662 |
|  | 成员 | 王辉 | 电气工程师 | 15952217817 |
|  | 成员 | 于晴晴 | 机修工 | 15996944591 |
|  | 成员 | 姜道存 | 造气员工 | 18252124267 |
|  | 成员 | 李永刚 | 合成员工 | 18752587687 |
|  | 成员 | 韩枕戈 | 制盐员工 | 15862198390 |
|  | 成员 | 陈泽政 | 联碱员工 | 18251712610 |
|  | 成员 | 纪怀东 | 造气安环员 | 18761467536 |
|  | 成员 | 杜浩 | 合成安环员 | 18262467669 |
| 医疗救护组 | 组长 | 许敏 | 副部长 | 15105227058 |
|  | 成员 | 谢银行 | 安环员 | 15262080802 |
|  | 成员 | 张旭光 | 安全员 | 18052218168 |
|  | 成员 | 李红康 | 安环员 | 18361556350 |
|  | 成员 | 杨雨 | 安环员 | 15050057800 |
|  | 成员 | 张旭光 | 安环员 | 18052218168 |
|  | 成员 | 郭志珍 | 安环员 | 18052218766 |
| 应急消防组 | 组长 | 王颂 | 部长 | 18751701662 |
|  | 成员 | 杨雨 | 消防专员 | 15050057800 |
|  | 成员 | 史先炳 | 消防专员 | 18851462567 |
|  | 成员 | 魏炜 | 消防专员 | 18351463095 |
|  | 成员 | 李正良 | 消防专员 | 18351329760 |
|  | 成员 | 王辉 | 消防专员 | 15952217817 |
|  | 成员 | 孙晨伟 | 消防专员 | 13655215685 |
| 治安维护组 | 组长 | 张罡 | 部长 | 13814401886 |
|  | 成员 | 揭世晨 | 保卫科长 | 13912018180 |
|  | 成员 | 朱信涛 | 保卫班长 | 18361556350 |
| 物资供应组 | 组长 | 徐一军 | 部长 | 15852218577 |
|  | 成员 | 刘恒昌 | 主管 | 18252127689 |
|  | 成员 | 孙亚 | 主管 | 15949003745 |
| 应急监测组 | 组长 | 魏崇德 | 质检主任 | 15195456353 |
|  | 成员 | 谭佩佩 | 质检主管 | 13912040551 |

#### 3.7.2.2企业外部可以请求的应急救援队伍

企业已经与徐州建滔能源有限公司签订应急救援互助协议，协议内容见附件，徐州建滔能源有限公司应急物资见表3.7-4：

表3.7-4 徐州建滔能源有限公司应急物资

| 序号 | 种类 | 物资名称 | 主要用途或技术要求 | 规格 | 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 侦检 | 可燃气体检测仪 | 检测事故现场易燃易爆气体 | CGD-Ex | 一号危险目标异丁烯罐组 | 11处 |
|  |  | 可燃气体检测仪 |  | CGD-Ex |  | 5处 |
|  |  | 可燃气体检测仪 |  | CGD-Ex | 五号危险目标聚合物助剂生产车间 | 64处 |
| 2 | 警戒 | 各类警示牌 | 灾害事故现场警戒警示 |  | 厂区 | 1套 |
| 3 | 灭火 | 消防砂 | 用于灭火 |  | 厂区 | 2套 |
|  |  | 消防机器人 |  | RXR-MC80BD | 微型消防站 | 1台 |
|  |  | 消防车 |  |  | 微型消防站 | 1辆 |
|  |  | 推车式泡沫灭火器 |  | 500L | 三号危险目标甲类原料罐区 | 5具 |
|  |  | 二氧化碳灭火器 |  | MT5 | 厂区 | 20具 |
|  |  | 手提式干粉灭火器 |  | MF/ABC8 | 一号危险目标异丁烯罐组 | 24具 |
|  |  | 推车干粉灭火器 |  | MFT/ABC20 |  | 4具 |
|  |  | 手提式干粉灭火器 |  | MF/ABC8 | 三号危险目标甲类原料罐区 | 14具 |
|  |  | 推车干粉灭火器 |  | MFT/ABC20 |  | 2具 |
|  |  | 手提式干粉灭火器 |  | MF/ABC8 | 四号危险目标烷基酚产品 及原料罐组 | 20具 |
|  |  | 手提式干粉灭火器 |  | MF/ABC5 | 五号危险目标聚合物助剂生产车间 | 20具 |
|  |  | 推车干粉灭火器 |  | MFT/ABC20 |  | 2具 |
|  |  | 手提式干粉灭火器 |  | MFZ/ABC8 | 原料泵房 | 2具 |
|  |  | 消防水炮 |  |  | 一号危险目标异丁烯罐组 三号危险目标甲类原料罐区 | 4处 |
|  |  | 喷雾-直流多功能水枪 |  |  |  | 3个 |
| 4 | 通信 | 对讲机 |  |  | 控制室 | 10 |
| 5 5 | 救生/防护 救生/防护 | 消防斧 |  |  | 控制室 | 10 |
|  |  | 消防铁锹 |  |  | 罐区消防站 | 5 |
|  |  | 逃生面罩 | 灾害事故现场被救人员呼吸防护 |  | 应急救援器材专站 | 20 |
|  |  | 呼吸器 | 呼吸防护 |  |  | 10 |
|  |  | 灭火防护服 | 防护 |  |  | 10 |
|  |  | 防火帽 | 防护 |  |  | 10 |
|  |  | 消防头盔 | 防护 |  |  | 10 |
|  |  | 医药急救箱 | 盛放常规外伤、烫伤急救所需的敷料、药品和器械等 |  |  | 2 |
| 6 | 破拆 | 手动破拆工具组 | 灾害现场破拆作业 |  | 控制室 | 2 |
| 7 | 堵漏 | 木制堵漏 | 各类孔洞状较低压力的堵漏作业 |  | 应急救援器材专用柜 | 5 |
| 8 | 输转 | 输转泵 | 吸附、输转各种液体 |  | 控制室 | 2 |
|  |  | 应急收集桶 | 收集泄漏溶液 | 1t | 储罐区 | 10 |
|  |  | 吸附垫 | 小范围内的吸附酸、碱和其他腐蚀性液体 |  | 储罐区 | 5 |
| 9 | 救援车辆 | 应急车辆 | 救援 疏散 急救 |  | 办公楼 | 2 |
| 10 | 排烟照明 | 移动式排烟机风机 | 灾害现场的排烟和送风，配有相应口径的风管 |  | 应急救援器材专站 | 2 |
|  |  | 移动照明灯组 | 灾害现场的作业照明，照度符合作业要求 |  | 应急救援器材专站 | 2 |
|  |  | 防爆手电筒 |  |  | 应急救援器材专站 | 10 |
| 11 | 救援车辆 | 应急车辆 |  |  | 办公楼 | 2辆 |
| 12 12 | 救援个体防护装备 | 消防头盔 | 头部、面部及颈部的安全防护 |  | 应急救援器材专用柜 | 10 |
|  |  | 化学防护服装 | 化学灾害现场作业时的躯体防护 |  | 应急救援器材专用柜 | 10 |
|  |  | 灭火防护服 | 灭火救援作业时的身体防护 |  | 应急救援器材专用柜 | 10 |
|  |  | 防静电内衣 | 可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时的躯体内层防护 |  |  | 若干 |
|  |  | 防化手套 | 手部及腕部防护 |  | 应急救援器材专用柜 | 30 |
|  |  | 防化靴 | 事故现场作业时的脚部和小腿部防护 |  | 应急救援器材专用柜 | 10 |
|  |  | 安全腰带 | 登梯作业和逃生自救 |  | 控制室 | 4 |
|  |  | 正压式空气呼吸器 | 缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护 |  | 车间、控制室 | 8 |
|  |  | 佩戴式防爆照明灯 | 单人作业照明 |  | 应急救援器材专用柜 | 10 |
|  |  | 轻型安全绳 | 救援人员的救生、自救和逃生 |  | 应急救援器材专用柜 | 4 |
|  |  | 消防腰斧 | 破拆和自救 |  | 控制室 | 4 |
| 13 | 其它 | 水幕水带 | 阻挡或稀释有毒和易燃易爆气体或液体蒸汽 |  | 办公楼 | 1套 |

外部救援单位及联系方式见下表：

表3.7-5 外部救援单位电话

| 序号 | 单位名称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 丰县化工产业园区管委会 | 0516-89321971 |
| 2 | 丰县生态环境局 | 0516-89233866 |
| 3 | 丰县安全生产监督管理局 | 0516-81118301 |
| 4 | 丰县环境监测站 | 0516-89208281 |
| 5 | 丰县公安消防大队 | 0516-89223497 |
| 6 | 丰县人民医院 | 0516-89222658 |
| 7 | 徐州市环境应急与事故调查中心 | 0516-80800683 |
| 8 | 徐州市环境监测站 | 0516-85635677 |
| 9 | 国家化学事故应急咨询 | 0532-83889090 |
| 10 | 丰县鑫成电厂 | 15162110705 |
| 11 | 开发区污水处理厂 | 18751701637 |
| 12 | 徐州建滔能源有限公司 | 15298706038 |

# 4 突发环境事件及其后果分析

## 4.1国内外同类突发环境事件

- 液氨泄露事件

- 2013年8月31日，上海市翁牌冷藏实业有限公司发生液氨泄露事故，事故造成15人死亡、26人受伤，其中6人危重，直接损失1.82亿，事故原因主要为员工热氨融霜违规操作，致使存有严重焊接缺陷的单冻机回气集管管帽脱落，造成氨泄漏。

- 甲醇罐泄露

- 2008年8月2日，贵州兴化化工有限责任公司甲醇罐爆炸燃烧事故，共造成3人死亡，2人受重伤，事故原因为员工因严重违规操作，在生产状态下将精甲醇罐顶部备用短接打开，使罐内通过管道与外部联通，混入空气，有进行电焊等动火作业，导致甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆炸燃烧，引发该罐区其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。

- 煤气泄漏事故

2014年5月20日，遵化市港陆钢铁有限公司煤气泄漏事件。共造成17人死亡，27人受伤，事故原因为生产工艺落后，设备陈旧，未设置煤气监测报警设施在高炉工况较差的情况下，加入了含有冰雪的落地料，导致崩料时出现爆燃，除尘器瞬时超压，泄爆板破裂，造成大量煤气泄漏2号高炉重力除尘器顶部泄爆板爆裂造成煤气泄漏。

4、污水超标排放事件

石家庄维生药业进行维生素C技术改造时，污水处理设施同时建设。但项目试运行以来，污水处理设施一直在调试，排放的污水也未能达标。2006年4月，“维生药业”因排水COD为685mg/L，严重超标而受到河北省环保局通报。石家庄高新技术产业开发区污水处理厂对“维业药业”跟踪检测结果显示，其COD均值为3300mg/L，最高达11000mg/L，远高于开发区污水处理厂接管标准，因此，该污水处理厂一直超负荷运行，并出现污水超标排放问题，致使接纳水体汪洋沟河道遭受污染，并威胁附近居民健康。

## 4.2企业可能发生的突发环境事件及其后果分析

### 4.2.1企业突发环境事件

企业突发环境事件情景汇总详见表4.2-1。

表4.2-1  企业突发环境事件情景汇总

| 序号 | 环境事件类型 | 可能发生地点 | 触发因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氨泄露 | 液氨罐区 | 罐体裂缝导致物料泄漏 |
| 2 | 甲醇泄漏 | 甲醇罐区 | 罐体裂缝导致物料泄漏 储罐腐蚀产生裂缝，导致物料泄漏 管理不到位或操作不当 |
| 3 | 煤气泄漏 | 气柜、输送管道 | 管道受外力破裂 |
| 4 | 废水超标排放 | 废水处理站 | 设备故障、操作不当、药品质量不佳、废水管道破损 |
| 5 | 废气超标排放 | 废气排放口 | 处理设备损坏、活性炭失效未及时更换 |
| 6 | 环境风险防控设施失灵或非正常操作 | 厂区、污水站、事故池 | 截流措施失效或未有效打开，污染物直接外排污染环境，事故水池等设施失效，消防废水无法有效收集，排入外环境，造成环境污染 |
| 7 | 非正常工况（如开、停车等） | 生产区、化学品储存区 | 造成反应器爆炸 |
| 8 | 停电、断水、停气 | 生产区 | 造成生产操作系统紊乱失调，系统超温超压的可能，导致有害物料外泄。现象如安全阀起跳、呼吸阀连续大量排放、管道、法兰泄漏等 |
| 9 | 通讯或运输系统故障 | 生产区、厂区 | 生产线中断、工艺发生异常、运输不能及时进行沟通、控制导致危化品泄露 |
| 10 | 地质灾害、暴雨、台风产生的次生灾害 | 雨水、污水排放口 | 损坏生产设备和设施，造成大规模停电，而且还会导致火灾和爆炸 |

### 4.2.2企业突发环境事件源强分析

1、液氨、甲醇泄漏量计算

泄漏量的计算主要包括确定泄漏口尺寸、泄漏速率的计算和泄漏量的计算等。一般储罐的接头和阀门等辅助设备易发生泄漏，裂口尺寸取其连接管道直径的20～100%计。

泄漏速度采用柏努利方程计算：

式中参数含义及计算取值见表4.2-2。

表4.2-2 泄漏量计算参数

| 符号 | 含义 | 单位 | 事件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 液氨贮罐泄漏 | 甲醇储槽泄漏 |
| Cd | 液体泄漏系数 | 无量纲 | 0.65 | 0.60 |
| A | 裂口面积 | m2 | 3.14*10-4 | 0.003 |
| ρ | 泄漏液体密度 | kg/m3 | 1468 | 790 |
| P | 容器内介质压力 | Pa | 7.09*105 | 常压 |
| P0 | 环境压力 | Pa | 1.013*105 | 常压 |
| G | 重力加速度 | m/s2 | 9.8 | 9.8 |
| h | 裂口之上液位高度 | m | 3.0 | 5.0 |
| Q | 液体泄漏速度 | kg/s | 8.93 | 14.08 |
| T | 泄漏时间 | s | 900 | 900 |

液氨、甲醇泄漏量见表4.2-3：

表4.2-3 液氨、甲醇泄漏量计算结果

| 符号 | 含义 | 单位 | 事件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 液氨贮罐泄漏 | 甲醇储槽泄漏 |
| QA | 总泄漏量 | t | 7.893 | 5.67 |

2、液氨蒸发量计算

液氨泄漏后，会在储罐区或作业区形成液池，并有一定的蒸发，分析使用《环境统计手册》（四川科学技术出版社，1985）中推荐的计算公式：

式中：－挥发速度，g/s；

－风速，m/s；

－物品蒸汽压，mmHg；

－泄漏面积，m2；

－分子量。

假定液氨泄漏事故液氨蒸发速率估算见表4.2-4。

表4.2-4液氨事故蒸发速率

| 预测 因子 | 计算参数 |  |  |  | 排放结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P（mmHg） | F（m2） | M | u | 源强（kg/s） | 持续时间 |
| 液氨 | 9836（34℃） | 100 | 17 | 2.1 | 15.76 | 15min |

3、甲醇蒸发量计算

甲醇泄漏后，会在储罐区或作业区形成液池，并有一定的蒸发。因此分析使用《环境统计手册》（四川科学技术出版社，1985）中推荐的计算公式：

式中：－挥发速度，g/s；

－风速，m/s；

－物品蒸汽压，mmHg；

－泄漏面积，m2；

－分子量。

此处考虑发生泄漏事故时，液体布满围堰，其中假定由于项目采取了比较好的预防措施，可以控制项目泄露的液体只分布在围堰内形成有限面积的液池。液池面积按单个储罐直径略放大后减储罐本身占地面积进行计算，甲醇蒸发速率见表4.2-5。

表4.2-5 甲醇蒸发速率计算结果

| 预测 因子 | 计算参数 |  |  |  | 排放结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P（mmHg） | F（m2） | M | u | 源强（kg/s） | 持续时间 |
| 甲醇 | 199.06（34℃） | 100 | 32 | 2.1 | 0.44 | 15min |

- 4、煤气泄漏量计算

- 泄露源强计算公式

- 煤气泄漏公式如下：

- 式中：QG——气体泄漏速度，kg/s；

- P——气体压力，取4000Pa；

- Cd——气体泄漏系数；取1.00；

- A——裂口面积，0.00008ｍ２（圆形，直径10mm）；

- K——CO的绝热指数（热容比），取1.07。

- M——分子量，取28；

- R——气体常数，8.314J/（mol·Ｋ）；

- TG——气体温度，取288Ｋ；

- Y——流出系数，取裂口形状为圆形，Y=1.0。

- 若一氧化碳泄漏时间为30min，则泄漏量见表4.2-6。

表4.2-6 煤气泄漏量

| 事件情况 | 泄漏品 | 事故 装置 | 泄漏量 (kg) | 释放速率 (kg/s) | 持续时间 (s) | 释放高度 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤气泄漏 | 一氧化碳 | 管线 | 38.6 | 0.021 | 1800 | 1-5 |

### 4.2.3突发环境事件危害后果分析

### 4.2.3.1液氨、甲醇泄露后果分析

#### 1、预测模型

将采用下列多烟团公式：

式中：

C--下风向地面坐标处的空气中污染物浓度（mg/m3）；

--烟团中心坐标；

Q--事故期间烟团的排放量；

σX、、σy、σz--为X、Y、Z方向的扩散参数（m）。常取σX =σy。

时间t各个烟团对某个关心点的浓度贡献，按下式计算：

式中n为需要跟踪的烟团数。计算中扩散参数采用Slade推荐的烟团扩散参数。

#### 2、预测结果

- ①液氨泄露预测结果

根据液氨泄漏事故的事故源强，计算出风速为正常有风（2.1m/s）、小风（0.7m/s）情况下液氨储罐泄漏造成的环境影响。每隔2分钟得出一次计算结果，计算出泄漏后评价范围内污染物的最大落地浓度值见表4.2-7。

表4.2-7液氨泄漏后不同稳定度下落地浓度影响

| 预测条件 | 污染物 | 稳定度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常有风(U10=2.1m/s) | 氨气 | 最大浓度 mg/m3 | 4469.05 | 6284.56 | 12574.36 | 13502.74 | 16501.17 | 16365.05 |
|  |  | 超过LC50 1390mg/m3的范围 | 0-75 | 0-115 | 0-235 | 0-325 | 0-460 | 0-560 |
|  |  | *超标范围（m） | 0-680 | 0-1340 | 0-2310 | 0-3910 | 0-5200 | 0-7520 |
|  |  | 事故发生后区域达标时间（min） | 12 | 14 | 18 | 24 | 32 | 42 |
| 小风(U10=0.7m/s) |  | 最大浓度mg/m3 | 24991.2 | 10524.47 | 8217.58 | 6888.97 | 5502.72 | 3461.76 |
|  |  | 超过LC501390mg/m3的范围 | 0-30 | 0-35 | 0-45 | 0-55 | 0-70 | 0-95 |
|  |  | *超标范围（m） | 0-340 | 0-440 | 0-510 | 0-560 | 0-620 | 0-780 |
|  |  | 事故发生后区域达标时间（min） | 8 | 12 | 16 | 22 | 26 | 34 |

根据氨的毒理特征，人暴露于3500～7000mg/m3浓度下会立即死亡；暴露于553mg/m3浓度下可发生强烈的刺激症状；TJ36-79车间空气中有害物质的最高容许浓度为30mg/m3；居住区大气中有害物质的最高容许浓度为0.20mg/m3(一次值)。

由上表可知，氨气泄漏后，1200m范围内氨气浓度高于553mg/m3可发生强烈的刺激症状的浓度，在该范围内人员长时间接触可发生强烈刺激症状，会产生不适，但不会有生命危险。

②甲醇泄漏预测结果

根据甲醇泄漏事故的蒸发源强，计算出风速为正常有风（2.1m/s）、小风（0.7m/s）情况下甲醇泄漏造成的环境影响。每隔2分钟计算出泄漏后评价范围内污染物的最大落地浓度值，选取各个时刻中的最大者作为各污染物落地浓度最大值。结果见表4.2-8。

表4.2-8甲醇泄漏后不同稳定度下落地浓度影响

| 预测条件 | 污染物 | 稳定度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常有风(U10=2.1m/s) | 甲醇 | 最大浓度 mg/m3 | 259.1 | 317.9 | 389.4 | 451.8 | 534.7 | 536.6 |
|  |  | 超短时间接触容许浓度50mg/m3范围（m） | - | - | - | - | 0-115 | 0-160 |
|  |  | 事故发生后区域达标所需时间（min） | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 小风(U10=0.7m/s) |  | 最大浓度mg/m3 | 1429.1 | 1531.2 | 730.2 | 651.8 | 346.1 | 289.7 |
|  |  | 超短时间接触容许浓度50mg/m3范围（m） | 0-40 | 4.8 | 0 -70 | 0-90 | 0-110 | 0-130 |
|  |  | 事故发生后区域达标所需时间（min） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - |

*取短时间接触容许浓度(GBZ2-2002)及车间空气中有害物质的最高容许浓度50mg/m3(TJ36-79)。

由上表可知，泄漏事故发生后160m范围内甲醇对各保护目标的浓度贡献超过了短时间接触容许浓度限值，但超标时间较短，超标倍数较小，影响较小。

③煤气泄漏预测结果

根据煤气泄漏事故的蒸发源强，计算出风速为正常有风（2.1m/s）、小风（0.7m/s）情况下煤气泄漏造成的环境影响。每隔5分钟计算出泄漏后评价范围内污染物的最大落地浓度值，选取各个时刻中的最大者作为各污染物落地浓度最大值。煤气半数致死量最近距离和立即威胁生命健康浓度最近距离结果见表4.2-9。

表4.2-9煤气泄漏后落地浓度影响

| 预测时间 | 0.7m/s |  |  |  | 2.1m/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大落地浓度（mg/m3） | 出现距离（m） | LC50（m） | IDLH（m） | 最大落地浓度（mg/m3） | 出现距离（m） | LC50（m） | IDLH（m） |
| 5 | 3250.91 | 5.7 | 15.3 | 17.7 | 4195.35 | 24.9 | 40.7 | 51.3 |
| 10 | 3254.33 | 5.7 | 15.3 | 17.7 | 4195.35 | 24.9 | 40.7 | 51.3 |
| 15 | 3254.96 | 5.7 | 15.3 | 17.7 | 4195.35 | 24.9 | 40.7 | 51.3 |
| 20 | 3255.17 | 5.7 | 15.3 | 17.7 | 4195.35 | 24.9 | 40.7 | 51.3 |
| 25 | 3255.27 | 5.7 | 15.3 | 17.7 | 4195.35 | 24.9 | 40.7 | 51.3 |
| 30 | 3255.33 | 5.7 | 15.3 | 17.7 | 4195.35 | 24.9 | 40.7 | 51.3 |

由上表可知，煤气泄漏事故发生后在2.1m/s风速时，煤气达到半数致死量的最近距离为40.7m，达到立即威胁生命健康浓度最近距离为51.3m，因此发生煤气泄露后应远离泄露区，保持52m以上。

4.2.3.2甲醇火灾、爆炸后果评价

- 1、甲醇泄露引发火灾计算

单个甲醇罐泄漏时，在假定事故条件下，引发火灾的物质量为1000kg，其产生的热辐射危害采用穆尔斯（Moorhowse）和普里恰特（Prichard）提出的经验公式预测。

①热辐射危害预测公式

热辐射的最大半径Rf(m)

Rf(m) = 2.665× M0.327

式中，M为可燃物质释放的质量，kg。

热辐射(火球)持续时间Tf(S)

Tf = 1.089 × M0.327

在火球持续时间内，距火球中心 r米处的辐射能量H：

式中，T为空气的传导系数，为保险起见可取T = 1.0。

Q为燃烧时能量释放率，Q =η×He×M÷Tf，J/s；

He为燃烧热（J/kg）；

η为燃烧效率，η=0.27P0.32，P为物质的饱和蒸气压，MPa。

计算有关参数见表4.2-10。

表4.2-10  甲醇燃烧热与饱和蒸汽压

| 物料 | 甲醇 |
| --- | --- |
| He（106J/kg） | 0.73 |
| 饱和蒸气压（20℃），MPa | 0.012 |

②计算结果

用上述公式估算单个甲醇罐发生火灾事故后可能产生的危害情况，具体结果详见表4.2-11

表4.2-11  热辐射危害范围

| 地 点 |  | 生产车间内 |
| --- | --- | --- |
| 可燃物质释放量(一个罐)(kg) |  | 1000 |
| 热辐射半径Rf（m） |  | 25.51 |
| 火球持续时间Tf(S) |  | 10.42 |
| Q(106J/s) |  | 4.6 |
| 距火球不同距离处的辐射能量H(KW/m2) | 5m | 16.65 |
|  | 15m | 3.66 |
|  | 20m | 0.92 |
|  | 25m | 0.70 |

热辐射造成的损害可由接受热辐射能量的大小来衡量。热辐射通量对应的损害情况见表4.2-12。

表4.2-12   热辐射通量对应的损害情况

| 热辐射通量 （KW/m2） | 对设备的损害 | 对人体的损害 | 危害 级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37.5 | 操作设备全部损坏 | 1%死亡/10秒 100%死亡/1分钟 | A |
| 25.5 | 在无火焰，长时间辐射下，木材燃烧的最小能量 | 重大损伤/10秒 100%死亡/1分钟 | B |
| 12.5 | 有火焰，木材燃烧塑料熔化的最低能量 | 1度烧伤/10秒 1%死亡/1分钟 | C |
| 4.0 |  | 20秒以上感觉疼痛 | D |
| 1.6 |  | 长期辐射，无不舒服 | E |

### 分析表4.2-11和表4.2-12中数据可知，发生单个甲醇罐泄漏引发的火灾事故时，热辐射半径Rf25.51m，距火球辐射半径25m处人体基本不会受到伤害，因而对厂区外环境的风险影响较小。

- 2、甲醇泄露爆炸计算

爆炸风险评估中，以单个甲醇罐泄漏引发爆炸为例，假定条件：当甲醇罐破裂，10%甲醇泄露发生蒸汽云爆炸事件，蒸汽云物质量取2t。

①蒸气云爆炸模型

a) 死亡半径R1

R1＝13.6（WTNT/1000）0.37

其中：WTNT为储罐爆炸的TNT当量，kg。

WTNT = αWfQf/QTNT×1.8；

α——蒸气云当量系数；取0.04；

Wf——蒸汽云中燃料的总质量，kg；

Qf——物质的燃烧热，J/kg；

QTNT——TNT的爆热；4520kJ/kg；

1.8——地面爆炸系数。

b)重伤区域计算

当甲醇蒸气云发生爆炸，重伤区域边缘距爆心距离公式如下：

L重伤=0.966（WTNT×QTNT÷101300）⅓

c)轻伤区域计算

L重伤=1.672（WTNT×QTNT÷101300）⅓

d）财产破坏半径

R财＝K·WTNT1/3/(1+(3175/WTNT)2)1/6

②爆炸事故预测结果

爆炸事故后果预测结果见表4.2-13。

表4.2-13   蒸气云爆炸预测结果

| 危险源 | 燃烧热KJ/Kg | 蒸汽云物质量Kg | WTNT, kgTNT | 死亡半径，m | 重伤外径，m | 轻伤外径，m | 财产损失半径，m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇罐 | 726.51 | 2000 | 542 | 10.8 | 27.9 | 48.4 | 25.2 |

### 分析表4.2-13数据可知，发生单个甲醇罐爆炸后爆炸范围控制在厂区内，对厂区外环境的风险影响较小，厂区内人员应及时撤离至48.4米外，防止受伤。

### 4.2.3.3煤气泄露后爆炸分析

煤气管道破裂发生煤气泄漏后，若煤气被直接点燃，产生喷射火焰。喷射火焰的热辐射会导致一度或二度烧伤甚至死亡；若煤气没有立即点燃，高压下释放出的煤气湍流喷射扩散，形成可爆炸云团，当这种云团点燃或爆炸时，会产生一种敞口的爆炸蒸气烟云或形成闪烁火焰。在闪烁火焰范围内的人群会受到伤害，甚至死亡；当产生敞口爆炸蒸气烟云时，其压力波可使烟云以外的人受到伤害。

### 4.2.3.4烧碱泄露后果分析

本项目在污水处理中心设置酸碱中和使用烧碱罐一座，烧碱罐为10m3体积，单罐最大储量为10m3，若发生泄露，最大泄露量为10m3，烧碱不易燃，但具有强烈腐蚀性，遇水放出大量的热，产生有害的毒性物质，会对泄露所在地土壤造成影响。

### 4.2.3.5运输系统泄露分析

本项目运输系统车辆做防雨、防渗、放泄露措施，主要涉及环境风险物质为液氨、甲醇、烧碱、煤焦油、废油、废催化剂、废活性炭等，液氨和甲醇槽车在运输途中如因意外交通事故造成运输车辆翻覆，包装、贮罐破损，会造成一定程度的环境影响。槽车在运输途中如因意外交通事故造成运输车辆翻覆，贮罐破损，可能会造成一定程度的火灾、爆炸事故。因此，交通运输应委托有经营资质的单位进行，并由运输单位制订相应的应急预案，明确事故处理程序和采取的应急措施，把损失降到最小。危废运输过程中同时发生两只包装桶破损的情况基本不会发生，在此仅考虑1只包装桶发生破损，最大泄露量为：1t，运输过程中的泄露，液体主要聚集在泄漏点周围，工作人员10min发现事故并及时堵漏，泄露的物料预计在地面形成2.0m2的集聚面积，应及时采用煤渣、黄沙等进行覆盖吸附，并将废煤渣、废黄沙密封包装收集暂存于危废间中，统一由有资质单位处置，在此条件下，运输系统泄露仅对泄露区域内的土壤有影响。

### 4.2.3.6废水处理设施异常分析

本项目污水处理站处理异常，则将会导致污水超标排放，发生事故废水排放，废水水质将不能达到丰县开发区污水处理厂接管标准。丰县开发区污水处理厂污水处理尾水流入复新河，超标排放将会对复新河。水体造成污染；发生地表径流时，污染物可能通过下渗、地表径流污染周围水环境或地下水。

### 4.2.3.7废气处理设施异常分析

本项目废气主要有：

（1）有组织废气：合成氨工艺废气（烟尘、SO2）燃烧回收热量后碱液洗涤，通过40m高的排气筒高空排放；联碱工艺废气主要是氨气和粉尘，经过各式洗涤除尘装置（包括2套软水洗涤、1套旋风加水洗涤、1套重灰洗涤塔和1套布袋除尘）处理后经排气筒高空排放，纯碱仓库挥发的粉尘通过布袋除尘器处理后排气筒高空排放，甲醇储罐挥发的甲醇废气通过吹风气直接燃烧后排气筒高空排放。

（2）无组织废气：无组织废气包括联碱工艺的浓气制碱系统。根据计算，项目厂区周边设置1000m的卫生防护距离。

本项目已安装在线监控装置，废气处理设施发生故障会对大气产生污染，一旦废气处理设施故障，工作人员会及时发现，根据预案要求对超标排放废气治理，并做好人员防护。为了降低环境风险，应加强对废气处理设施的日常管理，及时保养与维修。建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证废气处理设施的正常运行。一旦出现废气处理设施故障或者事故性排放，应及时停止生产，待修复后再进行生产。

## 4.3释放环境风险物质的扩散途径、设计风险防控与应急措施、应急资源情况分析

公司环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况见表4.3-1：

表4.3-1 环境风险物质释放途径、风险防控与应急措施、应急资源

| 序号 | 环境事件类型 | 可能发生地点 | 释放条件 | 排放途径 | 风险防控和应急措施 | 应急资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氨泄露 | 液氨罐区 | 罐体裂缝导致物料泄漏 储罐腐蚀产生裂缝，导致物料泄漏 管理不到位或操作不当 | 地表径流、空气扩散 | 切断泄漏源，使用堵漏材料堵漏、喷水中和 | 堵漏夹、水袋、消防车 |
| 2 | 甲醇泄漏 | 甲醇罐区 | 罐体裂缝导致物料泄漏 储罐腐蚀产生裂缝，导致物料泄漏 管理不到位或操作不当 | 地表径流、空气扩散 | 切断泄漏源、砂土、围堵 | 堵漏夹、水袋、消防车 |
| 3 | 煤气管道泄漏 | 气柜、输送管道 | 管道受外力破裂 | 空气扩散 | 关闭总阀、封堵泄漏部位 | 堵漏夹 |
| 4 | 废水超标排放 | 废水处理站 | 设备故障、操作不当、药品质量不佳、废水管道破损 | 开发区污水管道 | 关闭污水排放口 | 处理药剂、潜水泵、砂包 |
| 5 | 废气超标排放 | 废气排放口 | 处理设备损坏、活性炭失效未及时更换 | 空气扩散 | 关闭涉气工序 | 活性炭 |
| 6 | 环境风险防控设施失灵或非正常操作 | 厂区、污水站、事故池 | 截流措施失效或未有效打开，污染物直接外排污染环境，事故水池等设施失效，消防废水无法有效收集，排入外环境，造成环境污染 | 地表径流 | 关停生产设备检修风险防控措施 | 法兰、安全阀扳钳工具 |
| 7 | 非正常工况（如开、停车等） | 生产区、化学品储存区 | 造成反应器爆炸 | 空气扩散、地表径流 | 停车检修 | 法兰、安全阀扳钳工具 |
| 8 | 停电、断水、停气 | 生产区 | 造成生产操作系统紊乱失调，系统超温超压的可能，导致有害物料外泄。现象如安全阀起跳、呼吸阀连续大量排放、管道、法兰泄漏等 | 空气扩散、地表径流 | 停车检修 | 法兰、安全阀扳钳工具 |
| 9 | 通讯或运输系统故障 | 生产区、厂区 | 生产线中断、工艺发生异常、运输不能及时进行沟通、控制导致危化品泄露 | 空气扩散、地表径流 | 恢复通讯、抢修故障 | 法兰、安全阀扳钳工具 |
| 10 | 地质灾害、暴雨、台风产生的次生灾害 | 生产区、废气处理、雨水、污水排放口 | 损坏生产设备和设施，造成大规模停电，而且还会导致火灾和爆炸 | 空气扩散、地表径流 | 砂土、围堵、关闭雨水排放口和污水排放口 | 法兰、安全阀扳钳工具 |

### 4.3.7伴生、次生危险性环境风险分析

当有毒有害、易燃物质发生泄露引发火灾或爆炸事故时，一方面有可能使生产设施损坏，另一方面可能引起其它伴生/次生事故。企业涉及的伴生、次生危险性分析见图4.3-1：

图4.3-1  伴生、次生危险性分析图

企业发生火灾后燃烧产物主要是CO、CO2、NOx和其他有毒物质如：芳香族化合物、脂类物质等，这些物质排入大气中会使空气中的悬浮颗粒物增多，并通过呼吸系统进入人体，而危害人类健康。除此之外，消防过程产生的污水也会将一些有毒有害的物质传递到生态系统中，污染水体、地下水和土壤，进而影响整个生态系统和人类健康。

根据前述各类突发环境事件情景源强及影响分析结果，从地表水、地下水、土壤、大气、人口、财产乃至社会等方面，给出企业突发环境事件对环境风险受体的影响程度和范围，结果见表4.3-2：

表4.3-2  企业突发环境事件对环境风险受体的影响程度和范围

| 序号 | 突发环境 事件类型 | 突发环境事件对环境风险 受体的影响程度和范围 | 预估突发环境事件级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、次生 环境事件 | 企业发生火灾会产生大量的有毒气体，引发次生环境事件。类比举例的甲醇引燃等火灾事件，根据最大突发环境事件影响范围，不会发生特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）和较大（Ⅲ级）等突发环境事件。 | Ⅱ级 |
| 2 | 危险化学品 泄漏 | 企业存在危险化学品储罐，储罐爆炸或泄漏将对厂区以及周边产生重大影响，影响范围局限在厂区内。 | Ⅱ级 |
| 3 | 废水超标 排放 | 若发生污水处理中心废水厂标排放，进入开发区污水厂，增加污水处理厂负担，但降低风险系数；事故水池水泄露，将通过雨水管网、地表径流排入附近沟渠，本项目废水均设置在线监控设施，发生突发状况可以寻书解决，因此影响范围有限。 | Ⅳ级 |
| 4 | 废气超标 排放 | 若发生废气处理装置事故排放，本项目大气污染物主要为颗粒物、SO2、氨气、甲醇废气，在企业定期维护设备、及时更换故障零部件，废气超标排放事故发生几率小、持续时间短、影响范围大小。 | Ⅳ级 |
| 5 | 地质灾害、暴雨、台风产生的次生灾害 | 发生地质灾害、曝雨、台风等自然灾害时企业会立即启动风险应急预案。引发的次生灾害，主要是风险物质的泄漏和废水的超标排放。源强与突发环境事件相当，所以影响范围不大。 | Ⅳ级 |

# 5 现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 5.1环境风险管理制度

环境管理制度的要求和公司建立环境管理制度情况见表5.1-1。

表5.1-1 环境管理制度情况

| 序号 | 具体要求 | 公司现状 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境风险防控和应急措施制度是否建立，环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确，定期巡检和维护责任制度是否落实 | 已建立相应措施制度，环境风险防控重点岗位责任人或责任机构明确，巡检、维护制度落实，详见3.7节内容 |
| 2 | 环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求是否落实 | 环评及环评批复要求已落实，危险废物厂内贮存完全符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定，该公司污水排口和雨水排放口分别设置流量计和COD、氨氮等在线检测装置已与当地生态环境局联网。 |
| 3 | 是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训 | 定期对员工开展环境风险和环境应急管理宣传培训，以及消防演练 |
| 4 | 是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行 | 已建立突发环境事件信息报告制度，公司应急预案已明确。 |

## 5.2环境风险防范与应急措施

环境风险防范于应急措施要求及公司现有环境风险防范与应急措施情况见表5.2-1。

表5.2-1 环境风险防范与应急措施

| 序号 | 具体要求 | 公司现状 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否在废气排放口、废水、雨水和清下水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性 | 1厂区污水总排口设有在线监测设施，不达标废水抽至事故应急池等处理措施；废气排放无在线监测和监控。 2公司雨水排口设有在线监测设施。 3各工位的岗位职责和操作规程明确、有效。 |
| 2 | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等 | 公司设置初期雨水收集池、事故应急池、储罐区围堰等相关措施，详见3.6节。废水和雨水系统设有阀门等截流措施和在线监控等防控措施。 |
| 3 | 涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置，是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统 | 公司设置了气体浓度检测仪等泄漏监控预警系统，公司应急预案明确了信息通报和报送的措施。 |

## 5.3环境应急资源

公司环境应急资源情况见表5.3-1。

表5.3-1 公司环境应急资源情况

| 序号 | 具体要求 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否配备必要的应急物资和应急装备（包括应急监测） | 已配备必要的应急物资、应急装备，公司应急监测主要由丰县环境监测站负责，公司设有分析中心，配有废气和废水等污染因子的监测能力。 |
| 2 | 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 | 组建了应急队伍，详见3.7.2节的相关内容 |
| 3 | 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况） | 已经与徐州建滔能源有限公司签订互助协议，内容包括：应急物资、应急装备和救援队伍等情况 |

## 5.4历史教训经验总结

通过资料收集，国内外化工企业主要可能发生的事故为危险化学品泄漏、管道破裂、火灾、污染防治措施停止运行等事故，均有可能造成人员伤亡或环境污染。因此，对国内石化行业而言，提高职工素质，加强岗位培训，严格安全生产制度是防范事故风险的主要手段。

分析：公司管理较为规范，设有完整的消防系统，设备有专人定期维护，污染防治措施有效运行，发生人员伤亡或环境污染事件可能性较小。

## 5.5需要修改的短期、中期、长期项目内容

根据以上内容分析，公司环境风险管理制度较完备，环境风险防控与应急措施基本到位，并配备了一定的环境风险应急资源，但是企业周边存在有一定数量和规模的环境风险受体，所以公司应进一步加强环境风险管理，落实环境风险防控措施，降低环境风险。鉴于此，公司根据相关要求，制定了短期、中期和长期需要整改的项目内容，具体情况见表5.5-1。

表5.5-1 公司需要修改的项目内容

| 序号 | 修改内容 | 修改期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据厂区存在的危险化学品导致的泄漏等事故，增加相应的应急物资 | 短期（3个月以内） |
| 2 | 进一步完善企业环境风险应急管理制度，建立环境风险防范长期机制 | 短期（3个月以上） |
| 3 | 应急物资应放置岗位，增加消防设施 | 短期（3个月以内） |
| 4 | 现场增加应急卡片、应急处置卡，员工配备应急处置牌 | 短期（3个月以内） |

# 6 完善环境风险防控和应急措施的实施计划

企业应认真、积极落实企业现有环境风险防范措施及有效性分析中各项措施，按照表5.5-1提出的整改计划进行整改完善。每完成一次实施计划，都应将计划完成情况登记建档备查。

对于因外部因素致使企业不能排除或完善的情况，应及时向所在地县级以上人民政府及其有关部门报告，并配合采取措施消除隐患。

表6-1 整改方案及完成时间一览表

| 序号 | 主要问题 | 整改内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危化品区应急物资相对较少，物资长时间未更新 | 对现有物资检查调换，增加相应应急物资，确保物资可以正常使用。 | 8月1日前 |
| 2 | 完善应急管理制度，建立风险防范长效机制 | 定期对员工进行安全培训，进行安全消防演练，提高员工对风险应急的意识。 | 8月1日前 |
| 3 | 应急物资部分为放置生产工位或危险区 | 应规划应急物资堆放点，将应急物资放置于可能发生事故处，确保及时使用。 | 8月1日前 |
| 4 | 增加应急卡片，员工配备应急牌 | 对不同岗位员工设置专属应急牌，确保岗位应急处置及时，保证员工安全。 | 8月1日前 |

根据公司生产运营的实际情况和变化，适时补充完善环境风险应急管理制度。

（1）进一步健全各项安全管理制度和台帐

公司目前已建有管理制度和作业规程。今后重点应在严格执行制度上下功夫，并通过执行各项制度和规程的过程，进行进一步修订和完善，使各项制度和规程更能适应企业的安全管理实际，更具操作性，至少三年对安全管理制度、操作规程修订一次。

（2）向从业人员、周围单位和居民告知、宣传有关危险化学品的危险危害性、防护知识及发生化学品事故的急救办法。

（3）定期组织公司主要负责人、安全负责人及安全员参加安监部门组织的安全培训，确保安全培训资格证书在有效期内。

（4）定期对特种作业人员、危险作业岗位人员进行培训，确保其操作证在有效期内，定期对公司员工进行厂内培训。

（5）加强对消防设施巡回检查，确保消防箱内消防设施齐全，定期对员工进行体检。

（6）建立环境标准化制度，开展环境标准化工作。

# 7企业突发环境事件风险等级

## 7.1风险等级划定依据

根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），企业突发环境事件风险等级划定流程见图7.1-1。

图7.1-1  企业突发环境事件风险等级划定流程图

## 7.2突发大气环境事件风险分级

7.2.1涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），涉气风险物质包括附录A中第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除NH3-H浓度≥20000mg/L的废液、CODCr≥10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。计算涉气风险物质在厂界内的存在量与其临界量的比值Q，有两种情形：

1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q；

2）当企业存在多种风险物质时，则按式⑴计算：

式中：w1，w2，…，wn——每种风险物质的存在量，t；

W1，W2，…，Wn——每种风险物质的临界量，t。

计算出Q 值后，将Q 值划分为4 个水平，分别为：

⑴Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

⑵1≤Q＜10，以Q1表示；

⑶10≤Q＜100，以Q2表示；

⑷Q≥100，以Q3表示。

综上，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）和根据报告3.3节分析，企业涉气风险物质的有甲醇、液氨和煤气（主要成分是CO，还有少量的硫化氢、氢气、甲烷）等。公司环境风险物质的组分规格、最大储存量、临界量及计算Q值详见表7.2-1所示。

表7.2-1 危险化学品的最大存在量和辨识情况

| 序号 | 存在危险物质 | 生产量或贮存量q (t) | 临界量Q (t) | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO | 67 | 7.5 | 8.93 |
| 2 | H2 | 35 | 10 | 3.5 |
| 3 | H2S | 0.7 | 2.5 | 0.28 |
| 4 | CH4 | 22 | 10 | 2.2 |
| 5 | 甲醇 | 1152 | 10 | 115.2 |
| 6 | NH3 | 380 | 5 | 76 |
| ∑qn/Qn |  |  |  | 206.11 |

根据表7.2-1的计算结果，公司环境风险物质数量与临界量的比值（Q）大于206.11，为Q3水平。

7.2.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估

企业生产工艺评估对比见表7.2-2：

表7.2-2  企业生产工艺评估结果

| 评 估 依 据 | 分值 | 企业情况 |
| --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、 裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、 胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 企业工艺涉及合成氨工艺 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程1 | 5/每套 | 煤气化炉22台、变换炉4座、废热锅炉1座 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备2 | 5/每套 | 无 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 无 |

注：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB20576至GB20602《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》所确定的化学物质；本项目煤气化炉、变换炉温度在400℃左右，废热锅炉温度在900℃左右。

企业大气风险防控措施与大气环境事件发生情况分析见7.2-3：

表7.2-3 企业大气风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

| 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 1）不涉及有毒有害气体的； 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）的泄漏紧急处置措施。 | 0 | 公司内所有项目工程设计采用可靠的集散控制系统（DCS），实现生产过程的正常操作、开停车操作以及生产过程数据采集、信息处理和生产管理的集中控制。对可燃气体容易溢出点设置报警系统，将报警信号引至中控室，相应的控制器也设在控制室，同时也将信号引入DCS系统。一旦废气处理装置出现故障，可燃或有毒气体溢出时，能够及时指示报警区域和位置，并将报警信号引入DCS系统，该系统会及时中断生产过程，紧急情况下自动停车。 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不具备有毒有害气体泄漏紧急处置装置的。 | 25 | / | 0 |
| 符合防护距离情况 | 符合环评批复文件防护距离要求的 | 0 | 符合环评批复防护距离要求 | 0 |
|  | 不符合环评批复文件防护距离要求的 | 25 | / | 0 |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 | 未发生 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 | 未发生 | 0 |
|  | 发生过一般等级大气环境突发事件的 | 10 | 未发生 | 0 |
|  | 未发生突发大气环境事件的 | 0 | 未发生 | 0 |

企业生产工艺过程与大气风险控制水平划分见表7.2-4：

表7.2-4企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平类型划分

| 生产工艺过程与大气环境风险控制水平值 | 生产工艺过程与大气环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M<25 | M1 |
| 25≤M<45 | M2 |
| 45≤M<65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

综上，企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平M值为30，对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）表3即表7.2-4，生产工艺过程与大气环境风险控制水平类型为M2。

7.2.3大气环境风险受体敏感程度（E）评估

大气环境风险受体敏感程度类型划分见表7.2-5：

表7.2-5 大气环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 大气环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1 （E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域 |
| 类型2 （E2） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万人以下，或企业周边500米范围内人口 总数500人以上、1000人以下 |
| 类型3 （E3） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以 下 |

大气环境风险受体

根据3.2节，公司周边5公里范围内居住人口为73300人，周边500米范围内无常住居民，厂界周围1000米卫生防护距离内没有住宅、学校等环境敏感保护目标。

由于公司周边范围内居住人口大于1万人，小于5万人，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）表4，公司环境风险受体敏感性为E2。

7.2.1.4突发大气环境事件风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）表5确定企业突发大气环境事件风险等级，判定方法见表7.2-6。

表7.2-6 企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1（E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2（E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3（E3） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |

由表可知本项目大气环境事件风险等级为“重大-大气（Q3-M2-E2）”

## 7.3突发水环境事件风险分级

7.3.1计算涉水风险物质数量与临界量比值(Q)

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染 物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质(混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质)与其临界量的比值Q，计算方法同7.2.1.1部分，本项目涉水风险物质为氨气、甲醇。

企业涉水环境风险物质数量与临界量的比值(Q)计算结果见下表。

表7.3-1  涉水环境风险物质与临界量比值（Q）

| 环境风险物质名称 | 最大存在量w（t） | 临界量W（t） | wn/Wn值 | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 380 | 5 | 76 | 191.2 |
| 甲醇 | 1152 | 10 | 115.2 |  |

本项目废水处理站处理废水如发生异常时，可能造成COD≥10000mg/L，则此时的COD即为涉水风险物质，其临界量为10t，本项目正常排放COD浓度约为350mg/L，不构成涉水风险物质；本项目盐卤泄露也会对水体造成较大影响，应归入涉水风险物质，综合上表，本项目Q值>100，因此可直接确定其为Q3水平。

7.3.2生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估

本项目涉水生产工艺过程与大气部分相同，根据表7.2-2得知，此部分企业得分30分。

企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估见表7.3-2：

表7.3-2 企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评 估 依 据 | 分值 | 企业情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | 1)各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范； 2)装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开； 3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 0 | - 1）液氨和甲醇存放点均设围堰且围堰有阀门，通污水处理站；事故时泄漏物暂存于围堰内，污染雨水、消防尾水均暂存于围堰内，当围堰容积不足时由泵打入事故应急池；2）进入厂区污水处理设施时，打开阀门，使溢出的化学品或消防尾水直接进入污水处理设施，符合设计规范； 3）有专人负责管理运营，确保初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | / |
|  | 有任意一个环境风险单元的截流措施不符合上述任意一条要求的。 | 8 | 企业符合设计规范且实际运营正常 | 0 |
| 事故排水 收集措施 | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量； 2)事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量； 3)设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。 | 0 | 1）公司厂区西侧设置15000m3的废水事故应急池用于收集事故废水。 2）公司最大消防水供应量为162m3/h，在最不利条件下（储罐容积最大、围堰面积最小并同时考虑储罐内物料全部泄漏、消防用水量历时3小时）的情况下，公司现有15000m3的事故池容积，能满足所需要求。 | / |
|  | 有任意一个环境风险单元的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的。 | 8 | 企业事故排水设施满足所需要求 | 0 |
| 清净下水系统防控措施 | 1)不涉及清净下水；或2)厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。 | 0 | 厂区雨水排入厂北门口的市政雨水管网；清净下水由单独排口至污水处理厂。 | 0 |
|  | 涉及清净下水，有任意一个环境风险单元的清净下水系统防控措施但不符合上述2）要求的。 | 8 | 未设置清净下水排放缓冲池（或雨水收集池） | 8 |
| 雨排水系统防控措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； ③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 0 | 1）公司采用了“雨污分流、清污分流”系统，厂区初期雨水由雨水管网收集沟排入厂区3600m3的初期雨水收集池，雨水排放口设有切断闸门，安装在线监控装置，达标雨水排放厂区市政雨水管网，不合格雨水经应急泵打入厂区污水调节池。当雨水收集池达到高水位后对其抽样检测，达标排放。 2）当发生火灾和物料泄漏事故，进行消防和地面冲洗时，消防过程产生的消防液和泄漏冲洗废液通过地表径流，进入雨水收集沟，雨水收集沟的切换装置和导入状态，也可防止火灾事故的消防液由雨水沟进入雨水管网，厂界四周的雨水收集沟也可防止消防液、泄漏冲洗废液进入外环境。 3）消防尾水收集事故应急池内，通过监测判定可生化处理后用泵打入厂内污水处理站进行处理；通过关闭雨水排放口处的阀门来防止消防水进入外环境。 4）公司具备了雨水系统截流能力，基本确保厂区内泄漏进入雨水系统的污染物，不会进入市政雨水管网，对外环境造成污染。 | 0 |
|  | 不符合上述要求的 | 8 | 符合要求 | 0 |
| 生产废水处理系统防控措施 | 1）无生产废水产生或外排；或2）有废水产生或外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理； ③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 0 | - 1）全厂废水排放源为：生活污水、初期雨水、含油废水、碱液喷淋废水和地面冲洗水进入厂内污水处理站（多级A/O法）处理后，接管排入丰县开发区污水处理厂进一步处理后排入白衣河，最终入复新河。 - 2）企业在总排放口和雨水排放口各安装在线流量计1台、COD、氨氮在线监控装置各1台，并与生态环境主管部门信息中心联网，达标即可排至市政污水管网和雨水管网，送开发区污水处理厂进一步处理达标后，尾水排入复新河，污水处理中心有专人负责运行。 | / |
|  | 涉及废水产生或外排，但不符合上述 2）中任意一条要求的。 | 8 | 符合要求 | 0 |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 | / | 0 |
|  | - 依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （2）进入工业废水集中处理厂；或 - （3）进入其他单位 | 6 | 有生产废水且经过厂区污水处理站处理后进入开发区污水处理厂处理后排放 | 6 |
|  | （1）直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 （2）进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；或 （3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （4）直接进入污灌农田或蒸发地 | 12 | / | 0 |
| 厂内危险废物环境管理 | - 不涉及危险废物的；或 - 针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 0 | 项目产生危废且危废已按环评要求分区贮存、运输、处置，且危废间按要求做好防渗防漏和处置以及风险防控措施 | 0 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10 | / | 0 |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发水环境事件的 | 20 | 未发生 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 15 | 未发生 | 0 |
|  | 发生过一般等级水环境突发事件的 | 10 | 未发生 | 0 |
|  | 未发生突发水环境事件的 | 0 | 未发生 | 0 |

综上所述，企业生产工艺过程与水环境风险控制水平M值为44，对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）表3，生产工艺过程与水环境风险控制水平类型为M2。

7.3.3水环境风险受体敏感程度（E）评估

水环境风险受体敏感程度类型划分见表7.3-3：

表7.3-3 水环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 水环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1 （E1） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；（2）废水排入受纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的 |
| 类型2 （E2） | - （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； - （2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； - （3）企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区 |
| 类型3 （E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 |
| 注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准 |  |

经调查，公司排污口下游10公里内无饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等水环境风险受体。

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）表4，公司环境风险受体敏感性为E3。

7.3.4突发水环境事件风险等级确定

根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M），按照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）表5确定企业突发水环境事件风险等级，判定方法见表7.3-4。

表7.3-4 企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1（E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2（E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3（E3） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

本项目水环境事件风险等级为“较大-水（Q3-M2-E3）”

## 7.4企业突发环境事件风险等级确定与调整

7.4.1风险等级确定

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。企业突发大气环境事件风险等级为重大，突发水环境事件风险等级为较大，则企业突发环境事件风险等级为重大。

7.4.2 风险等级调整

企业近三年内没有因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚，且突发环境事件已经为重大，因此突发环境事件风险等级不需要上调。

7.4.3 风险等级表征

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），本企业同时涉及突发大气和水环境事件风险，风险等级为重大，表示为“重大[重大-大气（Q3-M2-E2）+较大-水（Q3-M2-E3）]”。

# 8附则

## 8.1 名字术语与定义

（1）突发环境事件：指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。

（2）环境风险：发生突发环境事件可能性及突发环境事件造成的危害程度。

（3）突发环境事件风险物质及临界量：指企业突发环境事件风险分级办法规定的某种（类）化学物质及其数量。

（4）环境风险单元：指长期或临时生产、加工、使用或储存环境风险物质的一个（套）生产装置、设施或场所或同属一个企业且边缘距离小于500 米的几个（套）生产装置、设施或场所。

（5）环境风险受体：突发环境事件中可能受到危害的企业外部人群、具有一定社会价值或生态环境功能的单位或区域等。

## 8.2 更新

有下列情形之一的，企业应当及时划定或重新划定本企业环境风险等级，编制或修订本企业的环境风险评估报告：

（1）未划定环境风险等级或划定环境风险等级已满三年的；

（2）涉及环境风险物质的种类或数量、生产工艺过程与环境风险防范措施或周边可能受影响的环境风险受体发生变化，导致企业环境风险等级变化的；

（3）发生突发环境事件并造成环境污染的；

（4）有关企业环境风险评估标准或规范性文件发生变化的。

# 第二部分 环境应急资源调查报告

# 1应急资源调查目的

在任何工业活动中都有可能发生事故，尤其是随着现代工业的发展，生产过程中存在的巨大能量和有害物质，一旦发生重大事故，往往造成惨重的生命、财产损失和环境破坏。由于自然或人为、技术等原因，当事故或灾害不可能完全避免的时候，建立重大事故环境应急救援体系，组织及时有效的应急救援行动，已成为抵御事故风险或控制灾害蔓延、降低危害后果的关键甚至是惟一手段。

在本公司危险化学品发生泄漏与火灾事故后能迅速、有序有效地开展应急处置行动，阻止和控制污染物向周边环境的无序排放，最大可能避免对公共环境（大气、水体）造成的污染冲击。为了预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害，规范突发事件应对活动，保护人民生命财产安全，维护国家安全、公共安全、环境安全和社会秩序，根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的要求，编制了徐州丰成盐化工有限公司环境应急资源调查报告。

# 2企业突发环境事件应急救援工作的开展情况

## 2.1认真编制切实可行的突发环境事件应急预案

公司成立了应急预案编制小组的成立，为我公司安全生产应急救援工作提供了有力的技术支持和专业指导。

## 2.2注意在资金上投入

企业每年划拨专项经费用于应急救援保障，主要用于应急培训、演练、救援、应急物资维修及更新费用等，资金由应急指挥中心统一安排，以确保不同事故状态下经费的及时到位。应急专项经费来源、使用范围、金额及监督管理措施见表2.2-1：

表2.2- 1  应急保障专项经费一览表

| 序号 | 经费范围 | 来源 | 数量（万元） | 监管措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培训经费 | 专款专用 | 5 | 由徐州丰成盐化工有限公司应急救援指挥小组负责监管 |
| 2 | 演练经费 |  | 5 |  |
| 3 | 救援经费 |  | 10 |  |
| 4 | 应急物资 |  | 30 |  |
| 合计 |  |  | 50 |  |

## 2.3组建应急队伍

企业组建了突发环境事件应急中心，并成立了领导小组，全面负责突发环境事件的应急工作；组建了通讯联络组、抢险抢修组、物资供应组、治安维护组、医疗救援组、应急消防组、应急监测组。

## 2.4强化应急救援演练

公司组织各应急队伍对各自的救援任务组织进行实战、桌面推演、紧急拉动等形式的专项和综合模拟演练，同时要求公司内部各部门针对自身情况内部进行定期演练，演练场所自行设置，但必须安全合理，应急领导小组平时对车间和单位应急救援工作进行抽查。

演练的目的就是练程序、查漏洞、补措施，不断增强救援工作的时限性和有效性，通过演练，一方面使车间人员和专业应急队伍熟悉应急的各步操作，另一方面还可验突发环境事件应急预案的合理性和可操作性，发现与实际不符合的情况及时进行修订和完善。演练重点要考察应急预案的完善性和可操作性，考察应急设备设施性能的可靠性，考察和锻炼应急人员的应急能力，培养应急人员对事故预警的判断能力和自救能力。

## 2.5深入开展应急知识宣传

为切实提高员工的应急意识和应急能力，加强对安全生产科普知识宣传。已开展每月对职工开展环境风险培训和演练，以座谈会、板报等形式宣传普及应急、预防、避险、自救、互救等知识，现场演练形式提高员工应急努力提高员工应对各种突发事件的综合素质，为应急管理工作顺利开展营造良好的氛围。

企业于2019年1月8日，以座谈会的形式对车间负责人等主要成员开展了环境风险培训，对本预案基本内容进行了讲解及告知。

图2.5-1 徐州丰成盐化工有限公司突发环境事件座谈会

# 3 企业内部救援资源

## 3.1突发事件应急队伍的建设

3.1.1企业应急组织体系

目前，徐州丰成盐化工有限公司在突发环境事件方面做了一定工作，主要如下：

（1）成立了事故应急救援组织。应急指挥部由公司总经理领导，并设立了通讯联络组、抢险抢修组、医疗救援组、应急消防组、治安维护组、物资供应组、应急监测组等应急救援小组。并明确了应急机构各小组的主要职责，确定了应急机构各成员的主要任务。

（2）专业应急救援小组由公司有关部门领导和员工组成。按照职责分工，负责突发事件的应急工作。

1、公司应急指挥部

应急指挥部统一指挥公司内的突发环境事件应急救援工作。若应急指挥部组长不在企业时，指定负责人为临时总指挥，全权负责应急救援工作。

公司应急指挥部组成如下：

总指挥：总经理，郑奇波（17706170075）

副总指挥：副总经理，卢志强（13771567798）

成员：严子龙（13601511092），唐文俊（1391480684）

专业应急小组负责人：

（1）通讯联络组：郭启标（18361797932）

（2）抢险抢修组：蔡晓东（15162090662）；

（3）医疗救护组：许敏（15105227058）

（4）应急消防组：王颂（18751701662）

（5）治安维护组：张罡（13814401886）

（6）物资供应组：徐一军（15852218577）；

（7）应急监测组：魏崇德（15195456353）。

2、应急指挥机构图

根据徐州丰成盐化工有限公司应急预案组织机构情况，所有应急人员以快捷的方式将事故状况、应急工作状况等报告给领导小组。领导小组根据事故及其处理状况，下达应急指令。应急工作专业处置小组接受指令后，立即按照职责、分工行动。并在行动过程中，随时将事故状况反馈给应急指挥部；应急指挥部根据反馈情况再次下达指令，直到完成应急事故处理。

应急过程中各应急人员以及应急指挥部佩戴相应的标志性袖章，以示辨识。具体应急结构图，以及应急行动，信息反馈图如下。

图3.1- 1 应急机构网络图

图3.1- 2 应急行动及信息传递示意图

3.1.2职责

1、应急指挥部

(1)贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境污染事故发生和应急救援的方针、政策及有关规定。

(2)组织制定、修改环境污染事故应急救援预案，组建环境污染事故应急救援队伍，有计划地组织实施环境污染事故应急救援的培训和演习。

(3)审批并落实环境污染事故应急救援所需的监测仪器、防护器材、救援器材等的购置。

(4)检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害介质的跑、冒、滴、漏。

(5)发生重大事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令；组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

(6)及时向上级汇报和向友邻单位、周围农村通报环境污染事故的具体情况，必要时向有关单位发出救援请求。

(7)组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

(8)协调事故现场有关工作。协助政府有关部门进行环境恢复、事故调查、经验教训总结。

(9)负责对厂区内员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、村落提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

2、应急救援办公室

(1)执行应急指挥部的决定。

(2)负责组织公司各应急救援队伍，落实应急救援人员(包括应急救援队伍及各专业小组负责人和人员)，并存档。

(3)实施应急预案的管理工作。

(4)检查抢险抢修、个体防护、医疗救援、通讯联络等装备器材配备情况，是否符合事故应急救援的需要。确保器材始终处于完好状态，保证能有效使用。

(5)检查应急救援的物资的准备情况。

(6)负责员工的应急救援教育及应急救援演练。

(7)负责与外部有关部门的应急救援的协调、信息交流工作。

(8)建立并管理应急救援的信息资料、档案。

(9)应急救援办公室应备有如下资料：

①危险物质数据库：危险物质名称、数量、存放地点及其物理化学特性。本预案收集了公司现行产品的MSDS，根据经营发展需要新产生的产品的危险物质名称、数量及其物理化学特性。

②救援物资数据库：应急救援物资和设备名称、数量、型号大小、存放地点、负责人及调动方式。

③危险源示意图，图中应注明：存放大量危险物质的地方；救援设备存放点；消防系统和附近水源；污水管道和排水系统；危险源的进口和道路状况；安全区；危险源的位置与周边地区的关系。

④公司职工名单表；

⑤关键岗位人员地址和联系方式(包括应急救援队伍及各小组负责人和人员)；

⑥现场其它人员名单，如承包商和参观者等；

⑦应急救援与事故处理法规、标准、手册；

⑧丰县政府和应急服务机构的地址和联系方式(包括在公司附近的有关应急救援单位，如：医院、消防队、供电部门、供水部门、环保部门和安监部门等)；

⑨专家咨询组的相关信息。

3、应急咨询专家组

组长：公司技术专业负责人；

组员：外聘专家组成应急咨询专家组。

职责：

①指导环境应急预案的编制及修改完善；

②掌握公司区域内危险源的分布情况，了解国内外的有关技术信息、进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；

③对环境污染事故的危害范围、发展趋势做出科学评估，为应急领导组的决策和指挥提供科学依据；

④参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的警报设立与解除等重大防护措施的决策提供技术依据；

⑤指导各应急小组进行现场处置；

⑥负责对环境污染事故现场应急处置工作和环境受污染程度的评估工作。

- 应急救援专业队伍

- 表3.1-1 企业应急队伍名单

| 应急部门 |  | 姓名 | 公司职务 | 手机号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急救援领导小组 | 总指挥 | 郑奇波 | 总经理 | 17706170075 |
|  | 副总指挥 | 卢志强 | 副总 | 13771567798 |
|  | 成员 | 严子龙 | 副总 | 13601511092 |
|  | 成员 | 唐文俊 | 副总 | 1391480684 |
| 通讯联络组 | 组长 | 郭启标 | 安全总监 | 18361797932 |
|  | 成员 | 尚振亚 | 副部长 | 18262465416 |
|  | 成员 | 郭志珍 | 主管 | 18052218766 |
| 抢险抢修组 | 组长 | 蔡晓东 | 设备部长 | 15162090662 |
|  | 成员 | 王辉 | 电气工程师 | 15952217817 |
|  | 成员 | 于晴晴 | 机修工 | 15996944591 |
|  | 成员 | 姜道存 | 造气厂长 | 18252124267 |
|  | 成员 | 李永刚 | 合成厂长 | 18752587687 |
|  | 成员 | 韩枕戈 | 制盐厂长 | 15862198390 |
|  | 成员 | 陈泽政 | 联碱厂长 | 18251712610 |
|  | 成员 | 纪怀东 | 造气安环员 | 18761467536 |
|  | 成员 | 杜浩 | 合成安环员 | 18262467669 |
| 医疗救护组 | 组长 | 许敏 | 安全员 | 15105227058 |
|  | 成员 | 谢银行 | 安环员 | 15262080802 |
|  | 成员 | 张旭光 | 安全员 | 18052218168 |
|  | 成员 | 李红康 | 安环员 | 18361556350 |
|  | 成员 | 杨雨 | 安环员 | 15050057800 |
|  | 成员 | 张旭光 | 安环员 | 18052218168 |
|  | 成员 | 郭志珍 | 安环员 | 18052218766 |
| 应急消防组 | 组长 | 王颂 | 部长 | 18751701662 |
|  | 成员 | 杨雨 | 消防专员 | 15050057800 |
|  | 成员 | 史光柄 | 消防专员 | 18851462567 |
|  | 成员 | 魏炜 | 消防专员 | 18351463095 |
|  | 成员 | 李正良 | 消防专员 | 18351329760 |
|  | 成员 | 王辉 | 消防专员 | 15952217817 |
|  | 成员 | 孙晨伟 | 消防专员 | 13655215685 |
| 治安维护组 | 组长 | 张罡 | 部长 | 13814401886 |
|  | 成员 | 揭世晨 | 保卫科长 | 13912018180 |
|  | 成员 | 朱信涛 | 保卫班长 | 18361556350 |
| 物资供应组 | 组长 | 徐一军 | 部长 | 15852218577 |
|  | 成员 | 刘恒昌 | 主管 | 18252127689 |
|  | 成员 | 孙亚 | 主管 | 15949003745 |
| 应急监测组 | 组长 | 魏崇德 | 质检主任 | 15195456353 |
|  | 成员 | 谭佩佩 | 质检主管 | 13912040551 |

（1）通讯联络组

①通讯联络队接到报警后，立即通知话务员、检修人员及技术人员待命，话务员中断一般外线电话，确保事故处理外线畅通，应急指挥部处理事故所用电话迅速、准确无误；

②迅速通知应急指挥部、各救援专业队及有关部门、车间，查明事故源外泄部位及原因，采取紧急措施，防止事故扩大，下达按应急预案处置的指令。

③负责向领导报告，向有关部门、单位发布事故警报，做好厂内及周边单位人员疏散的信息传递工作。

④协调各工段做好装置及水、电、汽、冷冻系统平衡工作，必要时组织、协调、指导各装置的停车工作。

⑤总指挥和副总指挥没有到达时，指挥现场有关人员进行临时抢险抢救工作。

（2）抢修抢险组

①抢修人员接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场，根据事故情形正确配戴个人防护用具，切断事故源；根据指挥部下达的抢修指令，担负查明事故地点、原因、严重程度及抢救抢修工作任务，迅速抢修设备、管道，控制事故，以防扩大。

②根据掌握的信息情况，确定工程应急处理方案，并组织实施，有计划、有针对性地预测设备、管道泄漏部位，进行计划性检修，并进行封、围、堵等抢救措施的训练和实战演习。

③组织本岗位员工进行紧急停车，并根据现场情况进入现场进行工艺必要处理。根据事故具体情况，启动各种安全设施。

④如有人员受伤时，应组织抢救事故现场人员。

⑤及时向指挥中心报告抢险救灾进展情况。

（3）医疗救护组

①熟悉厂区内危险物质对人体危害的特性及相应的医疗急救措施；

②储备足量的急救器材和药品，并能随时取用；

③事故发生后，应迅速做好准备工作，中毒者送来后，根据中毒症状，及时采取相应的急救措施，对伤者进行急救，重伤员及时转院抢救；

④当厂区急救力量无法满足需要时，向其他医疗单位申请救援并迅速转移伤者。负责组织医疗卫生应急救援队伍，提供医疗保障。

⑤设立洗消站，负责进出事故警戒区域人员的洗消工作；负责事故中受伤人员的救护工作。

（4）应急消防组

①接到报警后，消防队员配戴好防毒面具，携带抢救伤员的器具赶赴现场，查明有无中毒人员及操作者被困，及时使严重中毒者、被困者脱离危险区域；

②担负现场灭火，并指导群众疏散现场指导抢救人员，消除危险物品，开启现场固定消防装置进行灭火；

③协助事故发生单位迅速切断事故源和排除现场的易燃易爆物质；

④负责现场灭火过程的通讯联络，视火灾情况及时向指挥部报告，请求联防力量救援；

⑤现场固定消防泵、移动灭火器等要按规定经常检查，确保其处于良好的备用状态；

⑥负责向上级消防救援力量提供燃烧介质的消防特性，中毒防护方法，着火设备的禁忌注意事项；

⑦有计划地开展灭火预案的演习，熟悉消防重点的灭火预案，提高灭火抢救的战斗力。

⑧抢救现场受伤人员。做好事故的善后处理工作。

（5）治安维护组

①发生环境污染事故后，治安保卫队根据事故情景配戴好防毒面具，迅速奔赴现场；根据毒物爆炸（泄漏）影响范围，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区；

②接到报警后，维持厂区道路交通程序，引导外来救援力量进入事故发生点，严禁外来人员入厂围观；管理交通、保障抢险救援车辆及运送物资人员车辆畅通无阻；

③担负现场治安、交通指挥任务，及时封闭或半封闭事故现场，控制公司事故范围内无关人员及车辆进出；指挥抢救车辆行驶路线，并设立警戒线、指导厂内和周边群众正确疏散；

④负责建立厂区人员疏散网络并负责人员的疏散；

⑤保护事故现场。

（6）物资供应组

①物资供应队在接到报警后，根据现场实际需要，准备抢险抢救物质及设备等工具；

②根据生产部门、事故装置查明事故部位管线、法兰、阀门、设备等型号及几何尺寸，对照库存储备，及时准确地提供备件；

③根据事故的程度，及时向外单位联系，调剂物质、工程器具等；

④负责抢救受伤、中毒人员的生活必需品的供应；

⑤负责抢险救援物质的运输。

⑥负责调集抢险所需物资、装备，确保抢险所需器材、用品、药剂、材料、食品等物资的供应。

⑦协同办公室及时准确地将抢险所需的各种车辆、器材调往现场。

（7）应急监测组

①掌握一般的监测方法，协助由生态环境局派出的监测人员及第三方监测机构工作人员，根据环境污染事故污染物的扩散速度和事故发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围；

②根据监测结果，通过专家咨询和讨论的方式，综合分析环境污染事故污染变化趋势，预测并报告环境污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为环境污染事故应急决策的依据。

③担负事故发生现场及下风向污染介质的分析。

## 3.2应急设施（备）与物资的配备

3.2.1现有应急设施（备）与物资的配备

企业必须配备一定的应急设备和防护用品，以便在发生环境安全事故时，能快速、正确的投入到应急救援行动中，并在应急行动结束后，做好现场洗消和对人员、设备的清理净化。突发环境事件应急物资包括医疗救护仪器药品、个人防护装备器材、消防设施、堵漏器材、应急监测仪器设备和应急交通工具等。

企业现有部分应急物资，见下表：

表3.2-1 现有应急物资

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓 | SS100-645-1.0 | 109个 | 整个厂区 |
| 2 | 消防水池 | 900m3/座 | 2座 | 厂区东北角 |
| 3 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 126只 | 整个厂区 |
| 4 | 黄沙 | - | 10吨 | 甲醇罐区、各应急点 |
| 5 | 初期雨水收集池 | 3600m3 | 1个 | 电厂北侧 |
| 6 | 编装袋 | 50kg | 3000只 | 编织袋仓库 |
| 7 | 煤渣 | - | 40吨 | 炉渣场 |
| 8 | 铁锹 | - | 30把 | 生产工位 |
| 9 | 各类防毒面具 | CO、氨 | 312套 |  |
| 10 | 防护服 | - | 13套 |  |
| 11 | 应急水带 | - | 10条 |  |
| 12 | 移动泵 | 100m3/h | 12只 |  |
| 13 | 煤气报警仪 | — | 6个 | 气柜、煤气管道 |
| 14 | 消防砂箱 | — | 8个 | 厂区各应急点 |
| 15 | 污水处理站 | — | 1座 | 厂区西北角 |
| 16 | 废水事故收集池 | 15000m3 | 1个 | 厂区西侧 |
| 17 | 救护车 | — | 1辆 | 公司司机班 |
| 18 | 洒水车 | — | 1辆 | 叉车班 |
| 19 | 洗消喷淋 | — | 3个 | 厂区 |
| 20 | 便携式检测仪 | — | 14台 | 厂区 |
| 21 | 空气呼吸器 | — | 12个 | 应急站 |
| 22 | 滤毒盒/罐 | — | 640个 | 应急站 |
| 23 | 危废暂存间 | — | 四间 | 厂区东侧 |
| 24 | 警示牌/告知牌 | — | 若干 | 分布厂区 |
| 25 | 汽车 | — | 2辆 | 行政楼前 |
| 26 | 毛巾 | — | 300 | 生产车间 |
| 27 | 对讲机 | — | 30 | 各部门 |
| 28 | 警戒绳 | — | 300m | 应急站 |
| 29 | 绳梯 | — | 2 | 应急站 |
| 30 | 消防水炮 | — | 8 | 各罐区周围 |
| 31 | 医疗箱 | — | 10 | 车间、应急站 |
| 32 | 一氧化碳气体检测仪 | — | 22 | 气柜、管道 |
| 33 | 氨气检测报警器 | — | 5 | 液氨区 |
| 34 | 可燃气体报警器 | — | 13 | 甲醇区、液氨区、气柜 |
| 35 | 弯头夹具 | — | 50 | 应急站 |
| 36 | 法兰夹具 | — | 30 | 应急站 |
| 37 | 柔性快速堵漏工具 | — | 20 | 应急站 |

目前丰成盐化工应急资源还不够完善，需定期补充 所需的应急物资，应补充的物资见表3.7-2：

表3.2-2 企业应补充应急物资

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 位 置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟雾报警仪 | 个 | 6 | 生产车间、沥青罐区、厂区东侧、厂区北侧 |
| 2 | 担架 | 个 | 10 | 办公室 |
| 3 | 逃生面罩 | 个 | 20 | 生产工位 |
| 4 | 吸附垫 | 个 | 20 | 甲醇区、液氨区 |
| 5 | 应急收集桶 | 个 | 10 | 甲醇区、液氨区 |
| 6 | 化学防护服 | 个 | 30 | 生产工位、应急站 |
| 7 | 正压式空气呼吸机 | 个 | 15 | 生产工位 |

在紧急情况下，应急过程中可能会用到其他的设备和器材：救援车辆、叉车、挖掘机、发电机、强力照明灯、排烟设备、热成像仪器和生命探测器等。一旦需要这些设备，应指挥部可从政府部门和消防支队获得。

# 4外部救援资源

## 4.1外部救援

（1）单位互助

本公司已与徐州建滔能源有限公司（北侧）签订了应急救援协议，建立合作关系。在发生事故时，可以依托合作单位提供运输、人员、救治以及救援部分物资等方面的帮助，同时也能够依据救援需要，提供其他相应支持。

表4.2-1    外部救援协助单位救援物资

| 序号 | 种类 | 物资名称 | 主要用途或技术要求 | 规格 | 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 侦检 | 可燃气体检测仪 | 检测事故现场易燃易爆气体 | CGD-Ex | 一号危险目标异丁烯罐组 | 11处 |
|  |  | 可燃气体检测仪 |  | CGD-Ex |  | 5处 |
|  |  | 可燃气体检测仪 |  | CGD-Ex | 五号危险目标聚合物助剂生产车间 | 64处 |
| 2 | 警戒 | 各类警示牌 | 灾害事故现场警戒警示 |  | 厂区 | 1套 |
| 3 | 灭火 | 消防砂 | 用于灭火 |  | 厂区 | 2套 |
|  |  | 消防机器人 |  | RXR-MC80BD | 微型消防站 | 1台 |
|  |  | 消防车 |  |  | 微型消防站 | 1辆 |
|  |  | 推车式泡沫灭火器 |  | 500L | 三号危险目标甲类原料罐区 | 5具 |
|  |  | 二氧化碳灭火器 |  | MT5 | 厂区 | 20具 |
|  |  | 手提式干粉灭火器 |  | MF/ABC8 | 一号危险目标异丁烯罐组 | 24具 |
|  |  | 推车干粉灭火器 |  | MFT/ABC20 |  | 4具 |
|  |  | 手提式干粉灭火器 |  | MF/ABC8 | 三号危险目标甲类原料罐区 | 14具 |
|  |  | 推车干粉灭火器 |  | MFT/ABC20 |  | 2具 |
|  |  | 手提式干粉灭火器 |  | MF/ABC8 | 四号危险目标烷基酚产品 及原料罐组 | 20具 |
|  |  | 手提式干粉灭火器 |  | MF/ABC5 | 五号危险目标聚合物助剂生产车间 | 20具 |
|  |  | 推车干粉灭火器 |  | MFT/ABC20 |  | 2具 |
|  |  | 手提式干粉灭火器 |  | MFZ/ABC8 | 原料泵房 | 2具 |
|  |  | 消防水炮 |  |  | 一号危险目标异丁烯罐组 三号危险目标甲类原料罐区 | 4处 |
|  |  | 喷雾-直流多功能水枪 |  |  |  | 3个 |
| 4 | 通信 | 对讲机 |  |  | 控制室 | 10 |
| 5 5 | 救生/防护 救生/防护 | 消防斧 |  |  | 控制室 | 10 |
|  |  | 消防铁锹 |  |  | 罐区消防站 | 5 |
|  |  | 逃生面罩 | 灾害事故现场被救人员呼吸防护 |  | 应急救援器材专站 | 20 |
|  |  | 呼吸器 | 呼吸防护 |  |  | 10 |
|  |  | 灭火防护服 | 防护 |  |  | 10 |
|  |  | 防火帽 | 防护 |  |  | 10 |
|  |  | 消防头盔 | 防护 |  |  | 10 |
|  |  | 医药急救箱 | 盛放常规外伤、烫伤急救所需的敷料、药品和器械等 |  |  | 2 |
| 6 | 破拆 | 手动破拆工具组 | 灾害现场破拆作业 |  | 控制室 | 2 |
| 7 | 堵漏 | 木制堵漏 | 各类孔洞状较低压力的堵漏作业 |  | 应急救援器材专用柜 | 5 |
| 8 | 输转 | 输转泵 | 吸附、输转各种液体 |  | 控制室 | 2 |
|  |  | 应急收集桶 | 收集泄漏溶液 | 1t | 储罐区 | 10 |
|  |  | 吸附垫 | 小范围内的吸附酸、碱和其他腐蚀性液体 |  | 储罐区 | 5 |
| 9 | 救援车辆 | 应急车辆 | 救援 疏散 急救 |  | 办公楼 | 2 |
| 10 | 排烟照明 | 移动式排烟机风机 | 灾害现场的排烟和送风，配有相应口径的风管 |  | 应急救援器材专站 | 2 |
|  |  | 移动照明灯组 | 灾害现场的作业照明，照度符合作业要求 |  | 应急救援器材专站 | 2 |
|  |  | 防爆手电筒 |  |  | 应急救援器材专站 | 10 |
| 11 | 救援车辆 | 应急车辆 |  |  | 办公楼 | 2辆 |
| 12 12 | 救援个体防护装备 | 消防头盔 | 头部、面部及颈部的安全防护 |  | 应急救援器材专用柜 | 10 |
|  |  | 化学防护服装 | 化学灾害现场作业时的躯体防护 |  | 应急救援器材专用柜 | 10 |
|  |  | 灭火防护服 | 灭火救援作业时的身体防护 |  | 应急救援器材专用柜 | 10 |
|  |  | 防静电内衣 | 可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时的躯体内层防护 |  |  | 若干 |
|  |  | 防化手套 | 手部及腕部防护 |  | 应急救援器材专用柜 | 30 |
|  |  | 防化靴 | 事故现场作业时的脚部和小腿部防护 |  | 应急救援器材专用柜 | 10 |
|  |  | 安全腰带 | 登梯作业和逃生自救 |  | 控制室 | 4 |
|  |  | 正压式空气呼吸器 | 缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护 |  | 车间、控制室 | 8 |
|  |  | 佩戴式防爆照明灯 | 单人作业照明 |  | 应急救援器材专用柜 | 10 |
|  |  | 轻型安全绳 | 救援人员的救生、自救和逃生 |  | 应急救援器材专用柜 | 4 |
|  |  | 消防腰斧 | 破拆和自救 |  | 控制室 | 4 |
| 13 | 其它 | 水幕水带 | 阻挡或稀释有毒和易燃易爆气体或液体蒸汽 |  | 办公楼 | 1套 |

（2）请求政府协调应急救援力量

当事故扩大化需要外部力量救援时，请求丰县政府布支援命令。主要参与部门有：

①公安部门

协助公司进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。

②消防部门

发生火灾事故时，进行灭火的救护。

③环保部门

提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。

④医疗单位

提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

## 4.2外部救援联系电话

外部应急救援联系电话见表4.2-1。

表4.2-1    外部救援协助单位联系电话

| 序号 | 单位名称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 丰县化工产业园区管委会 | 0516-89321971 |
| 2 | 丰县生态环境局 | 0516-89225821 |
| 3 | 丰县安全生产监督管理局 | 0516-89226072 |
| 4 | 丰县环境监测站 | 0516-89233866 |
| 5 | 丰县消防支队 | 0516-89230690 |
| 6 | 丰县人民医院 | 0516-89222658 |
| 7 | 徐州市应急管理办公室 | 0516-80800119 |
| 8 | 徐州市环境监测中心站 | 0516-85635680 |
| 9 | 徐州市生态环境局 | 80800600，12369 |
| 10 | 丰县鑫成电厂 | 15162110705 |
| 11 | 开发区污水处理厂 | 18751701637 |
| 12 | 徐州建滔能源有限公司 | 15298706038 |

## 4.3专职队伍救援

公安消防部队是实施抢险救援的重要力量，实行昼夜执勤，常备不懈，接到报警迅速出动，积极抢救被困和遇险人员，保护疏散物资，迅速控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少灾害损失，保卫社会主义经济建设和人民生命财产的安全。一旦发生重大环境事件，本单位抢救抢险力量不够时，或有可能危及社会安全时，应急中心领导小组必须立即向丰县消防大队请求支援。

医疗救援依托丰县人民医院等医疗单位，配有救护车，救护车内配置氧气瓶、便携式内、外科用急救箱、便携式心电监护除颤仪、呼吸机、可折叠式推床以及外科肢具、夹板和急救药品等。

在事故扩大的情况下，依托徐州环境应急物资库，常备应急物资空气呼吸器、防化服、多种气体检测仪、防毒面具等一系列高性能应急物资满足我市突发环境事件的应急处置要求。

环境应急物资库工作人员24小时轮流值班，随时接收环保系统应急物资调用指令，收到指令后30分钟内完成所需应急物资装载，配备专车运送，市区内1~2小时到达 ；下面县级城市根据路途远近，2~3小时到达。

5与外部援助单位的联动响应说明

徐州丰成盐化工有限公司应确定的信息联络小组应保持经常联系。一旦事故状态下，事故方信息联络小组应立即联络附近企业应急救援队伍，并通知援助企业的信息联络小组，做好应急准备；然后听候总指挥（丰成盐化工总指挥）命令。一旦受到总指挥发出请求援助的命令，救援小组应立刻通知救援企业。救援企业接到救援信号后，应立即采取措施，施以援助。

为确保外部救援的快速、有效性，建议丰成盐化工与周围企业每年组织一次外部联动救援演练，并对应急救援队伍进行培训，做到防微杜渐、未雨绸缪、降低环境风险，提高公司应对各类突发环境事件的能力。

- 突发环境事件应急预案

# 1总则

突发环境污染事件应急预案是我厂为预防、预警和应急处置突发环境事件或由安全生产次生、衍生的各类突发环境事件而制定的应急预案，为我厂有效、快速地应对环境污染，保障区域环境安全提供科学的应急机制和措施。

## 1.1编制目的

徐州丰成盐化工有限公司（以下简称“丰成盐化工”）位于江苏省徐州市丰县化工产业园区丰县发展大道1号，主要从事联碱产品（包括纯碱和氯化铵）的生产。企业主要危险有害因素是中间产品液氨、半水煤气和副产品甲醇等物质的泄漏。一旦发生泄漏，会造成大气、水体以及土壤等污染。根据化学品生产过程中产生涉及的有毒有害物质特点，对可能发生的突发事件引发的次生的环境风险实施预防和控制。

为降低生产经营中的环境风险，防止突发环境事件及环境污染事故的发生，提高对突发事件的应急救援反应速度和协调水平，增强综合处置突发事件的能力，预防和控制次生灾害的发生，保障企业员工和社会公众的生命安全，最大限度地减少财产损失、环境污染和社会影响，充分利用物料回收、污水处理、储存等设施，将环境风险控制在公司生产区范围内，达到保护环境的目标，特制定本预案，本预案作为2017年5月份编制的《徐州丰成盐化工有限公司突发环境事件应急预案》的修编和补充，根据《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》（试行）企业事业单位版编制。

本预案是突发环境事故应急救援行动的指南。本预案应定期组织演练并作记录，根据演练情况应对预案进行评审与整改，不断补充、修订完善，以实现持续改进。

## 1.2编制依据

应急预案编制所依据的有关法律、法规和规章，以及有关行业管理规定、技术规范和标准。以下凡不注明日期引用的法律、法规和规章，其有效版本适用于本应急预案。

1.2.1法律、法规、规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1起施行）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订并施行）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年10月30日修订）；

（5）《中华人民共和国安全生产法》（2014.12.1起施行）；

（6）《中华人民共和国消防法》（2009.5.1起施行）；

（7）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.11.1起施行）；

（8）《危险化学品环境防治办法》（国家环保总局令〔2005〕第27号）；

（9）《国家突发环境事件应急预案 》（国办函〔2014〕119号）；

（10）《突发环境事件调查处理办法》（环保部令第32号）；

（11）《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号）；

（12）《关于印发<企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）；

（13）《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办〔2014〕34号）；

（14）《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发〔2006〕24号）；

（15）《国家危险废物名录》（2016年版）；

（16）《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2005〕152号）；

（17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（18）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

（19）《江苏省政府办公厅关于印发江苏省突发环境事件应急预案的通知》（苏政办函〔2020〕37号）；

（20）《关于企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理有关事项的通知》（苏环办〔2015〕224号）；

（21）《关于印发江苏省重点环境风险企业整治与防控方案的通知》（苏环委办〔2013〕9号）。

（22）《关于印发江苏省企业环境安全隐患排查治理及重点环境风险企业环境安全达标建设工作方案的通知》（苏环办〔2017〕74号）；

（23）《市政府办公室关于印发<徐州市危险品安全生产事故应急救援预案>的通知》（徐政办发〔2014〕80号）。

### 1.2.2 标准、技术规范

（1）《危险化学品目录（2015年版）》（国家安全生产监督管理局公告2015第5号）；

（2）《剧毒化学品名录》（国家安全生产监督管理局等8部门公告2003第2号）；

（3）《国家危险废物名录》；

（4）《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB 5085.1）

（5）《危险废物鉴别标准 急性毒性初筛》（GB 5085.2）

（6）《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3）

（7）《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》（GB 5085.4）

（8）《危险废物鉴别标准 反应性鉴别》（GB 5085.5）

（9）《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》（GB 5085.6）

（10）《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7）

（11）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298）

（12）《重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（13）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（14）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）；

（15）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（16）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（17）《地下水质量标准》（GB/14848-2017）

（18）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（19）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（20）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（21）《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）；

（22）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

### 1.2.3国家、地方预案及相关专项预案

（1）《国家突发公共事件总体应急预案》（2006.1.8起施行）；

（2）《国家突发环境事件应急预案》（2014.12.29起施行）；

（3）《江苏省突发公共事件总体应急预案》（2005.10.14起施行）；

（4）《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》（试行）（企业事业单位版）

（5）《徐州市突发环境污染事件应急预案》（徐政办发〔2017〕205号）；

（6）《徐州市市区危险化学品重特大事故应急救援预案》（2004.10.13起施行）；

（7）《徐州市人民政府关于印发徐州市突发公共事件总体应急预案的通知》（徐政发〔2006]126号）；

（8）《徐州市突发地质灾害应急预案》（徐政办发〔2006〕138号）；

（9）《徐州市重污染天气应急预案》（徐政办发〔2017〕8号）。

1.3应急预案的适用范围

1.3.1适用范围

本预案适用于徐州丰成盐化工有限公司发生的以下各类突发环境污染事故的应急响应：

（1）危险化学品及其他有毒有害物品在贮存、运输、使用和处置过程中发生的爆炸、燃烧、大面积泄漏等事故；

（2）生产过程中因生产装置、污染防治设施、设备等因素发生意外事故造成的突发环境污染和生态破坏事故；

（3）企业发生的其它突发性的环境污染事故。

1.3.2突发环境事件的类型

根据应急事件的发生过程、性质和机理，经危害识别、风险评估，徐州丰成盐化工有限公司突发性环境事件分为：因物料泄漏、事故消防污水进入外环境水体或土壤引发的水环境事件、土壤（地下水）污染；因有毒气体泄漏、火灾爆炸燃烧废气排放引发的大气环境事件。

1.4突发环境事件分级标准

根据《江苏省突发环境事件应急预案》(苏政办函[2020]37号)规定，突发环境事件分级标准分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。

1、特别重大（Ⅰ级）

1）．因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的。

2）．因环境污染疏散、转移人员5万人以上的。

3）．因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的。

4）．因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的。

5）．因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的。

2、重大（Ⅱ级）

1）．因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的。

2）．因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的。

3）．因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的。

4）．因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的。

5）．因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的。

6）．造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

3、较大（Ⅲ级）

1）．因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下中毒或重伤的。

2）. 因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的。

3)．因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的。

4)．因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的。

5)．因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的。

6)．造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

4、一般（Ⅳ级）

1．因环境污染直接导致3人以下死亡，或10人以下中毒或重伤的。

2．因环境污染疏散、转移人员5000人以下的。

3．因环境污染造成直接经济损失500万元以下的。

4．因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的。

5．对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

根据《突发环境事件风险评估报告》，徐州丰成盐化工有限公司涉及突发大气和水环境风险等级为“重大[重大-大气（Q3-M2-E2）+较大-水（Q3-M2-E3）]”级别。

## 1.5应急预案体系

（1）内部联系

企业突发环境事件应急预案体系包括：企业外部应急预案和企业内部应急预案。企业内部应急预案是以企业为实施主体的，一般由企业的应急领导机构及应急救援队伍执行。当企业发生环境事件时，立即启动企业内部的环境应急预案。若环境污染扩大为区域型时，政府部门已介入，并启动相应的企业外部环境应急预案，此时应急处置应统筹考虑内部、外部应急预案的衔接性。本应急预案如有与政府部门的应急预案相冲突时，执行政府部门的应急预案。

企业内部因发生安全生产事故、火灾等情形启动安全生产应急预案或消防应急预案时，因火灾、安全生产事故可能造成突发环境事件情况下，需启动突发环境事件应急预案，或因突发环境事件造成安全生产事故或火灾，启动消防应急预案或安全生产应急预案，各预案间存在相互启动的可能性。

企业内部环境应急预案具体包括：徐州丰成盐化工有限公司《突发环境事件应急预案》、《突发环境事件专项应急预案》、综合环境应急预案与现场处置预案相互衔接。

（2）外部联系

企业外部应急预案是与企业内部应急预案相互衔接，并通过演练巩固、完善应急联动机制，但不以企业为实施主体，一般由厂区周边同行业企业、人民政府及环保部门等执行。

外部应急预案中政府部门应急预案更为宏观，对企业应急预案起指导作用，周边企业突发环境事件影响到本企业，致使本企业启动应急预案，或因本企业突发环境事件对周边企业造成环境影响，致使周边企业启动应急预案，两者是相互关联的，企业应急预案主要是针对本企业生产实际和可能出现的突发环境事件情况。

当突发环境事件控制在厂区项目范围内时，以本项目突发事环境事件应急预案为主，兼顾公司其它应急预案；当突发环境事件涉及厂区外环境时，立即向丰县人民政府报告，启动政府层面的突发环境事件应急预案。公司突发环境事件应急预案统筹考虑公司内部、外部各应急预案相关内容的衔接性，并通过演练巩固、完善应急联动机制。应急预案体系如图1.5-1所示。

图1.5-1 突发环境事件应急预案衔接体系

1.6工作原则

预案编制符合国家相关法律、法规、规章、标准和编制指南等规定；符合本地区和企业突发环境事件应急工作实际；建立在环境敏感点分析基础上，与环境风险分析和突发环境事件应急能力相适应；应急人员职责分工明确、责任落实到位；预防措施和应急程序明确具体、操作性强；应急保障措施明确，并能满足本地区和企业应急工作要求；预案基本要素完整，附件信息正确；与相关应急预案相衔接。

在建立突发性环境污染事件应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）预防为主、常备不懈原则。

环境安全是企业的重要生命线之一，责任重于泰山，所有人员都应树立高度的环境安全意识，在日常工作中时刻坚持预防为主、常备不懈的原则，预防和应对突发环境污染事件。

（2）统一领导、部门联动原则。

企业领导应加强对环境污染事件应急处置工作的领导。统一指挥，完善应急处置运行机制，协调企业相关部门，整合现有资源，提高应急处置效率。

（3）分级负责、协调配合原则。

应对突发环境污染事件，实行区域管理和分级负责的原则，企业领导及其有关部门应按照职责分工，密切合作，认真落实各项应急处置措施。

（4）充分利用外部资源的原则。

当突发环境污染事件时，企业领导及其有关部门在按照职责分工，密切合作，认真落实各项应急处置措施的同时，充分利用社会资源，发挥政府、行业、部门及社会资源优势，共同应对突发环境污染事件。

# 2企业基本情况

2.1企业简介

徐州丰成盐化工有限公司成立于2005年，位于丰县经济开发区的化工产业集聚区内、史套楼以北约250米位置，在规划纬五路以南、纬三路以北、发展大道以西，复新河以东的区域，见附图1。企业以盐卤、氨为原料，生产氯化铵和碳酸钠，其中盐卤外购，氨由外购无烟煤在合成氨工段制成，生产过程中将产生甲醇等副产物。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），企业行业类别及代码为：C26化学原料和化学制品制造业。企业基本情况见表3.1-1：

表3.1- 1  企业基本情况一览表

| 单位名称 | 徐州丰成盐化工有限公司 | 组织机构代码 | 913203217780491204 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 | 谢鸣宇 | 单位地址 | 徐州丰县经济开发区 |
| 中心纬度 | 116°37´2＂ | 中心经度 | 34°43´36＂ |
| 行业所属类别 | C26化学原料和化学制品制造业 | 生产规模 | 见产品方案 |
| 联系人 | 李红康 | 联系电话 | 18361556350 |
| 企业规模 | / | 厂区面积 | 33.3公顷 |
| 从业人数 | 780余人 | 工作班次 | 三班三运转制 |
| 单位性质 | 有限责任公司 | 隶属关系 | / |

2.2环境风险源基本情况调查

2.2.1企业主要构筑物及产品方案

企业主要构筑物见表2.2-1：

表2.2-1公司建筑物情况统计表

| 序号 | 建筑物名称 | 层数 | 建筑面积（m2） | 耐火等级 | 火灾危险性类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干煤棚 | 1 | 6800 | 三级 | 戊类 | 钢结构敞开式 |
| 2 | 机修车间 | 1 | 2160 | 二级 | 丙类 | 混凝土架与砖混结构 |
| 3 | 化验室 | 1 | 2160 | 二级 | 丙类 |  |
| 4 | 氯化铵仓库 | 1 | 5000 | 二级 | 丙类 | 钢结构敞开式 |
| 5 | 纯碱仓库 | 1 | 10000 | 二级 | 丙类 | 钢结构敞开式 |
| 6 | 渣场 | / | 2300 | 三级 | 戊类 | 砖混结构、露天 |
| 7 | 行政综合办公楼 | 7 | 3000 | 三级 | 普通场所 | 混凝土架与砖混结构 |

企业主产品、副产品及中间产品产生情况见表2.2-2：

表2.2-2 公司生产产品情况表

| 项目名称 | 产品名称 |  | 设计能力（万t/a） | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产50万吨联碱项目 | 主产品 | 纯碱 | 50 | 8000h |
|  | 主产品 | 氯化铵 | 55 |  |
|  | 副产品 | 甲醇 | 1.4 |  |
|  | 副产品 | 硫磺 | 0.04 |  |
|  | 中间产品 | 液氨 | 18.6 |  |

2.2.2公辅工程

徐州丰成盐化工有限公司公辅工程建设情况如表2.2-3所示：

表2.2-3 公用及辅助工程情况

| 工程类别 |  | 工程（车间）名称 | 规模/设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助 工程 | 机修 | 机修车间 | 建筑面积2160m2 | 机、电、仪修 |
|  | 化验 | 化验室 | 建筑面积2160m2 | 化验、检验和监测 |
| 供热 工程 | 供热 | 管线 | 4500mΦ219，Q-235A一根 | 鑫源热电厂 |
|  |  | 蒸汽 | 164.4t/h | / |
| 贮运 工程 | 罐区 | 液氨储罐 | 200m3*5个 | CS，卧式球罐 |
|  |  | 甲醇储罐 | 600m3*2个 | CS，立式 |
|  | 仓库 | 氯化铵仓库 | 建筑面积5000m2 | / |
|  |  | 纯碱仓库 | 建筑面积10000m2 | / |
|  | 干煤棚 | 干煤棚一座 | 6800m2 | / |
|  | 渣场 | 渣场 | 2300m2 | / |
| 公用 工程 | 给水工程 | 生产用水 | 1500m3/h | 取自沙支河 |
|  |  | 生活用水 | 66m3/h | 自来水 |
|  | 循环系统 | 冷却循环水 | 20000m3/h | / |
|  |  | 工艺循环水 | 3000m3/h | / |
|  | 排水工程 | 初期雨水池 | 3600m3一个 | / |
|  | 绿化工程 | 厂区绿化 | 绿地面积约83000m2 | / |
| 环保 工程 | 联碱废气 气治理 | 各式洗涤除尘 | 吸收洗涤后高点排放 | / |
|  | 合成氨废气治理 | 吹风气回收系统 | 废气燃烧回收热量后碱液洗涤，高点排放 | / |
|  | 废水治理 | 甲醇残液处理 | 处理后回造气炉回用，1套 | / |
|  |  | 污水处理站 | 多级A/O法 1套 | / |
|  |  | 造气废水闭路系统 | 1套 | / |
|  | 固废处置 | 生活垃圾贮存池 | 6座 | / |
|  | 噪声治理 | 隔声消声系统等 | / | / |
| 生活行政设施 | 综合办公楼 |  | 建筑面积3000m2 | 含中心化验室 |
|  | 宿舍及餐厅 |  | 建筑面积5500m2 | / |
|  | 汽车库 |  | 建筑面积500m2 | / |

2.2.3企业原辅材料及环境风险物质基本情况

徐州丰成盐化工有限公司原辅材料情况如表2.2-4所示：

表2.2-4公司原辅料消耗量一览表

| 名称 | 存在形式 | 品质规格 | 消耗量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年耗（吨/年） | 日耗（吨/天） |
| 原煤 | 固态 | 详见煤质分析报告 | 27万 | 810.8 |
| 二氧化碳 | 气态 | 100%CO2 | 14800万 | 444444.4 |
| 硫化钠 | 固态 | 60%Na2S | 300 | 0.9 |
| 防结块剂 | 液态 | / | 75 | 0.23 |
| 盐酸 | 液态 | 30% | 1018.8 | 3.06 |

徐州丰成盐化工有限公司原辅材料最大存储量、存储方式及运输方式情况如表2.2-5所示：

表2.2-5公司原辅料最大存储量、存储方式及运输方式统计表

| 序号 | 名称 | 最大存储量（吨） | 来源及运输方式 | 储存方式及地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原煤 | 20000 | 外购、公路运输 | 干煤棚 |
| 2 | 二氧化碳 | 2000m3 | 厂内自产，来自合成氨工艺 | / |
| 3 | 硫化钠 | 2 | 外购、公路运输 | 联碱工段 |
| 4 | 防结块剂 | 2 | 外购、公路运输 | 联碱工段 |
| 5 | 盐酸 | 30 | 外购、公路运输 | 脱盐工段 |

徐州丰成盐化工有限公司产物、中间产物最大存储量、存储方式及运输方式情况如表2.2-6所示：

表2.2-6 公司产品、中间产品和副产品最大存储量、存储方式统计表

| 序号 | 名称 | 最大存储量（吨） | 物态 | 贮存方式 | 用途与来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻质纯碱 | 800t | 固态 | 仓库 | 最终产品 |
| 2 | 重质纯碱 | 5760t | 固态 | 仓库 |  |
| 3 | 氯化铵 | 64t | 固态 | 仓库 | 最终产品 |
| 4 | 液氨 | 380t | 液态 | 储罐 | 中间产品 |
| 5 | 甲醇 | 1152t | 液态 | 储罐 | 副产品 |

企业环境风险物质基本情况见表2.2-7：

表2.2-7企业环境风险源物质基本情况表

| 类别 | 编号 | 化学品名称 | 重要组分、规格 | 储存材质类型 | 产/年用量（t） | 最大储存量（t） | 储罐（间）容量（m3） | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料、副产品和中间产品 | 1 | 盐酸 | 液体，≥30% | 槽罐 | 1018.8 | 30 | / | 7647-01-0 |
|  | 2 | 液氨 | / | 5×200m3，卧式球罐 | 18.6万 | 380 | 100 | 7664-41-7 |
|  | 3 | 甲醇 | / | 2×600m3，立式储罐 | 1.4万 | 1152 | 600 | 67-56-1 |
| 公辅工程 | 4 | 煤气 | CO | 1×150000m3气柜 | 1200 | 63 | 15000m3 | / |
| 污水处理 | 5 | 甲醇 | / | 1×10m3，立式储罐 | 50 | 10 | 10 | 67-56-1 |
|  | 6 | 烧碱 | NaOH | 1×10m3，立式储罐 | 80 | 10 | 10 | 1310-73-2 |
| 危废 | 7 | 煤焦油（HW11） | / | 危废暂存间1 | 0.74 | 0.74 | 60 | / |
|  | 8 | 废油（HW08） | / | 危废暂存间2 | 16 | 16 | 60 | / |
|  | 9 | 废催化剂（HW50） | / | 危废暂存间3 | 未产生 | / | 60 | / |
|  | 10 | 废活性炭（HW49） | / | 危废暂存间4 | 暂未产生 | / | 60 | / |

备注：煤气的主要成分有CO、甲烷、氢气、硫化氢、氮气等，其中CO占比30%左右。

2.2.4企业工艺流程及产污环节

本项目工艺流程及产污环节见环境风险评估报告第3.4章

2.2.5污染防控措施

2.2.5.1废水排放源

合成氨工艺废水：含油废水、碱液喷淋废水和地面冲洗水进厂内污水处理站（多级A/O法）；精馏塔的甲醇残液进入造气炉回用；其余废水进造气废水闭路系统。

联碱工艺废水：地面冲洗水进入厂内污水处理站（多级A/O法）；综合回收废水、洗涤塔废水和冷凝塔废水优先作为滤碱机洗水，多余部分进入淡液蒸馏塔；其余废水作系统补水，不外排。

综上，全厂废水排放源为：生活污水、初期雨水、含油废水、碱液喷淋废水和地面冲洗水进入厂内污水处理站（多级A/O法）处理后，接管排入丰县开发区污水处理厂进一步处理后排入白衣河，最终入复新河。

2.2.5.2废气排放源

（1）有组织废气：合成氨工艺废气（烟尘、SO2）燃烧回收热量后碱液洗涤，通过40m高的排气筒高空排放；联碱工艺废气主要是氨气和粉尘，经过各式洗涤除尘装置（包括2套软水洗涤、1套旋风加水洗涤、1套重灰洗涤塔和1套布袋除尘）处理后经排气筒高空排放。

（2）无组织废气：

无组织废气包括联碱工艺的浓气制碱系统和变换气制碱系统产生的氨气、纯碱仓库挥发的粉尘和甲醇储罐挥发的甲醇废气。根据计算，项目厂区周边设置1000m的卫生防护距离。

2.2.5.3固体废物排放源

厂区目前产生的固废包括一般固废、危险固废和生活垃圾。

一般固废包括炉渣、煤灰、废合成氨触媒、废包装材料和废水生化处理污泥。炉渣和煤灰外售徐州天成氯碱有限公司作为锅炉燃料，废合成氨触媒由生产厂家回收，废包装材料外售，废水生化处理污泥外售作为土建原料。

危险固废包括煤焦油（HW11）、低温触媒（HW50）、废油（HW08）、废吸附剂（HW13）、废催化剂（HW50）。废油委托徐州天然润滑油有限公司处理，煤焦油委托徐州市危废处置中心处理，废吸附剂、低温触媒和废催化剂目前实际生产中还未产生，环评中要求废吸附剂和低温触媒由原生产厂家回收，废催化剂由湖北省化学研究生产基地回收。

办公区生活垃圾由环卫部门统一清运。

在营运期固废分类收集、包装、贮存、运输过程管理如下：

（1）固废分类收集、贮存

本项目对危险固废、一般固废和生活垃圾进行分类收集，分别贮存。一般固废综合处理，危险固废委托有相应资质的单位处理，职工生活垃圾由环卫部门统一清运。

（2）堆放、贮存场所的环境影响

一般工业固废设有专用固定的贮存场所，并规范环境保护图形标志，堆放场地应有防渗、防漏、防流失措施，不要随意或露天堆放，并及时清理。

厂区危险固废贮存仓库暂时存放危险固废，建设单位应对危险固废贮存仓库地面与裙角采用坚固、防渗、防漏、耐腐蚀的材料建造，做好防风、防雨、防晒措施，定期委托有相应危险固废经营资质范围的公司进行处置，并向环保部门办理危险废物处理审批手续，在转移处理危险废物过程中严格执行危险废物转移联单制度。

（3）包装、运输过程中散落、泄漏的环境影响

在危险固废清运过程中，建设单位应做好密闭措施，防止固废散发出臭味或抛洒遗漏而导致污染扩散，保证运输过程中无抛、洒、滴、漏现象发生。驾驶员、操作工均持有“危险品运输资格证”，具有专业知识及处理突发事故的能力，并具备处理运输途中可能发生的事故能力运输，运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车辆。运输、搬运过程采取专人专车并做到轻拿轻放，保证货物不倾泄、翻出。

2.2.5.4噪声排放源

公司噪声源为主要来自CO2压缩机、真空泵、冰机、排风机、鼓风机及除尘风机、泵类等，这些设备通过合理布置以及隔声减噪措施，产生的噪声通过厂房隔声以及距离衰减后，可使厂界噪声达标。

2.3周边现状及环境保护目标调查结果

2.3.1、环境质量现状

公司所在区域环境功能区划见表2.3-1。

2.3-1 公司所在区域环境功能区划表

| 类别 | 环境功能 |
| --- | --- |
| 地表水 | 复新河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 |
| 声环境 | 厂界外环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 |

2、环境质量现状

（1）环境空气质量

项目所在地环境空气质量属于2类功能区。根据2019年5月发布的《徐州市2018年质量状况公报》显示，项目所在区域SO2、一氧化碳年日均浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2、可吸入颗粒物、臭氧、细颗粒物年日均浓度不达标。

（2）地表水

根据《江苏省地表水环境功能区划》要求，复新河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据《光大丰县生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》复新河和白衣河交汇处下游1300米断面处监测数据显示复新河水质 COD、氨氮、总磷外均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

（3）地下水

根据《光大丰县生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》地下水监测数据显示项目所在地地下水可达到《地下水质量标准》中Ⅲ类水质要求。

（4）声环境

所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

（5）生态环境

项目所在地附近无珍稀野生动植物分布，无重点保护的文物古迹存在。

2.3.2企业周边环境风险受体情况

1大气环境风险受体

⑴周围5km敏感目标分布情况

按照《指南》要求，大气环境风险受体调查范围以企业厂区边界计，周边5公里范围。企业周边5km范围内居住区分布及人口统计详见表2.3-2。具体分布详见附图3所示。

表 2.3-2 企业周边5km居住区分布及人口统计

| 环境类别 | 序号 | 风险受体 | 方向 | 距离（米） | 规模（人口） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 1 | 华祖庙 | 西南 | 4700 | 1007 | 居住 |
|  | 2 | 范庄 |  | 4550 | 158 | 居住 |
|  | 3 | 贾庙 |  | 4600 | 317 | 居住 |
|  | 4 | 温园 |  | 4450 | 320 | 居住 |
|  | 5 | 戎庄 |  | 4420 | 110 | 居住 |
|  | 6 | 肖楼 |  | 4400 | 48 | 居住 |
|  | 7 | 胡庄 |  | 4600 | 227 | 居住 |
|  | 8 | 芦井 |  | 4570 | 252 | 居住 |
|  | 9 | 竹园 |  | 4600 | 207 | 居住 |
|  | 10 | 王楼 |  | 4650 | 367 | 居住 |
|  | 11 | 王庄 |  | 4700 | 305 | 居住 |
|  | 12 | 杨庙 |  | 3658 | 1010 | 居住 |
|  | 13 | 张方庄 |  | 3600 | 473 | 居住 |
|  | 14 | 梁楼 |  | 2498 | 294 | 居住 |
|  | 15 | 史小楼 | 南 | 1993 | 707 | 居住 |
|  | 16 | 秦庄 |  | 1642 | 200 | 居住 |
|  | 17 | 史套楼 |  | 1405 | 804 | 居住 |
|  | 18 | 杨庄 |  | 2431 | 248 | 居住 |
|  | 19 | 邵楼 |  | 2587 | 502 | 居住 |
|  | 20 | 周新庄 |  | 2476 | 803 | 居住 |
|  | 21 | 烟墩 |  | 2465 | 376 | 居住 |
|  | 22 | 齐庄 |  | 3525 | 256 | 居住 |
|  | 23 | 杨庄 |  | 4450 | 476 | 居住 |
|  | 24 | 七里铺 |  | 4410 | 141 | 居住 |
|  | 25 | 程庄 |  | 4500 | 69 | 居住 |
|  | 26 | 坞庄 |  | 4500 | 116 | 居住 |
|  | 27 | 邵堂 | 东南 | 3484 | 1240 | 居住 |
|  | 28 | 丁兰集 |  | 3739 | 1981 | 居住 |
|  | 29 | 阎庄 |  | 4700 | 269 | 居住 |
|  | 30 | 周庙 |  | 2250 | 3234 | 居住 |
|  | 31 | 史公楼 | 东北 | 1924 | 949 | 居住 |
|  | 32 | 史黑楼 |  | 2222 | 617 | 居住 |
|  | 33 | 王贤庄 |  | 2939 | 364 | 居住 |
|  | 34 | 黄堤口 |  | 3166 | 1202 | 居住 |
|  | 35 | 李大庄 |  | 3332 | 2763 | 居住 |
|  | 36 | 史双庙 |  | 4452 | 623 | 居住 |
|  | 37 | 佟园 |  | 4800 | 255 | 居住 |
|  | 38 | 李庄 |  | 4750 | 180 | 居住 |
|  | 39 | 大堤口 |  | 4900 | 1195 | 居住 |
|  | 40 | 程庄 |  | 4214 | 341 | 居住 |
|  | 41 | 张庄 |  | 4492 | 613 | 居住 |
|  | 42 | 史小桥 | 北 | 3893 | 1145 | 居住 |
|  | 40 | 徐庄 |  | 3468 | 192 | 居住 |
|  | 41 | 师河 |  | 3149 | 223 | 居住 |
|  | 42 | 齐庄 |  | 4201 | 383 | 居住 |
|  | 43 | 油坊庄 |  | 4200 | 230 | 居住 |
|  | 44 | 郭集 |  | 3544 | 676 | 居住 |
|  | 45 | 王庄 |  | 3668 | 656 | 居住 |
|  | 46 | 史老家 |  | 4965 | 946 | 居住 |
|  | 47 | 徐堤口 |  | 2000 | 2176 | 居住 |
|  | 48 | 史月堤 | 西北 | 4241 | 1356 | 居住 |
|  | 49 | 孙史庄 |  | 5000 | 409 | 居住 |
|  | 50 | 李庄 |  | 5000 | 362 | 居住 |
|  | 51 | 孙三楼 |  | 5000 | 464 | 居住 |
|  | 52 | 常店村 |  | 5000 | 3751 | 居住 |
|  | 53 | 孙套楼 |  | 3571 | 762 | 居住 |
|  | 54 | 史堤口 |  | 2961 | 1134 | 居住 |
|  | 55 | 万庄 |  | 2702 | 149 | 居住 |
|  | 56 | 白庄 |  | 3066 | 280 | 居住 |
|  | 57 | 李楼 | 西 | 1422 | 258 | 居住 |
|  | 58 | 胥庄 |  | 2932 | 313 | 居住 |
|  | 59 | 王楼 |  | 1047 | 492 | 居住 |
|  | 60 | 东常堤口 |  | 3483 | 487 | 居住 |
|  | 61 | 西常堤口 |  | 4114 | 528 | 居住 |
|  | 62 | 马庄 |  | 4242 | 365 | 居住 |
|  | 63 | 刘楼 |  | 5000 | 325 | 居住 |
|  | 64 | 郑庄 |  | 3829 | 284 | 居住 |
|  | 65 | 秦庄 |  | 3486 | 446 | 居住 |
|  | 66 | 郭庄 |  | 2385 | 2597 | 居住 |
| 企事业单位 | 67 | 丰县鑫成环保热电有限公司 | 西南 | 583 | 135 | 工厂 |
|  | 68 | 江苏极易新材料有限公司 | 西南 | 1400 | 320 | 工厂 |
|  | 69 | 江苏东大钢构建筑有限公司 | 南 | 2200 | 200 | 工厂 |
|  | 70 | 徐州七巧板电动车有限公司 | 南 | 2200 | 180 | 工厂 |
|  | 71 | 江苏速力达科技有限公司 | 南 | 2000 | 150 | 工厂 |
|  | 72 | 徐州天虹银丰纺织有限公司 | 南 | 2800 | 320 | 工厂 |
|  | 73 | 徐州建滔能源有限公司 | 北 | 730 | 300 | 工厂 |
|  | 74 | 江苏丰县经济开发区经济发展局 | 南 | 4200 | 300 | 事业单位 |
|  | 75 | 国家税务总局丰县税务局 | 南 | 4200 | 320 | 事业单位 |
| 地表水 | 1 | 复新河 | 西 | 1050 | 7.61m3/s | 灌溉 |
|  | 2 | 丰沛河 | 南 | 3100 | 1.2m3/s | 灌溉 |

备注：表中环境保护敏感目标的方位、距离都是以公司为参照点。

根据统计情况，企业周边5公里范围内居住人口为73300人，周边1000米范围内无常住居民。

⑵企业卫生防护距离内的敏感目标情况

根据企业的环境影响评价及审批意见，徐州丰成盐化工有限公司的卫生防护距离为厂界周围1000米，由表2.3-2可知，在企业卫生防护距离范围内没有住宅、学校等敏感目标，企业周边现状满足卫生防护距离的要求。

2水环境风险受体

公司排水制度实行“雨污分流，清污分流”制，雨水通过雨水管网经厂区西北侧雨水排口排入市政雨水管网；污水进入厂内污水处理站（多级A/O法）处理后，接管排入丰县开发区污水处理厂进一步处理后排入白衣河，最终入复新河。循环冷却系统强排水补充造气回收装置、冲洗地面及厕所，多余部分作为清下水排放，清下水单独收集排入丰县开发区污水处理厂处理后排放。

3土壤环境风险受体

由表3.2-1可知，在公司周边5km范围内分布有居住区，公司周围1000m卫生防护范围内无常住居民，公司位于丰县化工产业园区内，所在地附近多为工业用地。

# 3环境风险源与环境风险评价

3.1环境风险物质识别

根据《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》（企业版）中有关危险物质的释义，企业原辅材料中风险物质理化性质见“风险评估报告”中表3.3-1。

3.1.1物品运输过程的环境风险识别

企业原料及产品涉及到煤、纯碱、氯化铵、甲醇等，均通过陆运方式运输。原料煤为固态且性质比较稳定，在运输过程中不存在风险因素。纯碱、氯化铵均不是高危化学品，且均为腐蚀品，运输过程只要按照规范操作得当，不会有环境风险。甲醇为易燃液体，使用铁桶、火车罐车或汽车槽车运输，只要操作得当，也不会产生较大的环境风险。但是这些危险化学品运输车辆在装载、卸车时由于机械、人为原因，造成容器的破损或裂缝等，将产生物料的流失；在运输过程中，由交通事故等引发容器的损坏，造成物料流失，进入道路附近的水体、土壤等，将引发次生的环境污染。

3.1.2生产单元和工艺流程环境风险识别

由于本工程生产装置使用的物料中多有易燃易爆性、腐蚀性或毒性，根据所涉及的物料和工艺特点，将工程生产过程中存在危险因素的装置或工艺筛选见表3.1-1。

表3.1-1工程的主要危险部位和主要风险

| 序号 | 装置或工艺名称 | 危险有害物料名称 | 主要危险危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造气工段 | CO、H2、H2S | 火灾、爆炸、中毒 |
| 2 | 脱硫工段 | CO、H2、H2S、硫磺 | 火灾、爆炸、中毒 |
| 3 | 醇烃化工段 | CO、H2、CH4、甲醇 | 火灾、爆炸、中毒 |
| 4 | 合成工段 | H2、NH3 | 中毒、火灾、爆炸 |
| 5 | 制碱工段 | CO2、NH3、 | 中毒、接触伤害 |

合成氨、纯碱生产过程中主要有害、有毒物质为NH3、CO、H2、H2S、甲烷、甲醇等，可能发生的事故主要为煤气发生及净化、氨合成及生产、纯碱生产等工序物料的泄漏引起中毒、火灾及爆炸。其中，合成氨工段的潜在风险物质较多，有害物质也较多，事故风险也较大。根据国内外同类型企业运营情况分析，联碱企业主要的风险因素为合成氨工段贮罐设备老化或操作不当引发CO、H2、H2S、NH3、甲醇的泄漏导致爆炸或中毒。

本工程中主要可燃物质的爆炸极限见表3.1-2。

表3.1-2 合成氨工艺气在空气中的爆炸极限

| 序号 | 气体名称 | 爆炸浓度极限（V％） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下限 | 上限 |
| 1 | 氨 | 16.0 | 27.0 |
| 2 | 硫化氢 | 4.3 | 45.5 |
| 3 | 一氧化碳 | 12.5 | 74.2 |
| 4 | 氢 | 4.0 | 74.2 |
| 5 | 甲烷 | 5.0 | 15.0 |

3.1.3公用工程环境风险识别

电：由于生产厂房内电气设备较多，电气网路相对繁杂，生产厂房内电气设施因安装不规范、选材欠妥或电气设备受腐蚀，则可能造成电气线路的绝缘损坏而引起短路或产生电火花，在易燃易爆场所达到爆炸范围，电火花会引起火灾、爆炸；电气设施维修不及时或误操作或违章操作；电气设施接地(接零)不符安全要求；厂房等建筑设施无防雷措施等都有可能造成触电事故或雷击事故。

水：水是化工生产中极为重要的资源材料，水质、供水量不能满足生产要求会造成化工设备的严重损坏；工艺温度无法控制而发生火灾爆炸；消防水量不足严重影响消防的救援行动。

汽：蒸汽是高温物体并带有压力，蒸汽与人体接触会使人体烫伤造成危害。使用蒸汽的设备强度不够或蒸汽压控制不好会发生爆炸。

3.1.4事故中伴生/次生危险性环境风险识别

徐州丰成盐化工有限公司储存和使用的化学品主要为强腐蚀性和有毒的物质，如盐酸、硫磺等，液体化学品泄漏物对大气/地表/土壤产生伴生污染；泄漏物与空气混合能形成爆炸性混合物，遇金属、明火、高热会发生剧烈化学反应生成其他物质对大气/水体/土壤产生次生危害，引起火灾爆炸事故。

3.1.5环境可信事件分析

生产装置在管理、操作不当或发生意外事故，存在造成火灾、爆炸或中毒等突发性环境事件的可能。根据现场勘察，针对本企业风险源分布及风险类型汇总见表3.1-3。

表3.1-3 企业风险源分布及风险类型汇总表

| 环境 风险源 | 风险 因子 | 相态 | 压力 | 温度 | 环境风险识别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危化品储存区 | 液氨、甲醇、烧碱 | 液 | 常压 | 常温 | 液氨、甲醇、烧碱等泄露，可能污染周围水体、土壤环境；甲醇易燃，如遇高温或火花进而引发火灾事故。 |
| 生产区域 | 液氨、甲醇、H2、CO等 | 液、气 | 常压 | / | 运行设备故障或破损泄露，导致化学品外溢，导致有毒气体逸散，污染大气和水环境，遇可燃物引发火灾、爆炸。 |
| 废气处理装置 | SO2、氨气、粉尘、甲醇废气等 | 气 | 常压 | 常温 | 生产线废气处理装置故障可能造成大气污染物超标排放。 |
| 事故水收集系统 | COD、SS、氨氮 | 水 | 常压 | 常温 | 消防废水及应急池中废水未及时处理或泄露，可能污染周围水体、土壤环境。 |
| 运输系统 | 液氨、甲醇、烧碱 | 液、固 | 常压 | 常温 | 危化品、危险废物等运输系统故障，导致泄漏、爆炸，污染地表水环境、土壤环境及地下水环境。 |
| 危险废物暂存间 | 煤焦油、废油、废催化剂、废活性炭等 | 液、固 | 常压 | 常温 | 危险废物泄露，可能污染周围水体、土壤环境；如遇高温或火花进而引发火灾事故 |
| 公辅工程 | / | / | 常压 | 常温 | 配电室、电器设备等设施发生火灾 |

根据重大危险源识别结果，企业物质重大危险源主要为液氨、甲醇、H2、CO等的生产场所及储存场所。

企业生产、贮存过程存在着反应釜和贮罐等管道、阀门破损造成液氨、甲醇泄漏和半水煤气、H2爆炸及泄漏等多种情况。半水煤气本身毒性较小，且爆炸事故本身不产生环境风险，液氨、甲醇毒性较大，泄漏后会对周围环境产生较大影响，故目前厂区最大可信事故为液氨和甲醇储罐的事故泄漏。

3.1.6事故下源强核算

## 见环境风险评估报告4.2.2企业突发环境事件情景源强分析（p34）

3.2环境风险等级判定

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。企业突发大气环境事件风险等级为重大，突发水环境事件风险等级为较大，则企业突发环境事件风险等级为重大。表示为“重大[重大-大气（Q3-M2-E2）+较大-水（Q3-M2-E3）]”。

# 3.3风险评价结论

依据公式风险值＝事故概率×危害程度，引用资料和数据，类比安全事故方面同行业资料可知：全厂最大可信灾害事故风险值Rmax为5.7×10-5（致死数/年）。

经过类比调查安全事故同行业资料可知，同行业社会可接受风险标准值RL为8.33×10－5（致死数/年），全厂最大可信灾害事故风险值Rmax为5.7×10－5（致死数/年），Rmax＜RL，故全厂风险值小于化工行业可接受水平，从事故风险环境影响评价角度考虑，全厂风险值是可以接受的。

# 4环境应急能力评估

4.1 环境风险管理制度评估

公司已制定相关的环境风险管理制度。

表4.1- 1相关制度建立情况表

| 序号 | 名称 | 是否已制定 | 实施情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 突发环境事件应急预案 | 正在编制新预案 | 第三版正在编制，目前企业按照第二版应急预案实施 |
| 2 | 环境应急物资管理制度 | 已制定 | 实施中 |
| 3 | 设备管理台账 | 已制定 | 实施中，并定期更新 |
| 4 | 环境应急救援力量 | 组建了相关救援队伍 | 已组建应急救援队伍，并发文通知全厂工作人员 |
| 5 | 环境安全培训 | 定期开展安全培训 | 已进行全厂安全培训，并形成记录文件，见附件 |
| 6 | 环境安全隐患排查机制 | 正在制定 | 正在制定 |
| 7 | 环境风险岗位责任制 | 已制定 | 已制定，粘贴上墙 |
| 8 | 应急演练台账 | 已制定 | 已进行火灾应急演练，车间主任、主要操作工等对应急事件进行了桌面推演，并形成记录文件见附件 |

要求：（1）严格按环评、环评批复的各项环境风险防控和应急措施要求进行落实；

（2）每年开展二次及以上有关环境事故应急方面的培训，并记录在案。

（3）定期对环境安全隐患进行排查；

（4）每年开展一次应急演练，完善预案细节，制定演练台账；

（5）企业已制定环境应急物资管理制度，应急演练台账暂未制定，针对应急物资如何管理未作出明确的规定。因此需要进一步结合公司的实际，细化应急措施，提高其可操作性，完善环境应急物资管理制度、并应急演练台账。

4.2 应急风险防控措施评估

根据现场勘察，针对企业现有环境风险防控措施进行评估，徐州丰成盐化工有限公司采取的风险防控措施如下：

1、危险源的规划布局

全厂总平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，在危险源布置方面，充分考虑厂外敏感目标的安全，一旦出现突发性事件时，对人员造成的伤害最小。采取控制室与生产设备保持适当距离；集中办公区与生产装置区分离；生产装置区尽可能远离居民。

2、电气安全措施

生产装置根据需要设计双电源，保证安全防护设施和安全检查仪表的用电。

3、管线安全对策与措施

⑴管道工程设计中认真贯彻执行国家有关的方针政策，积极采用新工艺、新技术、新设备和新材料，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。

⑵建立管线定期检查制度，防止碰撞，控制管线的支撑磨损。

⑶物料输送时对管道至少每小时巡回检查一次，发现滴漏，进行堵漏，用滴漏盘收集漏液，并且在适当的时候采取维修措施。所有管道在不进行物料输送时，至少每班巡回检查一次。阀门若有损坏，应及时通知检修人员进行维修。

4、消防及火灾自动报警系统

厂房内按《建筑设计防火规范》规定，设置消防水泵以及灭火器若干，室外设置环型消防给水管网及室外消火栓。

消防系统将由水消防系统、手提干粉灭火器以及通讯系统（足够的外线电话和厂区调度电话）组成。

5、应急设施设置

厂区如发生泄漏或者火灾或爆炸事故，将导致化工物料和含有化工物料的消防水外泄。如该废水不经处理直接排入水体，将导致水体严重污染。为防止此类事故发生，建设单位采取如下方案：

⑴厂区雨水收集系统的设计、施工：

厂区、厂界四周设置雨水收集沟，雨水收集沟设置切换装置，正常状况下切换装置设置在进入废水系统状态，以便能及时、有效地收集厂区初期污染雨水，并将初期雨水用泵打入初期雨水收集池。

当发生火灾和物料泄漏事故，进行消防和地面冲洗时，消防过程产生的消防液和泄漏冲洗废液通过地表径流，进入雨水收集沟，雨水收集沟的切换装置和导入状态，也可防止火灾事故的消防液由雨水沟进入雨水管网，厂界四周的雨水收集沟也可防止消防液、泄漏冲洗废液进入附近水体，以免造成对地表水的重大影响。

消防尾水先是收集在罐区围堰内，然后用泵打入事故应急池内进行调节，通过监测判定能否进入厂区污水处理设施，然后委外处理能就分批排到公司废水处理设施处理；否则由事故发生部门进行收集交于安全环保部处理，安全环保部再委托有资质的单位进行处理；通过关闭雨水排放口处的阀门来切断消防尾水与雨水的联系。

⑵环境应急设施的设置：公司已设置15000m3的废水事故应急池。

6、储罐区

厂内储罐区均已设置围堰。甲醇储罐区面积796m2，围堰长38.5m、宽20.7m、高1.2m；液氨储罐区面积876m2，围堰长36.5m、宽24m、高1.02m。

7、危险化学品贮运安全防范措施

公司严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强了对危险化学品的管理；确定了危险化学品安全操作规程，严格要求操作人员按照操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。

8、工艺技术设计安全防范措施

厂区现有项目的压力容器、压力管道等特种设备，均已按照《压力容器设计规范》的规定，并由相应资质的单位设计、制造、安装；高温和低温设备及管道外部均采用绝缘材料；高温设备和管道设立隔离栏，并有警示标志。

9、消防能力

公司设有消防救灾队，针对公司各重点部位、关键装置均制订了各类灭火作战预案，配有适当的消防灭火器材，并制订了各类装置火灾爆炸现场处置预案，以在突发火灾情况下，有序的开展应急救援工作。公司已设计洒水车、移动泵以及消防泵等，目前在厂区东北角设有两个容积分别为900m3的消防水池，可满足事故时的消防用水需求。

10、污水储存、转输能力

公司充分利用管道、事故应急池、围堰等现有设施，作为水体污染防控紧急措施。

厂区内储罐区均已设置围堰，甲醇储罐区围堰面积796m2，围堰高1.2m，液氨储罐区围堰面积876m2，围堰高1.02m，全厂围堰区总面积1672m2，总容积约1848m3。厂区西侧设置15000m3的废水事故应急池，当发生泄漏或火灾时，泄漏的化学品或用水灭火产生的消防事故尾水，首先围档在罐区围堰内，围堰设置阀门，当围堰容积不足时，溢出的化学品或消防尾水用泵打入事故应急池；通过监测判定能进入厂区污水处理设施时，打开阀门，使溢出的化学品或消防尾水直接进入污水处理设施。

围堰、管道、事故应急池的贮存容量和转输能力能满足事故状态下消防污水、物料泄漏量的贮存和转输。

11、废气事故排放应急能力

公司内所有项目工程设计采用可靠的集散控制系统（DCS），实现生产过程的正常操作、开停车操作以及生产过程数据采集、信息处理和生产管理的集中控制。对可燃气体容易溢出点设置报警系统，将报警信号引至中控室，相应的控制器也设在控制室，同时也将信号引入DCS系统。一旦废气处理装置出现故障，可燃或有毒气体溢出时，能够及时指示报警区域和位置，并将报警信号引入DCS系统，该系统会及时中断生产过程，紧急情况下自动停车。

12、雨水系统截留能力

公司废水通过厂区污水处理站处理达到接管标准后统一排入开发区污水处理厂，厂区设有独立污水管网和雨水管网、初期雨水收集池系统；谨防下雨时，发生物料泄漏流入雨水管网，及时关闭雨水口，雨水通过闸门进行拦截，以便及时关闭可能受到影响的雨水排放口，并将雨水用泵先打入相应的事故应急池，基本确保厂区内泄漏进入雨水系统的污染物，不会进入周边水体对外环境造成污染。

公司具备了雨水系统截流能力，基本确保厂区内泄漏进入雨水系统的污染物，不会进入市政雨水管网，对外环境造成污染。

13、环保管理及监测能力

公司设有专门的环保管理机构，配备专职环保管理工作人员，公司制定了各项环保规章管理制度、严格的生产操作规程和完善的事故应急救援体系。装置生产过程均采用DCS控制系统，对反应系统及关键设备的操作温度、操作压力、液位高低进行实时监控，设置安全报警、联锁系统，紧急情况可自动停车。储罐区均按《石油化工企业设计防火规范》建设有围堰、并建立完善的消防设施，包括室外消防栓、消防水泵、消防砂箱等。

公司配备了完善的监测设备、仪器，对水、气等主要污染因子实行有效的实时监控监测，

厂区废水总排放口和雨水排放口分别安装在线流量计1台、数采仪1台、COD、氨氮在线监控装置各1台，并与生态环境主管部门信息中心联网。

公司设有分析中心，配有废气和废水等污染因子的监测能力。

废气监测：便携式的氨气测定仪4台、一氧化碳测定仪4台，便携式可燃气体测爆仪3台、二氧化硫测定装置两套、奥氏气体分析仪四台、气氨测定的舒兰仪3套。

废水监测： pH测定仪2台、电导率测定仪2台、浊度测定仪2台、分光光度计2台、COD测定装置3套、氨氮测定装置3套、全盐量测定装置5套、恒温水箱2套等。

## 4.3 应急处置专业队伍

（1）公司已成立突发环境事件应急指挥系统，由应急救援指挥机构和应急救援专业队伍组成。包括应急救援领导小组、通讯联络组、抢修抢险组、医疗救护组、应急消防组、治安维护组、物资供应组、应急监测组等专业处置队伍，各救援队伍组成和分工详见应急物资调查报告。

（2）公司根据目前企业生产的具体情况，与厂区周围的公安、安全、医疗、消防等部门积极合作，做好应急预案的实施。

（3）丰县开发区设有公安派出所、应急响应中心等组织机构，一旦发生突发环境事件，可协助公司应急救援指挥机构开展救援行动。

（4）公司根据本应急预案的要求进一步明确各应急救援专业队伍的责任，争取责任到岗，并加强对应急救援专业队伍成员的培训和演练。

根据公司内部应急资源调查表可以看出，公司配备了相关的应急物资、装备，并与周边的企业保持一定的联系。但仍需定期补充危险品（液氨、甲醇）泄漏所需的应急物资，如硼酸等，同时应定期根据公司的实际情况购买、更换应急物资，确保应急物资处于随时可用状态。

## 4.4 应急物资情况

企业现有部分应急物资，见下表：

表4.4-1 现有应急物资

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓 | SS100-645-1.0 | 109个 | 整个厂区 |
| 2 | 消防水池 | 900m3/座 | 2座 | 厂区东北角 |
| 3 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 126只 | 整个厂区 |
| 4 | 黄沙 | - | 10吨 | 甲醇罐区、各应急点 |
| 5 | 初期雨水收集池 | 3600m3 | 1个 | 电厂北侧 |
| 6 | 编装袋 | 50kg | 3000只 | 编织袋仓库 |
| 7 | 煤渣 | - | 40吨 | 炉渣场 |
| 8 | 铁锹 | - | 30把 | 生产工位 |
| 9 | 各类防毒面具 | CO、氨 | 312套 |  |
| 10 | 防护服 | - | 13套 |  |
| 11 | 应急水带 | - | 10条 |  |
| 12 | 移动泵 | 100m3/h | 12只 |  |
| 13 | 煤气报警仪 | — | 6个 | 气柜、煤气管道 |
| 14 | 消防砂箱 | — | 8个 | 厂区各应急点 |
| 15 | 污水处理站 | — | 1座 | 厂区西北角 |
| 16 | 废水事故收集池 | 15000m3 | 1个 | 厂区西侧 |
| 17 | 救护车 | — | 1辆 | 公司司机班 |
| 18 | 洒水车 | — | 1辆 | 叉车班 |
| 19 | 洗消喷淋 | — | 3个 | 厂区 |
| 20 | 便携式检测仪 | — | 14台 | 厂区 |
| 21 | 空气呼吸器 | — | 12个 | 应急站 |
| 22 | 滤毒盒/罐 | — | 640个 | 应急站 |
| 23 | 危废暂存间 | — | 四间 | 厂区东侧 |
| 24 | 警示牌/告知牌 | — | 若干 | 分布厂区 |
| 25 | 汽车 | — | 2辆 | 行政楼前 |
| 26 | 毛巾 | — | 300 | 生产车间 |
| 27 | 对讲机 | — | 30 | 各部门 |
| 28 | 警戒绳 | — | 300m | 应急站 |
| 29 | 绳梯 | — | 2 | 应急站 |
| 30 | 消防水炮 | — | 8 | 各罐区周围 |
| 31 | 医疗箱 | — | 10 | 车间、应急站 |
| 32 | 一氧化碳气体检测仪 | — | 22 | 气柜、管道 |
| 33 | 氨气检测报警器 | — | 5 | 液氨区 |
| 34 | 可燃气体报警器 | — | 13 | 甲醇区、液氨区、气柜 |
| 35 | 弯头夹具 | — | 50 | 应急站 |
| 36 | 法兰夹具 | — | 30 | 应急站 |
| 37 | 柔性快速堵漏工具 | — | 20 | 应急站 |

公司除了利用自身的应急物资，还与徐州建滔能源有限公司签订互助协议，应急物资可以进行借调，徐州建滔能源有限公司的应急装置和物资详见表3.4-2。

表3.4-2 互助企业应急装备及物资一览表

| 序号 | 种类 | 物资名称 | 主要用途或技术要求 | 规格 | 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 侦检 | 可燃气体检测仪 | 检测事故现场易燃易爆气体 | CGD-Ex | 一号危险目标异丁烯罐组 | 11处 |
|  |  | 可燃气体检测仪 |  | CGD-Ex |  | 5处 |
|  |  | 可燃气体检测仪 |  | CGD-Ex | 五号危险目标聚合物助剂生产车间 | 64处 |
| 2 | 警戒 | 各类警示牌 | 灾害事故现场警戒警示 |  | 厂区 | 1套 |
| 3 | 灭火 | 消防砂 | 用于灭火 |  | 厂区 | 2套 |
|  |  | 消防机器人 |  | RXR-MC80BD | 微型消防站 | 1台 |
|  |  | 消防车 |  |  | 微型消防站 | 1辆 |
|  |  | 推车式泡沫灭火器 |  | 500L | 三号危险目标甲类原料罐区 | 5具 |
|  |  | 二氧化碳灭火器 |  | MT5 | 厂区 | 20具 |
|  |  | 手提式干粉灭火器 |  | MF/ABC8 | 一号危险目标异丁烯罐组 | 24具 |
|  |  | 推车干粉灭火器 |  | MFT/ABC20 |  | 4具 |
|  |  | 手提式干粉灭火器 |  | MF/ABC8 | 三号危险目标甲类原料罐区 | 14具 |
|  |  | 推车干粉灭火器 |  | MFT/ABC20 |  | 2具 |
|  |  | 手提式干粉灭火器 |  | MF/ABC8 | 四号危险目标烷基酚产品 及原料罐组 | 20具 |
|  |  | 手提式干粉灭火器 |  | MF/ABC5 | 五号危险目标聚合物助剂生产车间 | 20具 |
|  |  | 推车干粉灭火器 |  | MFT/ABC20 |  | 2具 |
|  |  | 手提式干粉灭火器 |  | MFZ/ABC8 | 原料泵房 | 2具 |
|  |  | 消防水炮 |  |  | 一号危险目标异丁烯罐组 三号危险目标甲类原料罐区 | 4处 |
|  |  | 喷雾-直流多功能水枪 |  |  |  | 3个 |
| 4 | 通信 | 对讲机 |  |  | 控制室 | 10 |
| 5 5 | 救生/防护 救生/防护 | 消防斧 |  |  | 控制室 | 10 |
|  |  | 消防铁锹 |  |  | 罐区消防站 | 5 |
|  |  | 逃生面罩 | 灾害事故现场被救人员呼吸防护 |  | 应急救援器材专站 | 20 |
|  |  | 呼吸器 | 呼吸防护 |  |  | 10 |
|  |  | 灭火防护服 | 防护 |  |  | 10 |
|  |  | 防火帽 | 防护 |  |  | 10 |
|  |  | 消防头盔 | 防护 |  |  | 10 |
|  |  | 医药急救箱 | 盛放常规外伤、烫伤急救所需的敷料、药品和器械等 |  |  | 2 |
| 6 | 破拆 | 手动破拆工具组 | 灾害现场破拆作业 |  | 控制室 | 2 |
| 7 | 堵漏 | 木制堵漏 | 各类孔洞状较低压力的堵漏作业 |  | 应急救援器材专用柜 | 5 |
| 8 | 输转 | 输转泵 | 吸附、输转各种液体 |  | 控制室 | 2 |
|  |  | 应急收集桶 | 收集泄漏溶液 | 1t | 储罐区 | 10 |
|  |  | 吸附垫 | 小范围内的吸附酸、碱和其他腐蚀性液体 |  | 储罐区 | 5 |
| 9 | 救援车辆 | 应急车辆 | 救援 疏散 急救 |  | 办公楼 | 2 |
| 10 | 排烟照明 | 移动式排烟机风机 | 灾害现场的排烟和送风，配有相应口径的风管 |  | 应急救援器材专站 | 2 |
|  |  | 移动照明灯组 | 灾害现场的作业照明，照度符合作业要求 |  | 应急救援器材专站 | 2 |
|  |  | 防爆手电筒 |  |  | 应急救援器材专站 | 10 |
| 11 | 救援车辆 | 应急车辆 |  |  | 办公楼 | 2辆 |
| 12 12 | 救援个体防护装备 | 消防头盔 | 头部、面部及颈部的安全防护 |  | 应急救援器材专用柜 | 10 |
|  |  | 化学防护服装 | 化学灾害现场作业时的躯体防护 |  | 应急救援器材专用柜 | 10 |
|  |  | 灭火防护服 | 灭火救援作业时的身体防护 |  | 应急救援器材专用柜 | 10 |
|  |  | 防静电内衣 | 可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时的躯体内层防护 |  |  | 若干 |
|  |  | 防化手套 | 手部及腕部防护 |  | 应急救援器材专用柜 | 30 |
|  |  | 防化靴 | 事故现场作业时的脚部和小腿部防护 |  | 应急救援器材专用柜 | 10 |
|  |  | 安全腰带 | 登梯作业和逃生自救 |  | 控制室 | 4 |
|  |  | 正压式空气呼吸器 | 缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护 |  | 车间、控制室 | 8 |
|  |  | 佩戴式防爆照明灯 | 单人作业照明 |  | 应急救援器材专用柜 | 10 |
|  |  | 轻型安全绳 | 救援人员的救生、自救和逃生 |  | 应急救援器材专用柜 | 4 |
|  |  | 消防腰斧 | 破拆和自救 |  | 控制室 | 4 |
| 13 | 其它 | 水幕水带 | 阻挡或稀释有毒和易燃易爆气体或液体蒸汽 |  | 办公楼 | 1套 |

4.6 评估结果

根据评估，丰成盐化工在突发环境事故方面已经做了一定的工作，主要表现为：

（1）成立了事故应急救援组织。应急指挥部由公司总经理领导，并设立了综合协调组、现场救援组、环境保护组、后勤保障组、技术保障组等应急救援小组。并明确了应急机构各小组的主要职责，确定了应急机构各成员的主要任务，需根据调查结果，完善企业内部管理制度；

（2）专业应急救援小组由公司有关部门领导和员工组成。按照职责分工，负责突发事件的应急工作；

（3）企业已与邻近单位（徐州建滔能源有限公司，北侧，）签订了应急救援互助协议，并与江苏新测检测科技有限公司签订了应急检测协议，一单发生重大环境事件，可以率先寻求徐州建滔能源有限公司的力量支援，并联系第三方检测机构进行应急检测；

（4）从目前企业的应急物资来看，企业应急物资储备较为完善，分布比较合理，发生事故时能及时取得应急物资，仍需根据调查结果对应急物资做补充更新；

总体上，企业通过成立应急机构、编制应急预案、制定环境安全管理制度等措施，使企业具有一定的突发环境事件应急处理能力。尽快落实各项风险防范措施，补齐短板，抓紧储备应急物质及相应的应急设施，针对可能的突发事件组织应急演练。

# 5组织机构及职责

为针对可能发生的突发环境事件，为确保迅速、有序、高效地开展应急处置，减少人员伤亡和经济损失，徐州丰成盐化工有限公司组建了突发环境事件应急中心，并成立了领导小组，全面负责突发环境事件的应急工作，并组建了通讯联系组、抢修抢险组、医疗救护组、应急消防组、治安维护组、物资供应组、应急监测组，共7个应急救援队伍。

具体内容见《徐州丰成盐化工有限公司环境应急资源调查报告》。

# 6预防、预警

结合企业安全生产管理制度，并针对可能出现的风险事故采取多种积极、安全的环境保护预防措施，以降低环境风险事故的发生率。采取相应预防或保护措施后可以成功地将风险降低到可接受水平，主要环境保护预防保护措施如下：

6.1预防与监控

6.1.1监控的方式、方法

徐州丰成盐化工有限公司根据安全生产监督管理部门和公安消防部门的规章制度在危险源设置可燃气体、有毒/有害气体探头、视频等监控措施，目前已与丰县安监局联网。

厂区废水总排放口和雨水排放口安装在线流量计1台、COD、氨氮在线监控装置各1台，并与丰县生态环境局信息中心联网。

以上监控数据实施上传。

目前公司在造气岗位、吹风气岗位、气柜、脱硫岗位、变换岗位、脱碳岗位、合成岗位、压缩机岗位、冰机岗位、甲醇岗位、结晶岗位、碳化岗位、煅烧岗位、滤过岗位、压缩岗位、母换岗位、调度中心、主控室、一效现场、二效现场都设有视频监控措施。

丰成盐化工设置了安环部，负责公司的日常安全和环保管理。安排专职人员，对消防器材和设施进行检查并作好相关记录确保设施的器材有效，保持消防通道畅通；对排水装置进行定期点检，保证其能正常使用。

生产车间、危险化学品仓库、危废暂存场所等存在环境风险的关键地点，设置明显警示标记，并设置专人监管。

对于各工段车间、关键岗位，包括储罐区、造气工段、合成氨工段、危废暂存场设有应急处置措施标识牌。

6.1.1预防措施

（1）总图布置防范

①厂区总图经安全设计诊断，厂内建筑设施之间的间距都能达到相关规范的要求和规定，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，避免火灾或爆炸时相互影响。

②厂区道路满足消防通道和人员疏散要求。整个厂区总平面布置符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道、应急疏散通道。

③在车间内按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，设置了防护手套和防护眼镜，并加以明显标记，并配备防护等应急物资。工作人员配备了必要的个人防护用品。

④厂区各主要构筑物与厂区围墙间距在5m以上，厂区内部设有环形消防通道，消防车辆能顺利到达企业内部区域，消防通道满足安全要求。

（2）工艺设计风险防范措施

①生产车间反应釜配备了温度表、温度超限检测报警器，进料管线设置了超温报警连锁物料紧急切断阀。

②压力容器均按《压力容器设计规范》的规定进行设计和检验，高温和低温设备及管道外部均需包绝缘材料。企业压力容器、压力管道等特种设备均由相应资质的单位设计、制造、安装，技术资料真实、齐全，并定期经有关部门检验。

③煤气的输送管道使用无缝钢管或铸铁管，管道连接采用焊接或法兰连接，法兰连接使用垫片的材质与输送介质的性质相适应，未使用易受到输送物溶解、腐蚀的材料。

④电气设计均按环境要求选择相应等级的F1级防腐型和户外级防腐型动力及照明电气设备。根据车间的不同环境特性，选用防腐、防水、防尘的电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护。

（3）危险化学品贮运风险防范措施

①采购有毒有害原料时，其品质必须符合技术安全和材质证明所规定的各项要求；要求危险品化学品供应商提供危险化学品安全技术说明书。

②贮存仓库配备有专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理；管理人员配备个人安全防护用品。

③在化学危险品储存处设有明显的标志；使用的化学品有标识，危险化学品有安全标签。对于危险化学品，在转移或分装后的容器上贴了安全标签；盛装危险化学品的容器在未净化处理前，不得更换原安全标签。

④仓库内原料分类、分区贮存，制定申报登记、保管、领用、操作等规范的规章制度。

⑤化学品运输车辆进出厂区应严格限速，并限定车速，尽量避免意外发生。

（4）危险废物管理风险防范措施

企业生产过程中产生煤焦油、低温触媒、废油、废吸附剂、废催化剂等属于危险废物，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），厂内建设有危废暂存场所用于储存产生的这些危废，并定期委托有资质单位处理。

（5）仓储设施风险防范措施

①公司按化学品的特性设置仓库，禁忌类物料、消防方法不同的物料严格按照有关仓储的安全要求分区、分类、隔离、隔开、分离储存，并实行定置管理。

②确保通风、温度、湿度、防日晒等仓储条件良好，符合《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-2013）、《腐蚀性商品储藏养护技术条件》（GB17915-2013）中的要求。

③包装过程要求包装材料及包装封口与危险物相适应，包装标志执行《危险货物包装标志》（GB190-2009）。

（6）环保设施风险防范措施

①定期对水泵等设备进行检查，以保证设备的正常运行；水循环系统配套备用水泵等。

②公司设置了事故应急池，发生事故可及时采取有效措施，减少对周围水体影响。

③对设备加强管理，认真做好设备、管道、阀门的检查维护工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。

（7）次/伴生污染防治措施

当发生事故时可能产生的次生/伴生污染为火灾消防废水或泄漏废液进入外部雨污水管道，污染外部环境。

公司甲醇和液氨储罐区外围设置围堰。厂区设置事故应急池，事故救援过程中产生的消防废水应引入厂内事故应急池暂时收集，其它泄漏的危险化学品、拦截、堵漏材料等在事故排放后统一收集送有资质单位进行处理，不会经雨、污管网流入外环境，避免次生/伴生污染对环境造成二次污染。

6.2 预警

6.2.1预警级别

1、预警条件

当公司应急救援指挥部收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生或发生的可能性增大，由突发环境事件应急管理办公室会同专业人员讨论后确定环境污染事件的预警级别，并及时向指挥部成员通报事件有关情况，提出启动相应突发环境事件应急预警的建议，然后由应急救援指挥部总指挥确定预警等级，采取相应的预警措施。

2、预警分级

①一级预警

一级预警为园区内企业已发生泄漏，在一定时间内可处置控制，但对周边企业、社区产生影响的事故即将发生信息确定时。

②二级预警

二级预警为园区内企业现场发现存在泄漏或火灾迹象将会导致泄漏、火灾爆炸等重大安全生产事故的事件；可能对事故企业周边的企业产生影响的环境事件。

③三级预警

侦察到可能发生泄漏或火灾、废水废气泄露、可燃气体检测系统发出警报。

6.2.2预警的方法

在确认进入预警状态之后，根据预警相应级别由公司突发环境事件应急救援指挥部按照相关程序可采取以下行动：

①立即启动相应事件的应急预案。

②按照突发环境事件预警发布的等级，向开发区以及附近居民发布预警等级。

一级预警：由突发环境事件应急救援指挥部启动应急预案，园区相关工作组进入现场，并向丰县应急办公室上报事故情况。

二级预警：由现场人员立即报告企业部门负责人和值班调度，并通知园区突发环境事件应急救援中心，在应急救援中心的指导下，企业启动企业应急预案，事故企业各部门负责人或调度视现场情况组织现场处置，园区安环部门视情况协调相关部门进行现场处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员作好应急准备。

三级预警：由企业现场人员立即报告企业部门负责人和值班调度，启动企业应急预案，由企业内部应急救援力量完成事件的救援处置工作。

③根据预警级别准备转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

④指令各应急专业队伍进入应急状态，环境监测人员立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

⑤针对突发环境事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

⑥调集应急处置所需物资和设备，做好其他应急保障工作。

6.2.3报警、通讯联络方式

6.2.3.1 24小时内部有效的报警装置

公司内危险化学品事故报警的方式采用内部电话和外部电话（包括手机等）线路进行报警，由指挥部根据事态情况通过公司通讯系统向公司内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时，由指挥部人员向政府以及周边单位发送报消息。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系园区以及周边单位负责人，由总指挥亲自向园区或周边单位负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

在生产过程中，岗位操作人员发现危险目标发生泄漏应立即采取相应措施予以处理。操作人员无法控制时，立即向现场领导报告，现场领导依据泄漏事故的类别和级别，应立即向应急救援领导小组有关成员汇报，确定应急救援程序，并通知领导小组和其他成员。

6.2.3.2 24小时外部通讯联络方式

公司应急救援人员之间采用内部电话和外部电话（包括手机等）线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日其48小时内向行政部报告。行政部必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

（3）运输危险化学品、危险废物的驾驶员、押运员报警联系方式

运输危险化学品、危险废物驾驶员、押运员手机号码应留给领导小组成员。

公司应急救援指挥部设在公司总经理室：17706170075

公司安环部电话：0516-89258500

火警电话：119

公安电话：110

急救电话：120

丰县环境保护局：12369

徐外部应急救援单位及联系电话见表6.2-1。

表6.2-1 徐州丰成盐化工有限公司外部应急救援人员及其联系电话

| 序号 | 单位名称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 丰县化工产业园区管委会 | 0516-89321971 |
| 2 | 丰县生态环境局 | 0516-89225821 |
| 3 | 丰县安全生产监督管理局 | 0516-89226072 |
| 4 | 丰县环境监测站 | 0516-89233866 |
| 5 | 丰县消防支队 | 0516-89230690 |
| 6 | 丰县人民医院 | 0516-89222658 |
| 7 | 徐州市应急管理办公室 | 0516-80800119 |
| 8 | 徐州市环境监测中心站 | 0516-85635680 |
| 9 | 徐州市生态环境局 | 80800600，12369 |
| 10 | 丰县鑫成电厂 | 15162110705 |
| 11 | 开发区污水处理厂 | 18751701637 |
| 12 | 徐州建滔能源有限公司 | 15298706038 |

6.2.4报警内容

报警和通讯内容包括：突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

# 7信息报告与通报

根据《国家突发环境事件应急预案》及有关规定，在突发环境事件发生后需对事故情况进行报告及通报。突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告（终报）。初报在发现或者得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。

7.1报告时限和程序

7.1.1内部报告时限和程序

内部报告时限：突发环境事件所在部门在 1 分钟内向企业应急救援指挥部报告，同时组织职工进行自救互救。

内部报告程序：任何人一旦发现险情均有责任和义务立即向办公室报警，并组织自救。由办公室发出事故应急信号，由通讯联络队报告、通报事故发生时间、地点及处理、泄漏物名称、处理处置情况。

图7.1-1 报告程序图

7.1.2外部报告时限和程序

外部报告时限：根据《江苏省突发环境应急预案》（苏政办函〔2020〕37 号），突发环境事件发生后，环境污染事故发生后，总指挥负责人按照一级 15 分钟内、二级 30分钟内，其它于1小时内向丰县人民政府报告。

外部报告程序：当突发环境事件发生初期无法按突发环境事件分级标准确认等级时，报告上应注明初步判断的可能等级。随着事件的续报，可视情核定突发环境事件等级并报告应报送的部门。

7.2报告方式及内容

突发环境事件信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但应当及时补充书面报告。

书面报告中应当载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料，信息上报方式与内容见表 7.2-1。

表 7.2-1    信息上报方式与内容一览表

| 项目 | 上报时间 | 报告方式 | 报告内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初报 | 第一时间 上报 | 电话直接报告，但应当及时补充书面报告。书面报告中应当载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料 | 突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事故起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况、事故发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。 |
| 续报 | 查清突发 环境事件 有关基本 情况后立 即上报 | 通过网络或书面报告 | 在初报的基础上报告有关确切数据，并报告事故发生的原因、过程及采取的应急措施等基本情况。 |
| 终报 | 突发环境 事件处理 完毕后立 即上报 | 采用传真、网络、邮寄和 面呈等方式书面报告 | 在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况、责任追究等详细情况。 |

7.3 被报告人及相关部门、单位的联系方式

被报告人及相关部门、单位的联系方式，见表7.3-1：

表7.3-1上报部门及联系方式

| 序号 | 部门 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 丰县生态环境局 | 0516-89208281 |
| 2 | 火警电话 | 119 |
| 3 | 医疗急救 | 120 |
| 4 | 公安指挥中心 | 110 |
| 5 | 交通事故 | 112 |
| 6 | 丰县供电局 | 0516-89205123 |

# 8应急响应与措施

8.1分级相应机制

按本公司突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，并对照公司突发环境事件的分级标准，丰成盐化工突发环境事件应急响应分为重大（Ⅰ级响应）、较大（Ⅱ级响应）、一般（Ⅲ级响应）三级。

8.2应急响应程序

应急响应的主要环节和工作程序为：接报、研判、报告、预警、启动应急预案、成立应急救援指挥部、现场指挥、开展应急处置、应急终止。

其中各级响应程序如下：

（1）Ⅲ级响应程序（潜在的紧急状态：可依靠单位自身应急能力处理）

事故发生后，可控制在车间内解决，以车间为单位紧急开展救援工作，各相关人员职责如下：

①车间报警人员：事故发生后，车间现场人员及时通知当班负责人，并按照应急程序对事故采取初步措施；当班负责人接到报告后，根据事故类型和程度立即向应急值班人员报告，并按应急预案要求协助岗位人员处理现场事故；公司应急值班人员接到报警后立即向突发环境事件应急救援指挥部汇报，并通知各相关部门。

②应急救援指挥部：应急救援指挥部迅速到达现场负责现场应急工作，完成人员、车辆及装备调度。根据事故情况启动相应的应急预案，根据事故影响情况组织消防队员实施灭火、泄漏污染抢险及洗消和救助伤员。

③应急抢修人员、应急消防人员：公司根据车间所属生产线情况，调动应急抢修组。公司现场处置组和应急抢修组负责启动应急电源、应急工作机组等，并采取相应的堵漏措施控制危险品的进一步泄漏。应急消防人员做好应急消防工作。

④公司其他组别人员：环境控制监测组立即进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈应急救援指挥部。现场应急监测委托丰县环境监测站进行。物资保障组做好应急物资的准备工作。通讯、善后综合组负责通讯技术保障，协调各应急小组工作，确认和系统相关的受灾状况，负责与公司外部的通讯联络，做好事故情况的续报工作。应急疏散组负责现场人员安全，对区域实行警戒、疏散人员。

⑤信息上报：在污染事故现场处置妥当后，经公司应急救援指挥部研究确定后，向丰县化工产业园区管委会、丰县生态环境局报告处理结果。现场应急工作结束。

以上各步程序按照现场实际情况可交叉进行或同时进行。

（2）Ⅱ级响应程序（有限的紧急状态：内部专业队伍处置，必要时请求外部支援）

事故发生后，可控制在厂区内解决，以公司为单位紧急开展救援工作，各相关人员职责如下：

①报警、接警：公司应急救援指挥部接到事故报警后，由通讯组立即通知各应急救援专业队伍迅速到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度。同时立即向丰县突发环境事件应急指挥中心报告突发环境事件情况和需要帮助事项内容。

②应急救援指挥部：应急救援指挥部根据事故情况启动相应的应急预案，并及时通知外部专业救援机构，领导各应急救援队伍展开工作，及向丰县化工产业园区管委会、丰县生态环境局报告。根据事故影响情况组织应急消防队员实施灭火、泄漏污染抢险及洗消和救助伤员，及时疏散现场无关人员。

③抢险抢修、应急消防：公司现场处置组和应急抢修组负责启动应急电源、应急工作机组等，并采取相应的堵漏措施控制危险品的进一步泄漏。应急消防人员做好应急消防工作。

④公司其他组别人员：环境控制监测组立即进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈应急救援指挥部。现场应急监测委托丰县环境监测站进行，物资保障组做好应急物资的准备工作，通讯、善后综合组负责通讯技术保障，协调各应急小组工作，确认和系统相关的受灾状况，负责与公司外部的通讯联络，做好事故情况的续报工作，应急疏散组负责现场人员安全，对区域实行警戒、疏散人员。

⑤信息上报：在污染事故现场处置妥当后，经公司应急救援指挥部研究确定后，向丰县化工产业园区管委会、丰县生态环境局报告处理结果。

⑥后期处置：污染事故基本控制稳定后，应急救援指挥部将根据应急咨询专家组意见迅速调集后援力量展开事故处置工作。

以上各步程序按照现场实际情况可交叉进行或同时进行。

（3）I级响应程序（完全紧急状态：外部报警、请求支援，并采取先期应急措施）

事故发生后，事故范围大，难以控制，超出了公司的范围，使临近的单位受到影响，需要外部援助，各相关人员职责如下：

①报警、接警：发生重大突发环境事件时，公司成立应急救援指挥部，将事故情况立即上报丰县化工产业园区管委会、丰县生态环境局。

②应急救援指挥部：应急救援指挥部接到报警信息后第一时间赶赴现场，及时判定公司事故特征、可能影响范围、人员伤亡情况、财产损失以及是否需要外界援助等情况进行初始评估，并采取先期处理措施。

③各应急救援专业队伍：现场处置组、应急抢修组、应急疏散组等采取先期处理措施，及时疏散现场无关人员和群众，设立警戒范围。

④请求外部救援：应急救援指挥部将结果尽快报告丰县化工产业园区管委会、丰县生态环境局，并请求救援，待上级应急指挥中心到达后，及时将任务移交上级应急指挥中心，组织相关人员协调配合抢险救援工作的展开。

⑤信息上报：在污染事故现场处置妥当后，经公司应急救援指挥部研究确定后，向丰县化工产业园区管委会、丰县生态环境局报告处理结果。

⑥后期处置：污染事故基本控制稳定后，应急救援指挥部将根据应急咨询专家组意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。

以上各步程序按照现场实际情况可交叉进行或同时进行。

应急响应流程图见下图：

图8.2-1  应急响应程序图

8.3应急措施

8.3.1液氨泄漏事故应急处理措施

- 液氨泄露时，应及时切断泄漏源，使用堵漏材料堵漏。

- 应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离150m，严格限制出入。

- 应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。

- 高浓度泄漏区，喷雾状水中和、稀释、溶解，构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水，如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内，储罐区设喷洒设施，漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

- 废弃物处置方法：建议废料液用水稀释，排入应急池。

- 员工皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用2%硼酸液或大量流动清水彻底冲洗，就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸就医。

8.3.2甲醇泄漏事故应急处理措施

- 甲醇泄漏时，应尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

- 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。

- 应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

- 员工皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入，饮足量温水，催吐，用清水或 1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

8.3.3煤气泄漏事故应急处理措施

1、减压阀或螺栓处轻微泄漏

⑴发现泄漏者立即通知车间主管，在工艺允许的情况下，关闭管路，如泄漏处在室内，应迅速打开门窗，加强通风换气。

⑵对于有把握处理的轻微泄漏，利用防爆工具对螺栓进行紧固处理。

⑶对于没有把握处理的泄漏应上报应急救援指挥部，有指挥部成员指令专业人员到现场处理，根据泄漏情况进行处置。

⑷紧急情况下对泄漏阀门、管段等泄漏部位可采用高压堵漏器进行紧急堵漏。

2、煤气管道严重泄漏

⑴立即通知供气单位关闭控制阀门。

⑵立即通知当地政府、公安、消防、燃管、安监等部门，迅速组织疏散事故发生地周围居民群众，确保人民群众的生命安全，并告知附近熄灭一切火种，关闭电源。

⑶现场指挥人员迅速赶到出事地点，协助当地相关部门，围控事故区域，在事故区域设置警戒线、警示标志，确保群众远离危险区。禁止一切车辆驶入警戒区内，停留在警戒区内的车辆严禁启动。

⑷当泄漏煤气威胁到附近道路时，应协助当地政府立即停止交通运输。

⑸现场指挥人员进一步摸清事故现场泄漏情况，评估事故发展状况、影响范围，将情况立即汇报领导小组。在消防队或上级应急指挥小组到达后，将指挥、排险工作移交消防队或上级应急指挥部。

⑹利用喷雾水吹散裂漏的天然气，防止形成可爆气。

⑺采取一切必要措施封堵泄漏部位。

⑻现场抢修抢险组依照紧急停车规程将装置紧急停车，同时切断火源、关闭不必要的电源，避免发生着火爆炸事故；可能情况下，堵住泄漏源，减少事故影响程度和范围。

3、车间输送管线泄漏应急处理

当班人员立即通知部门负责人，部门负责人向应急救援指挥部领导汇报，在获得相关指示后，立即关闭管线两端阀门，排出并收集管内全部危险物质，更换管路。泄漏的物质清扫回收到空容器中，送有资质的固体废物处置单位进行处理。

表8.3-1常用堵漏方法

| 部位 | 形式 | 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 罐体及 容器 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、金属堵漏锥堵漏 |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏 |
| 管道 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、金属封堵套管、电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具堵漏 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏 |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏 |
| 阀门 |  | 使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏 |
| 法兰 |  | 使用专用法兰夹具、注入式堵漏胶堵漏 |

8.3.4火灾、爆炸事故应急处理措施

由于企业涉及易燃易爆风险物质，甲醇、煤气发生泄漏，在遇明火、高热的情况下，会引发火灾甚至爆炸事故。因此，一旦发生火灾爆炸时，做到立即报警，并且充分发挥整体组织功能，在人身确保安全的前提下，扑灭初起火灾，将灾害减到最低程度，避免火势扩大殃及周围危险场所，避免造成重大人员伤亡。总体具体要求如下：

⑴一旦发生火灾爆炸事故，如着火面积较小，就地使用灭火器材灭火，转移附近所有可燃、易燃物品，视情对周边设备设施射水冷却；火势较大时，在自救的同时利用设置的火灾自动报警系统及电话向消防部门报警，同时立即上报应急救援总指挥并切断火源、抢救伤员、疏散人员等措施以将火灾事件的损失降到最低点。

⑵采取先控制后消灭的原则，用设置的移动式消防器材及固定式消防设施进行灭火。一般建筑物火灾主要采用水灭火，利用消防栓、消防车、 消防水枪并配合其他消防器材进行扑救。由化学物质引发的火灾应用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等灭火器材灭火，或用湿被湿布等覆盖燃烧区，使其窒息或减小火势。

⑶切断火势蔓延的途径，冷却和疏散被火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困群众。

⑷采取隔离和疏散措施，避免无关人员进入事件发生区域，并合理布置消防和救援力量。

⑸扑救人员应占领上风或侧风向，进行火情侦察，火灾扑救，火场疏散人员应针对性地采取自我防护措施。

⑹当要害（重点）部位、关键装置可燃物料存量较多时，应尽量采取工艺处理措施，转移可燃物料，切断危险区与外界装置地、设施的连通，组组织技术人员制定方案。

⑺对着火区附近受威协的化学品仓库，应及时采取冷却、搬过贮存的化学品，防止受热引发火灾或爆炸。

⑻现场指挥者要注意火灾现场动态，对有可能发生爆炸等特别危险需紧急撤退时，应立即停止灭火，疏散灭火人员，按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退，以免因爆炸而引起人员和财产的损失扩大。

⑼火灾扑灭，仍然要派人监护现场，消灭余火，保护好火灾现场。接受事故调查，协助公安、消防部门和上级安全管理部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任。

⑽当火灾失控，危及灭火人员生命安全时，应立即指挥现场全部人员撤离至安全区域。密切关注危险化学品仓库燃烧情况，一旦发现异常征兆，应及时采取紧急撤离危险区等应变措施；需要疏散现场周边大面积人群时，现场应急指挥部应协调当地政府机构做好相关工作。

火灾处置注意事项：

①警戒组人员应作出醒目的警戒线，禁止无关人员进入事故场地。

②抢险人员应注意作好自身防护，需要时佩戴呼吸防护器具。必须三人一组，两人抢险一人监护相互照应。

③对接近火场的抢险人员应穿着防火隔热服，注意用喷雾水进行掩护。

④在无把握扑救时注意加强对设备和建筑物的冷却，控制火势等待增援。现场若有火势扩大的迹象，及时向总指挥报告。

⑤警戒组人员应作出醒目的警戒线，禁止无关人员进入事故场地。在有可能发生对人身重大伤害时，及时撤离现场人员。

⑥公安消防队到场后及时提供燃烧物质特性、储量、工艺设备等火场情况，服从消防部门的指挥。

⑾有效收集消防废水。关闭雨水管网流向环境的闸阀，同时开启雨水管网与应急事故池之间的闸阀，让消防废水通过雨水管网流入应急事故池（参见图7.3-1），防止消防废水对外环境的污染。

8.3.5废气处理系统事故应急措施

（1）由现场岗位人员将发生污染事件的基本情况及时报告给应急救援指挥部，听从应急救援指挥部或下设办公室的指挥。

（2）确定发生污染事件的具体位置，现场迅速采取“停车”等紧急措施，密切注意当时风向，防止污染事故的扩大。

8.3.6废水处理系统事故处置措施

公司废水排放口安装有在线监控装置，当废水处理装置发生故障出水异常时，首先应将生产废水用泵打入厂内事故应急池，进行应急检修处理，如果短期内修理不好，应停止产水、进水，紧急停下生产系统。厂区西侧设置15000m3的废水事故应急池，当发生泄漏或火灾时，泄漏的化学品或用水灭火产生的消防事故尾水，首先围档在罐区围堰内，围堰设置阀门，当围堰容积不足时，溢出的化学品或消防尾水用泵打入事故应急池；通过监测判定能进入厂区污水处理设施时，打开阀门，使溢出的化学品或消防尾水直接进入污水处理设施。

围堰、管道、事故应急池的贮存容量和转输能力能满足事故状态下消防污水、物料泄漏量的贮存和转输。

该公司已建有效容积15000m3的事故池，以收集事故状态下厂区内的所有事故废水。事故废水防范和处理具体见图8.3-1。

图8.3.1 事故废水防范和处理流程

8.3.7危险区隔离

1、危险区设定依据、初始危险区域设定的一般原则

根据泄漏物质特性以及当时风向和厂区内地面环境状况，由应急指挥部划定紧急隔离区域，除污区域和支援区（见图8.3-2），以便及时开展抢险和救援。

图8.3-2   事故处理管制区域划分示意图

热区又称禁区、隔离区，为泄漏事故发生地点。其紧急隔离距离，随着化学物质种类及泄漏火灾状况的不同而有差异，可参考北美应急指南2004版上的距离，疏散距离根据预测结果中的居住区浓度超标最远影响距离决定。

暖区又称除污区，主要作用是供除污设备架设，可作为指挥部及救护站架设位置所在区域（冷区）的缓冲区域。这个缓冲地带根据现场除污设备的需求，大约需要25米的距离，但考虑大量泄漏、伴随火灾、及大量气体扩散时，必要时可加倍。除污站必须设在事故地点上风处，但仍需注意火灾爆炸的破片以及有害气体扩散的威胁。

冷区又称为安全区、支援区或指挥区，是尚未被污染之区域。但由于缓冲区域可能因任务需求而扩大，导致冷区也有部份区域或全部遭污染。指挥人员、救援队伍以及后勤人员，均在冷区集结，必要时可向后撤至适当距离。

2、事故现场隔离方法

在事故发生后，由后勤组组织人员在确定的隔离范围内拉警戒线，并在明显的路段标明警示标志。

3、隔离措施

事故现场在主要进出点由后勤组把守，禁止与事故处理无关人员进入现场。

4、事故现场周边区域的交通

在事故发生后，根据需要由后勤组协助公安部门对厂区和周边区域的相关道路进行交通管制，在相关路口设专门人员疏导交通。

8.3.8现场人员的撤离

1）疏散、撤离组织负责人

事故发生后，现场负责人或到达现场的应急指挥中心人员作为疏散、撤离组织负责人，治安维护队协助疏散、撤离。

2）撤离方式

事故现场人员向上风或侧向风方向转移，负责疏散、撤离的治安队员引导和护送疏散人群到安全区，并逐一清点人数。在疏散和撤离的路线上可设立指示牌，指明方向，人员不要在低洼处滞留；要查清是否有人留在泄漏区或污染区。如有没有及时撤离人员，应由配戴适宜防护装备的抢险队员两人进入现场搜寻，并实施救助。

当事故威胁到周边地区的群众时，及时向上级环保部门、当地政府部门报告，由公安、民政部门、街道组织抽调力量负责组织实施。

3）撤离路线描述

依据发生事故的场所，设施及周围情况、化学品的性质和危害程度，以及当时的风向等气象情况由应急指挥中心确定疏散、撤离路线。

4）非事故原发点现场人员的紧急疏散

应急指挥中心根据事故可能扩大的范围和当时气象条件，抢险进展情况及预计延展趋势，综合分析判断，对可能涉及的生产装置决定是否紧急停车和疏散人员，并向他们通报这一决定。防止引起恐慌或引发派生事故。

5）周边区域的工厂、社区人员的疏散

根据当时的气象条件、污染物可能扩散的区域和污染物的性质，由应急指挥中心决定是否需要向周边地区发布信息，并与政府有关部门联系，若根据实际需要对周边区域的工业企业，社区和村落的人员进行疏散时，立即组织广播车辆和专业人员协助公安及其他政府有关部门的人员进行动员和疏导，使周边区域人员安全疏散。

8.3.9应急人员进入、撤离现场的条件和方法

应急人员进入事故现场进行处理时，应注意以下几项：

1）抢险救援人员需要做到个人的防卫，不要将自己置于危险境地。

2）急处理人员严禁单独行动，至少两人一组进出泄漏区域，必要时用水枪、水炮掩护。

3）上风、上坡处或侧风处接近现场，严禁盲目进入。在有高温、火焰和烟雾的场所，要尽可能保持低体位逼近火源。

4）事故现场进行采样监测，应经现场指挥、警戒人员的许可，在确认安全的情况下，按规定配备必需的防护设备。

5）急抢险作业和人员疏散作业中，若有人员受到伤害，应尽快脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防治脑水肿。

6）进入抢险后的灾区，首先判定灾区的安全性。探测是否有毒气、火苗，危险建筑物等潜在危害存在。

7）恢复生产前应确认现场安全性，必要时请厂外单位协助，在公司主管认可后方可进行。

8）到险情得到撤离指令时，除紧急处理人员外，其他人员应按主管安排有序地从安全通道迅速撤离现场。

8.3.10应急救援队伍的调度及物资保障供应

公司内部的应急救援队伍的调度由应急救援指挥部统一调度，突发环境事件时，由总指挥下达救援命令，并由事故发生部门或各应急小组组长负责人带领展开应急救援行动。应急救援物资由各物资保管人负责分发给各救援小组，在达到应急救援目的的同时尽量节约，不浪费。

公司应与邻近单位保持良好的合作关系，当需要外部力量支援时，丰县政府应启动应急预案，实行区域联动。在当地政府协调和指导下，外部力量能够在运输、人员、救治以及救援部分物资等方面给予帮助。

8.3.11大气污染事件保护目标的应急措施

发生事故时，通过通讯组负责向周边事故影响的单位、社区通报事故及影响，说明疏散的有关事项及方向；发生重大环境事件时，可能危及周边区域的单位、社区安全时，应急救援指挥部应与政府有关部门联系，配合政府领导人员疏散至安全地点。

公司大气污染主要表现在泄漏和火灾爆炸事故。根据预测结果可知，液氨泄漏事故造成的半致死半径在560米左右，甲醇泄漏事故造成的半致死半径在160米左右，在风力的作用下，危害更大。事故发生时，下风向敏感点要特别对待。

事故发生后，要第一时间通知周边的居民与企业职工，紧急疏散到安全距离以外，并发放防护防毒设施，确保不出现意外。

8.3.12水污染事件保护目标的应急措施

公司水污染事件一般发生在突发事故时泄漏物料或消防废液通过雨污管网或其他途径进入周围水体中。一旦事故状态污染物发生向水环境转移，公司应关闭雨水阀门和污水排口，查找原因并进行抢修。应急救援指挥部应第一时间立即上报丰县化工产业园区管委会和丰县生态环境局，由丰县生态环境局通知下游用水单位并采取应急措施，委托地方监测部门在取水口进行采样分析，并根据泄漏物的特征和水质特征及时做好应对措施，防止发生其他事故。

8.4 应急监测

公司委托丰县环境监测站和徐州市环境监测站对事故现场进行现场应急监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为应急领导小组提供决策依据。

应急监测人员进入事故现场警戒区域时，必须根据现场情况和环境污染事故类型，穿戴过滤式或隔绝式防毒面具、耐酸碱防护服、防化靴、防护手套、防护镜等进行必要的自身防护。

8.4.1大气应急监测方案

公司储罐区、生产车间等发生泄漏事故后，会有少量挥发性气体产生，如泄漏物料遇明火、高热能引发火灾、爆炸的危险。

（1）监测因子

根据事故范围选择适当的监测因子，若发生泄漏事故，则选择原料在仓储、生产过程中的挥发产物以及燃烧产物作为监测因子，见下表。

表 8.4-1大气环境监测因子

| 事故类型 | 监测因子 |
| --- | --- |
| 储罐发生泄漏 | 氨、甲醇 |
| 生产车间各生产装置等发生泄漏引发火灾、爆炸事故 | CO |

（2）监测点布设

根据事故严重程度和泄漏量大小，分别在距离事故源10m、100m、200m、500m不等距设点，设在下风向，并在最近的村庄各设一个监测点。

（3）监测频次

根据事故严重性确定采样频次。一般情况下，每30分钟监测1次，随后2h、4h、10h、24h各监测一次。

（4）监测方法及方法来源

表8.4-2 大气污染物现场应急监测分析方法及方法来源

| 监测项目 | 现场应急监测分析方法或设备 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| CO | ①便携式气体检测仪器：固体热传导式、定电位电解式、一氧化碳库仑检测仪、红外线一氧化碳检测仪； ②常用快速化学分析方法：五氧化二碘比长式检测管法、硫酸钯-钼酸铵比色式检测管法 | 《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编 |
| 氨 | ①便携式气体检测仪器：氨气敏电极检测仪； ②常用快速化学分析方法：溴酚蓝检测管法、百里酚蓝检测管法；气体速测管。 |  |
| 甲醇 | 气体检测管法；便携式气相色谱法；直接进水样气相色谱法；气体速测管。 |  |

表8.4-3 大气污染物实验室监测分析方法及方法来源

| 监测项目 | 实验室分析方法或设备 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| CO | ①非分散红外吸收法（A） ②定电位电解法 ③奥氏气体分析器法 | 国家环保总局《空气和废气监测分析方法》第四版（2003） |
| 氨 | 纳氏试剂分光光度法；靛酚蓝分光光度法 |  |
| 甲醇 | 顶空气相色谱法 |  |

8.4.2水环境应急监测方案

公司生产车间、储罐区等发生泄漏或引发火灾爆炸事故，事故产生的泄漏液体、消防废液等有可能通过厂区内的雨污管网进入外界水体。由于危险化学品中原料有可燃易燃、有毒、腐蚀性的化学品，故需对进入外界水环境的水体进行监测，以掌握污染情况，同时也便于采取有效、有针对性的措施。

（1）监测因子

pH、COD、SS、氨氮等。

（2）监测点布设

发生事故后，立即关闭切断与外环境联系的设施，在事故应急池、雨水排放口、污水接管口处设置采样点。若事故废水进入外环境，须在事故废水排放口布设一个断面，并根据实际情况布设一个对照面，下游各布设控制断面和削减断面。

（3）监测频次

根据事故严重性确定采样频次。一般情况下，每10-15分钟取样1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

（4）监测方法及方法来源

表8.4-4 水污染现场应急监测分析方法及方法来源

| 监测项目 | 现场应急监测分析方法或设备 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 便携式pH计法；环境水质自动监测仪器；便携式水质监测仪 | / |
| CODcr | ①快速密闭催化消解法 ②便携式COD水质监测仪 | / |

表8.3-5 水污染物实验室监测分析方法及方法来源

| 监测项目 | 实验室分析方法或设备 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法（A）； 便携式pH计法（B） | GB6920-1986 |
| CODcr | ①重铬酸钾法 ②库仑法 ③快速密闭催化消解法 | 国家环保总局《水和废水监测分析方法》第四版 |
| SS | 重量法 | GB/T11901-1989 |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法、 | HJ535-2009 |

### 8.4.3监测结果报告制度

应急环境监测组应尽快向指挥中心报告有关便携式监测仪的监测结果，定期或不定期编写监测快报(一般水污染在4小时内，气污染在2小时内作出快报)。污染跟踪监测则根据监测数据、预测污染迁移强度、速度和影响范围以及主管部门的意见定时编制报告。事故应急环境监测的确定原则可参照下表执行。

8.5应急终止

### 8.5.1应急终止的条件

除已启动上级应急预案需由上级应急指挥中心决定应急结束外，突发环境事件应急结束由企业应急救援指挥部决定实施。符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限制内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公共免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

8.5.2 应急终止的程序

（1）应急终止时机由应急救援指挥部确认，经指挥领导批准；

（2）应急救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，监测人员继续进行跟踪监测和评价工作，直至污染影响彻底消除为止。

8.6应急终止后的行动

（1）通知本单位相关部门、周边企业（或事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除。

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。

（3）应急指挥组配合有关部门查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

（4）编制突发环境事件总结报告，于应急终止后上报。

包括①调查污染事故的发生原因和性质，评估出污染事故的危害范围和危险程度，查明人员伤亡情况，影响和损失评估、遗留待解决的问题及责任认定等。②应急过程的总结及改进建议，如应急预案是否科学合理，应急组织机构是否合理，应急队伍能力是否需要改进，响应程序是否与应急任务相匹配，采用的监测仪器、通讯设备和车辆等是否能够满足应急响应工作的需要，采取的防护措施和方法是否得当，防护设备是否满足要求等；

（5）根据环境事件的类别，由相关专业主管部门组织对环境应急预案进行评估，并及时修订。

（6）参加应急行动的部门分别组织、指导环境应急救援队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

恢复生产前，应确保：①废弃材料被转移、处理、贮存或以合适方式处置。②应急设备设施器材完成了消除污染、维护、更新等工作，足以应对下次紧急状态。③必要的话，有关生产设备需要维修或更换。④被污染场地得到清理或修复。⑤采取了其他预防事故再次发生的措施。

（7）进行环境危害调查与评估，对周边大气、水环境进行检查，统计周边人员的健康状况。

（8）对于由于本厂的环境事故而造成周边人员伤害的，统计伤害程度及范围，对其进行适当经济补偿。

（9）根据事故调查结果，对公司现有的防范措施与应急预案做出评价，指出其有效性和不足之处，提出整改意见。

（10）做出污染危害评估报告，设置应急事故专门记录人员，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理，并上报当地政府。

# 9后期处置

9.1善后处置

9.1.1伤亡人员的安置与抚恤

①妥善安置、救治受伤人员；

②妥善安置死亡人员、做好家属抚恤工作；

③协调社会力量，恢复正常生产、生活秩序。

9.1.2调用物资的清理与补偿

①组织物资供应部门对调用物资进行及时清理；

②清查短缺物资，根据国家政策补偿。

9.1.3社会救助

①整理救助财务，制定发放方案，及时发放；

②协调保险公司，及时进行保险理赔；

③制定恢复生产方案，核算并筹集恢复生产所需资金。

9.1.4清理现场

突发环境事件紧急处置后，应急救援指挥小组组织力量及时进行现场清理工作，根据污染事故的特征采取合适的方法清除和收集事故现场残留污染物，防止二次污染。

9.1.5环境影响评估

委托第三方环境监测机构、评估人员及相关部门或专家对突发环境事件进行污染损失评估。弄清污染状况和污染覆盖面，确定事故的波及范围和影响程度，对事件造成的经济损失进行评估，报上级部门。

突发环境事件的经济损失一般包括以下几个方面：

①自然资源和能源流失的损失；

②人员生命、健康和劳动力损失；

③事故清污费用及其他事故处置费用；

④事故后期环境恢复措施及相关监测费用；

⑤其它相关费用。

9.1.6原因调查

在应急救援指挥小组的指挥和指导下，调查组对事故进行调查和取证，查明事故原因，确定事故责任，报上级部门。

9.1.7实施赔偿

根据突发环境事件损失的评估结果和事故调查结果，确定赔偿金额和相应赔偿人员，按法定程序进行赔偿。

9.1.8生态监测与生态修复

对于造成生态破坏的突发环境事件，应在事件处理后进行生态监测，并视生态破坏的严重程度，采取相应的生态修复措施。

9.1.9调查总结

①总结经验教训；

②表彰应急处置有功人员；

③对预案实施不力者开展责任调查和追究；

④对造成人为重大损失的按司法程序依法予以追究；

⑤依据应急工作及时修订预案。

9.2保险

为员工办理了医疗保险、工伤保险等。发生重大环境事故后，为符合工伤条件的受伤员工积极办理工伤保险的手续。

应对突发环境事件应急人员办理意外伤害保险，以便在遭受意外伤害时，能得到及时地赔付和救治。

# 10应急培训和演练

为了加强企业人员的日常管理和使用安全意识，锻炼和提高各应急部门突发性环境事故状态下的快速反应能力、救援人员的技术水平和抢险救援队伍的整体应急能力，本公司需要经常或定期开展应急救援培训和演练。

培训及演练包括抢险堵源、及时营救伤员、正确指导和帮助群众防护或撤离、有效消除危害后果、开展现场急救和伤员转送等应急救援技能和应急反应综合素质，有效降低事故危害，减少事故损失。

10.1应急培训

预案的培训按照公司培训管理制度执行。

凡有可能参与应急行动的人员都应得到相应培训，培训内容针对不同的职责安排不同的内容；

⑴领导层的培训内容：应急管理知识、国家应急管理法律法规要求、信息披露技能、危机应急过程的职责和机构设置、主要的应急处理程序等；

⑵职能工作小组人员的培训内容：应急救援预案的实际内容和应急方式、应急管理知识、危险品的特性及一般处理方案、安全防护用品的正确使用和维护、应急相关程序和公司信息要求等；

⑶现场管理人员的培训内容：企业应急计划、应急部署及职责、抢险救助指挥技能、报告程序和方式、各种应急部署执行要求、急救的方式，疏散逃生的方式等。

一般员工培训方式包括：

（1）新员工的三级安全教育应包括应急预防、处置等内容。安环部负责进行厂级安全教育，各部门负责对本部门人员进行宣传教育，现场各班组负责对本班组人员进行宣传教育。

（2）后勤部每年做出对各类应急人员、应急指挥人员、救护人员及其他员工的培训安排计划，使企业每个员 工都了解并掌握应急预案的要求及应急处置措施，并不断检查培训效果。

（3）后勤部负责对本部门应急监测人员的培训安排，采取集中授课或经验总结等多种形式，使各应急监测人员了解并掌握应急预案的要求及应急处置、急救措施，熟悉应急状态下监测人员的编排、取样的方法方式及监测设备的使用等。

（4）应急预案领导小组负责对周边单位、社区和相关方的应急宣传教育，不断提高人员的安全意识和应急意识。

培训内容包括：

（1）使应急抢险救援人员熟悉应急救援预案的实际内容和应急方式；明确各自在应急行动中的任务和行动措施；熟知企业危险品的特性及一般处理方案；熟悉安全防护用品的正确使用和维护；使有关人员及时知道应急抢救救援预案和实施程序修正和变动情况。

（2）使员工熟知企业危险目标位置和危险化学品的特性；熟知紧急事故的报警方法和报警程序 ；懂得在紧急情况发生后根据不同的气候条件采取有效的逃生方法。

（3）使外部人员知道危险化学品的特性，急救的方式，疏散逃生的方式。

10.2应急演练

10.2.1演练分类及内容

（1）演练分类

按组织形式划分，应急演练可分为桌面演练和实战演练。

①桌面演练。桌面演练是指参演人员通过会议，利用厂区平面配置图、流程图等辅助手段，针对事先假定的演练情景，讨论和推演应急决策及现场处置的过程，从而促进相关人员掌握应急预案中所规定的职责和程序，提高指挥决策和协同配合能力。桌面演练通常在室内完成。

②实战演练。实战演练是指参演人员利用应急处置涉及的设备和物资，针对事先设置的突发事件情景及其后续的发展情况，通过实际决策、行动和操作，完成真实应急响应的过程，从而检验和提高相关人员的临场组织指挥、队伍调动、应急处置技能和后勤保障等应急能力。实战演练通过要在特定场所完成。

按内容划分，应急演练可分为单项演练和综合演练。

①单项演练：由各队各自开展的应急救援任务中的单项科目的演练；

②综合演练：由应急领导小组按应急救援预案要求，开展全面演练。

（2）演练内容

①物质泄漏及火灾应急处理抢险；

②通信及报警讯号联络；

③急救及医疗；

④消毒及洗消处理；

⑤消防器材的使用；

⑥防护指导，包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；

⑦标志设置警戒范围人员控制，厂内交通控制及管理；

⑧模拟事故现场的疏散撤离及人员清查；

⑨向上级报告情况及向友邻单位通报情况；

⑩事故的善后工作。

10.2.2演练范围及频次

（1）单项演练由每专业组负责人每年组织一次；

（2）综合演练由应急领导小组每年组织一次。

# 11奖惩

11.1奖励

在突发环境事件应急救援工作中，有下列情况之一的部门和个人，依据有关规定给予奖励：

①出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

②对防止或挽救突发环境事件有功，使国家、集体、和人民群众的生命财产免受或减少损失的；

③对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

④有其它特殊贡献的。

11.2责任追究

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按有关规定对有关责任人员视情节和危害后果给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

①不认真履行环境法律、法规，而引发环境事件的；

②不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

③不按规定报告突发环境事件真实情况的；

④拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或在事件应急响应是临阵脱逃的；

⑤盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

⑥阻碍环境事件应急工作人员执行任务或进行破坏活动的；

⑦散布谣言，扰乱救援秩序的；

⑧有其它对环境事件应急工作造成危害行为的。

# 12应急保障措施

12.1经费及其他保障

徐州丰成盐化工有限公司设有专项应急经费，包括应急培训、应急演练、应急救援、应急物资维修及更新费用等，资金由应急中心领导小组统一安排，以确保应急保障经费及时到位。

12.2应急物资装备保障

公司设立物资保障组负责应急状态时的应急物资采购及将应急物资运送至指定地点。

应急物资和装备由各专业应急救援组及相应单位负责购买和储备。

公司要做好应急人员培训和设施储备工作。展开应急行动前，对投入使用应急装备要粘贴应急标识，确保应急装备运输和转移环节顺畅；应急人员和设备、设施的标识由应急管理办公室设计样式，各专业应急救援组自行印制和管理。

12.3应急队伍保障

应急救援队伍由应急救援指挥小组和各应急救援队组成，一旦发生事故由应急中心领导小组统一调动，另外在事故状态下应急救援人员可以从未受伤人员中选择健壮人员组建兼职救援队伍，在确保人身安全的情况下参与到应急救援中。

12.4通讯与信息保障

采取有线通讯、无线通讯与网络传输相结合的方式进行，应急救援指挥小组要确保与各应急组之间的联络畅通。

应急指挥机构全体成员须保证24小时通讯畅通，随时准备接受任务，在事故来临时迅速就位投入应急工作；当应急工作岗位有所变化时应及时进行调整，确保应急工作的落实。

12.5 医疗保障

丰成盐化工运营部负责应急处置工作中的医疗卫生保障，组织协调各级医疗救护队伍实施医疗救治，并根据公司造成人员伤亡特点，组织落实专用药品和器材。

12.6 交通运输保障

突发环境事件发生后，交通安全管理部门应当及时对事故现场实行道路交通管制，组织开设应急救援“绿色通道”。道路设施受损时，建设部门应当迅速进行抢修，尽快恢复通畅状态。

企业设立2辆应急救援车辆，保证及时调运有关应急救援人员、装备和物资。

12.7 治安保障

（1）突发环境事件发生后，在应急指挥中心的指挥下公安部门应当迅速对事故现场实行安全警戒和治安管制，加强对重点场所、重点人群的保护，严厉打击各种破坏活动。

（2）突发环境事件发生后，在应急指挥中心的指挥下，公安机关应当立即在救灾现场周围组织设立警戒区和警戒哨，维持秩序，必要时通知丰县生态环境局及开发区周边社区，及时疏散受灾群众。

（3）徐州丰县公安局负责制定应急状态下维持治安秩序的各种准备方案，包括警力集结、布控方案、执勤方式和行动措施，并在突发环境事件发生后，在应急指挥中心的指挥下组织实施。

12.8 技术保障

依托徐州市生态环境局建立的专家库，组织有关专家针对不同类型的环境事件开展预测、预防、预警和应急处置方法的研究。确保在启动预警直至事件处置完毕的全过程中，相关环境专家能迅速到位，为指挥决策提供服务。

13预案的评审、备案、发布和更新

13.1预案的内部评审

本预案于2020年3月20日通过徐州丰成盐化工有限公司内部评审。

13.2预案的外部评审

本预案于2020年   4  月  9  日通过了外部评审。

13.3备案

本预案需要通过企业组织的外部评审之后方可登记备案。

13.4发布和更新

本预案需经法定代表人审核后方可发布，本预案在实施过程中，遇如下情况应进行更新：

①有关法律、法规的调整；

②同行业发生事故，需要吸取教训的；

③安全隐患检查发现隐患或缺陷的；

④设备出现变更的；

⑤企业内部人员变动或联系方式改变的。

上述情况除第⑤条情况之外，其余情况引起修订的，应当重新备案。

本预案在实施过程中，每三年至少修订更新一次。

本预案备案：丰县生态环境保护局

修改、更新：修改、更新应急预案表见附件。

13.5预案的实施和生效时间

本预案自发布之日起实施和生效。

附则

附则1：术语和下定义

下列术语和定义适用于本预案。

1 ）危险物质

指《危险化学品名录》和《剧毒化学品名录》中的物质和易燃易爆物品。

2 ）危险废物

指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

3 ）环境风险源

指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

4 ）环境敏感区

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

5 ）环境保护目标

指在突发环境事件应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

6 ）环境事件

指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

7 ）次生衍生事件

某一突发公共事件所派生或者因处置不当而引发的环境事件。

8 ）突发环境事件

指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

9 ）应急救援

指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

10 ）应急监测

指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

11 ）恢复

指在突发环境事件的影响得到初步控制后，为使生产、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

12 ）应急预案

指根据对可能发生的环境事件的类别、危害程度的预测，而制定的突发环境事件应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及环境风险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件应急救援行动。

13 ）分类

指根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，对不同环境事件划分的类别。

14 ）分级

分级指按照突发环境事件严重性、紧急程度及危害程度，对不同环境事件划分的级别。

15 ）应急演练

为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

附图与附件

附图

1、项目地理位置图

2、平面布置图（含风险源、应急物资分布和内部应急撤离路线）

3、3km风险评价范围内保护目标

4、厂区所在地水系图

5、外部应急疏散路线图

附件

- 1、内部评审意见

2、环评审批意见及验收批复

3、危废处置合同

4、危废转移联单

5、企业应急小组及外部联络方式

6、应急物资台账

7、应急救援互助协议

8、应急预案告知文件及张贴照片

9、环保安全培训记录

10、消防记录

11、邻厂意见

12、意向监测协议

13、安全生产许可证

14、营业执照

15、第二版备案表

16、修改清单